ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

31 октября 2008 г. № 183

Об утверждении Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и содержанию объектов малого предпринимательства»

На основании Закона Республики Беларусь от 23 ноября 1993 года «О санитарно-эпидемическом благополучии населения», в редакции Закона Республики Беларусь от 23 мая 2000 года, Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь  23 августа 2000 г. № 1331, в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 августа 2005 г. № 843, Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемые Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и содержанию объектов малого предпринимательства».

- Признать утратившими силу  Санитарные правила и нормы для предприятий и производств негосударственной формы собственности и индивидуальной трудовой деятельности № 9-96-98 от 17 декабря 1997 г., утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь  от 31 декабря 1998 г. № 53.

- Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2008 г.

Министр	В.И.Жарко

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства здравоохранения Республики Беларусь

31.10. 2008 № 183

| Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и содержанию объектов малого предпринимательства» |  |
| --- | --- |

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 1.  Настоящие Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и содержанию объектов малого предпринимательства (далее – Санитарные правила) устанавливают требования к размещению, устройству, оборудованию и содержанию объектов малого предпринимательства всех форм собственности (далее – объекты).

## 2.  Требования настоящих Санитарных правил не распространяются на:

## предприятия, сооружения, иные объекты I, II, III классов, указанные в Санитарных правилах и нормах «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» №10-5РБ2002, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 9 сентября 2002 г. № 68;

## объекты здравоохранения, имеющие специальное разрешение (лицензию) на осуществление медицинской деятельности.

## 3.  Для целей настоящих Санитарных правил к объектам относятся:

## объекты промышленности и транспорта со списочной численностью работников до 100 человек;

## объекты сельского хозяйства, включая фермерские (крестьянские) хозяйства, со списочной численностью работников до 60 человек;

## объекты строительства и оптовой торговли со списочной численностью работников до 50 человек;

## объекты розничной торговли и бытового обслуживания населения со списочной численностью работников до 30 человек;

другие отрасли непроизводственной сферы со списочной численностью работников до 25 человек.

## 4.  Для настоящих Санитарных правил применяются следующие термины и их определения:

## стационарные объекты – здания или сооружения, выполненные из долговечных строительных материалов, имеющие заглубленные (стационарные) фундаменты и расположенные на земельных участках, предоставленных в постоянное пользование либо в аренду;

## временные объекты – сооружения, выполненные из облегченных строительных материалов, не имеющие заглубленных (стационарных) фундаментов. В качестве временных объектов могут быть использованы мобильные сооружения (прицепы, фургоны и другое).

## Термины «агроэкотуризм», «жилой дом (часть жилого дома)» в настоящих Санитарных правилах употребляются в значениях, установленных Указом Президента Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 89, 1/7647).

## 5.  Проекты объектов, в том числе на размещение, строительство и реконструкцию, должны разрабатываться в соответствии с  требованиями технических нормативных правовых актов (далее –  ТНПА) и настоящих Санитарных правил.

## 6.  Ввод в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных и капитально отремонтированных объектов, а также вновь размещаемых объектов жилых и общественных зданий не допускается без положительного заключения органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор.

## 7.  Предприятия, сооружения, иные объекты IV и V классов не должны оказывать вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду.

## 8.  Государственный санитарный надзор за соблюдением требований настоящих Санитарных правил осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

## 9.  За несоблюдение требований настоящих Санитарных правил виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 2

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К

РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ

## 10.  Размещение объектов разрешается:

## в отдельно стоящих, производственных, жилых и общественных зданиях;

## в составе комбинатов бытового обслуживания, центров красоты и здоровья, бань, гостиниц, мастерских, ателье и других при соблюдении всех требований по их инженерному обеспечению  и наличии согласования о размещении объекта с территориальными органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор.

Не допускается размещение в жилых домах и помещениях объектов производственной деятельности, торговли, культурно-массовой работы, которые являются источником выделения в воздушную среду жилых помещений и атмосферный воздух повышенных концентраций вредных веществ, создают превышение допустимых уровней различных излучений, шума и вибрации, а также оказывают негативное влияние на микроклимат и другие показатели качества внутренней среды помещений, условия проживания населения, способствуют распространению инфекционных заболеваний.

11.  Территория объекта и прилегающая к нему территория должны содержаться в соответствии с требованиями ТНПА.

12.  Размер санитарно-защитных зон от объектов устанавливается в соответствии с Санитарными правилами и нормами «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» № 10-5 РБ 2002, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 9 сентября 2002 г. № 68.

13.  Не допускается размещение в жилых зданиях следующих объектов:

предприятий общественного питания с числом посадочных мест более 50;

пунктов приема посуды, специализированных рыбных или овощных магазинов, а также магазинов суммарной торговой площадью более 1000 м2;

специализированных магазинов по продаже товаров бытовой химии, эксплуатация которых может привести к загрязнению территории и воздуха жилой застройки;

предприятий бытового обслуживания, в которых применяются  легковоспламеняющиеся вещества (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов общей площадью до 300 м2);

мастерских по ремонту бытовых машин и приборов, ремонту обуви общей площадью свыше 100 м2;

бань, саун, прачечных и химчисток (кроме приемных пунктов  и прачечных самообслуживания производительностью до 75 кг белья в смену);

автоматических телефонных станций, предназначенных для телефонизации жилых зданий общей площадью более 100 м2;

похоронных бюро;

дискотек;

физкультурно-оздоровительных помещений общей площадью более 150 м2;

отделений связи общей площадью более 700 м2.

ГЛАВА 3

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ Требования

к производственныМ объектАМ

14.  Здания, помещения и сооружения производственных объектов должны соответствовать требованиям Санитарных правил и норм 2.2.1.13-5-2006 «Гигиенические требования к проектированию, содержанию и эксплуатации производственных предприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 3 апреля 2006 г. № 40.

15.  Для хранения запасов сырья, материалов, полуфабрикатов и готовых изделий на производственных объектах должны быть оборудованы складские помещения либо специально выделены площади в помещениях, оборудованные вентиляцией, освещением в соответствии с требованиями ТНПА.

ГЛАВА 4

Гигиенические требования  к объектам,

производящим и реализующим пищевые продукты

16.  Объекты, производящие и реализующие пищевые продукты, должны соответствовать требованиям ТНПА.

17.  На объектах, производящих и реализующих пищевые продукты, в том числе мини-пекарнях, объектах по оказанию услуг населению по отжиму соков или сушке ягод, объектах общественного питания и торговли в составе пунктов придорожного сервиса, должны соблюдаться следующие требования:

набор складских, производственных, вспомогательных и бытовых помещений по количеству, назначению, взаимному расположению должен обеспечивать ведение технологического процесса с организацией поточного производства без перекреста движения сырья и готовой продукции;

должны быть обеспечены необходимые условия для хранения сырья и готовой продукции;

для работников должны быть оборудованы необходимые условия труда и бытовые условия;

хранение, транспортировка и реализация пищевых продуктов должны осуществляться в соответствии с ТНПА;

ассортимент и объемы выпускаемой и реализуемой пищевой продукции должны соответствовать существующим возможностям объекта производящих и реализующих пищевые продукты и быть согласованными с органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор.

18.  На объекте по оказанию услуг населению по отжиму соков должны соблюдаться следующие санитарно-гигиенические требования:

должно приниматься только свежее плодоовощное сырье без признаков порчи;

сырье должно приниматься от одного лица;

смешивание сырья и готовой продукции от разных лиц не допускается;

сырье, используемое для отжима сока, должно тщательно перебираться, подвергаться мойке проточной питьевой водой,  освобождаться от несъедобных частей;

сбор отжатого сока должен осуществляться в чистую тару;

после окончания отжима все технологическое оборудование, использованный инвентарь и тара должны подвергаться механической очистке, мойке и дезинфекции;

не допускается хранение отжатых соков на объекте по оказанию услуг населению по отжиму соков;

сбор и удаление отходов должно осуществляться в отдельную, промаркированную тару;

освобождение тары от отходов должно осуществляться по мере необходимости, но не реже одного раза через каждые 8 часов.

ГЛАВА 5

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ Требования к ОБЪЕКТАМ

АГРОЭКОТУРИЗМА

19.  Жилые дома (часть жилого дома) объектов агроэкотуризма по своему техническому состоянию, составу, площади, расположению и оборудованию должны обеспечивать благоприятные условия для проживания агроэкотуристов и иметь минимальный набор жилых, вспомогательных, подсобных и санитарно-бытовых помещений.

Жилая площадь для проживания агроэкотуристов должна составлять не менее 9 м2 на одного проживающего.

20.  Санитарно-гигиенические требования к содержанию жилых домов (части жилого дома), мебели и мест общего пользования, а также санитарно-гигиенические, противоэпидемические требования к бельевому хозяйству, санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия на объектах агроэкотуризма должны соответствовать требованиям Санитарных правил и норм 2.1.2.10-13-2004 «Содержание и эксплуатация гостиниц», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 30 декабря 2004 г. № 160.

21.  При проведении стирки постельного белья в домашних условиях должны соблюдаться следующие требования:

должно быть специальное помещение с установленной стиральной машиной-автоматом;

должна быть выделена зона утюжки чистого белья;

должны соблюдаться требования Санитарных правил и норм 2.1.2.10-14-2004 «Устройство, оборудование и содержание прачечных», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного Республики Беларусь от 30 декабря 2004 г. № 161.

22.  Работники объектов агроэкотуризма должны проходить медицинские осмотры в порядке, установленном законодательством.

23.  На объектах агроэкотрузима должны соблюдаться следующие гигиенические требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам:

транспортировка продовольственного сырья и пищевых продуктов должна осуществляться в условиях, препятствующих их химическому, биологическому и физическому загрязнению;

транспортировка скоропортящихся и особо-скоропортящихся пищевых продуктов должна осуществляться с обеспечением низких температурных режимов, для малых объемов транспортируемой продукции должна использоваться сумка-холодильник;

на продукцию животного происхождения, произведенную в собственном подсобном хозяйстве, должны быть соответствующие ветеринарные свидетельства (справки), разрешающие ее использование;

на выращенную на личном подворье растениеводческую продукцию должны быть представлены протоколы лабораторных испытаний аккредитованной лаборатории на соответствие установленным требованиям ТНПА по показателям безопасности.

24.  Для приготовления блюд на объектах агроэкотуризма запрещается использовать следующее продовольственное сырье и пищевые продукты:

мясо и субпродукты всех видов сельскохозяйственных животных без клейма и справки органов, осуществляющих ветеринарно-санитарный контроль;

рыбу и раков без справки о ветеринарном благополучии водоема;

птицу и яйца без справки о ветеринарном благополучии приусадебного хозяйства;

консервы с нарушением герметичности, истинным и ложным бомбажом, с ржавчиной, деформированные, без этикетки;

крупу, муку, сухофрукты и другие продукты, зараженные амбарными вредителями;

овощи и фрукты с наличием плесени и признаками гнили;

пищевые продукты с истекшим сроком годности и признаками недоброкачественности;

сырое молоко без предварительного кипячения;

дикорастущие ягоды, грибы, растения, не прошедшие радиационный контроль;

консервы грибные, рыбные и мясные домашнего приготовления.

25.  Санитарная обработка оборудования, предназначенного для приготовления пищи,  должна проводиться по мере его загрязнения, но не реже одного раза в день.

26.  Кухни на объектах агроэкотуризма должны быть оснащены посудомоечными машинами.

27.  Кухонный инвентарь (ножи, разделочные доски и другое) ежедневно должен подвергаться санитарной обработке: механической очистке, мытью горячей водой с моющими средствами с последующим  ополаскиванием горячей проточной водой.

28.  Использование посуды и кухонного инвентаря с трещинами, сколами, разломами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью и заусеницами и другими повреждениями не допускается.

29.  Для мытья посуды и кухонного инвентаря должен использоваться специализированный инвентарь (щетки, мочалки и другое).

Использование ветоши запрещается.

30.  Для уборки жилых домов (части жилых домов), санитарно-бытовых помещений и других должен быть выделен специальный уборочный инвентарь.

Уборочный инвентарь для санитарных узлов должен иметь сигнальную маркировку и храниться отдельно от другого уборочного инвентаря.

31.  На объектах агроэкотуризма должна проводиться профилактическая обработка от насекомых и грызунов.

Жилые дома (части жилых домов), санитарно-бытовые помещения должны подвергаться дезинфекции, дезинсекции и дератизации в соответствии с требованиями Санитарных правил об организации и проведении мероприятий по уничтожению грызунов, бытовых насекомых, комаров подвальных помещений, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 23 августа 2002 г. № 54.

ГЛАВА 6

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К водоснабжению, канализации, отоплению, вентиляции и освещению ОБЪЕКТОВ

32.  Водоснабжение объектов должно быть организовано по централизованной или нецентрализованной системе. Качество питьевой воды должно соответствовать требованиям  ТНПА.

На объектах должна быть предусмотрена подача горячей воды.

33.  Стационарные объекты должны быть обеспечены системами водоснабжения и канализации.

34.  Временные объекты, при отсутствии централизованной системы, должны быть обеспечены нецентрализованным водоснабжением.

35.  Объекты должны быть обеспечены средствами для  соблюдения правил личной гигиены.

36.  Доставка воды на объекты, не оборудованные централизованной или нецентрализованной системой водоснабжения и не связанные с реализацией пищевых продуктов, должна осуществляться в специальных промаркированных и герметично закрывающихся цистернах, флягах, бидонах, других емкостях, изготовленных из материалов, разрешенных к применению в соответствии с законодательством.

37.  На объектах, осуществляющих реализацию пищевых продуктов при отсутствии централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, отпуск должен проводиться в заводской упаковке с соблюдением условий их хранения и сроков реализации, установленных законодательством.

38.  На объекте общественного питания и торговли при отсутствии централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения разрешается:

разогревать готовые блюда;

готовить блюда из мясных полуфабрикатов на мангале при условии изготовления блюд и мясных полуфабрикатов на стационарных объектах и обеспечении установленных законодательством условий их хранения и сроков реализации;

готовить порционные блюда из пищевых концентратов быстрого приготовления, не требующих варки, а также чай, кофе (из одноразовых пакетов).

Отпуск блюд, напитков должен осуществляться в одноразовую посуду.

Приготовление блюд на объекте общественного питания и торговли, не оборудованного централизованной или нецентрализованной системой водоснабжения, запрещается.

39.  Отведение производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод на объектах должно осуществляться в систему канализационных очистных сооружений в соответствии с требованиями Санитарных правил для систем водоотведения населенных пунктов 2.1.5.12-43-2005, утвержденных  постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 16 декабря 2005 г. № 227.

При отсутствии системы канализационных очистных сооружений отведение производственных и хозяйственно-бытовых вод на объектах должно осуществляться в систему локальных очистных сооружений по согласованию с органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор.

40.  Сброс неочищенных сточных вод в открытые водоемы и на прилегающую территорию запрещается.

41.  На объекте должны находиться внутренние или экологические автономные туалеты (биотуалеты).

Их устройство и содержание должны соответствовать требованиям Санитарных правил и норм 10-7-2003 «Санитарные правила содержания территорий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 5 июня 2003 г. № 60, в новой редакции, утвержденной постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 ноября 2005 г.  № 187.

42.  Устройство систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений объекта должно обеспечивать соблюдение гигиенических нормативов параметров микроклимата помещений, уровней шума и вибрации. Вентиляционное оборудование приточных и вытяжных систем вентиляции должно быть размещено в изолированных помещениях, на технических этажах,  подвалах объекта или вне объекта.

43.  Освещение объекта должно соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, установленных ТНПА.

44.  Осветительные приборы и оконное остекление объектов должны подвергаться механической чистке по мере необходимости.

45.  Внутренняя отделка помещений объектов должна быть выполнена из материалов, имеющих удостоверение о государственной гигиенической регистрации, выданное в порядке, установленном законодательством.

ГЛАВА 7

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К

ОБОРУДОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ

46.  Оборудование и технологические процессы объектов должны соответствовать требованиям Санитарных правил и норм № 11-09-94 «Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 27 января 1994 г.

47.  Технологические процессы, оборудование, используемые на объекте сырье и материалы должны обеспечивать выпуск доброкачественной и безопасной для здоровья потребителей продукции. Сырье и материалы, подлежащие в соответствии с ТНПА государственной гигиенической регламентации и регистрации, должны иметь удостоверение государственной гигиенической регистрации.

ГЛАВА 8

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ

48.  Все помещения и оборудование объекта должны подвергаться генеральной уборке по мере необходимости. Текущая уборка помещений и оборудования объектов должна проводиться ежедневно, в том числе  по мере необходимости в течение дня с применением моющих и дезинфицирующих средств.

49.  Для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств должно быть выделено и соответствующим образом оборудовано место.

50.  На каждом объекте должна быть аптечка первой медицинской помощи.

В аптечке первой медицинской помощи содержание лекарственных средств с истекшим сроком годности запрещается.

51.  Санитарно-бытовое обеспечение работников объектов  должно соответствовать требованиям ТНПА и настоящих Санитарных правил.

Использование санитарно-бытовых помещений объекта не по назначению не допускается.

52.  Прием пищи и курение на объекте вне специально оборудованных для этих целей мест не допускается.

53.  Обеспечение работников объектов средствами индивидуальной защиты должно осуществляться в соответствии с законодательством.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1.	Настоящие Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию объектов малого предпринимательства» переработаны и дополнены:

ГУ «РНПЦ гигиены» (Филонов В.П., Застенская И.А., Косяченко Г.Е., Клебанов Р.Д., Суворова И.В., Тишкевич Г.И, Науменко Т.Е., Гриценко Т.Д., Пшегрода А.Е., Ключенович В.И., Федоренко Е.В.);

ГУ «РЦГЭиОЗ» (Гринь В.В., Гиндюк Н.Т., Ракевич А.В., Скуранович А.Л., Миланович И.В., Карпук Л.И.);

Брестским областным ЦГЭиОЗ (Корчик Т.В.);

Витебским областным ЦГЭиОЗ (Седунов В.И.);

Гомельским областным ЦГЭиОЗ (Грачева В.М.);

Гродненский областным ЦГЭиОЗ (Остроух С.М., Филипчук О.В.);

Могилевским областным ЦГЭиОЗ (Каминская Е.Ф.);

Минским областным ЦГЭиОЗ (Гузик Ю.Е.);

Минским городским ЦГЭ (Осос З.М., Куткович В.А., Кочурко Н.Г., Войтович И.И., Внукович А.В.).

В рецензировании и доработке документа принимали участие:

2. Согласованы Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь письмом от …         №  …..

3. Введены взамен СанПиН 9-96 РБ 98 «Санитарные правила и нормы для предприятий и производств негосударственной формы собственности и индивидуальной трудовой деятельности».