АВТОРЫ:

заведующий кафедрой функциональной диагностики государственного учреждения образования «Белорусская медицинская академия последипломного образования», кандидат медицинских наук, доцент Л.Ю.Ушакова;

доцент кафедры функциональной диагностики государственного учреждения образования «Белорусская медицинская академия последипломного образования», кандидат медицинских наук, доцент Е.А.Вертинский;

доцент кафедры функциональной диагностики государственного учреждения образования «Белорусская медицинская академия последипломного образования», кандидат медицинских наук О.А.Каштальян;

старший преподаватель кафедры функциональной диагностики государственного учреждения образования «Белорусская медицинская академия последипломного образования» М.П.Жарихина;

старший преподаватель кафедры функциональной диагностики государственного учреждения образования «Белорусская медицинская академия последипломного образования» С.А.Чиж

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

профессор кафедры кардиологии и внутренних болезней учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет», доктор медицинских наук, профессор С.В.Губкин;

доцент 2-ой кафедры внутренних болезней учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет», кандидат медицинских наук, доцент К.А.Чиж

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой функциональной диагностики государственного учреждения образования «Белорусская медицинская академия последипломного образования» (протокол № ___ от _______________2017 г.)

Научно-методическим советом государственного учреждения образования «Белорусская медицинская академия последипломного образования»

(протокол № ___ от _______________2017 г.)

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА……………………………………………….. 4

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ …………………………………………6

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ………………………………………………..9

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

К ВРАЧУ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ………………………...34 ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ:

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ...........………………………36 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К КВАЛИФИКАЦИОННОМУ

ЭКЗАМЕНУ...........………………………………………………………………45

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ ПРОГРАММЫ ...........………………………….49

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа подготовки в клинической ординатуре по специальности «Функциональная диагностика» предусматривает получение клиническими ординаторами современных знаний по таким разделам функциональной диагностики  как электрокардиография, ультразвуковое исследование сердца и сосудов, исследование функции внешнего дыхания, оценка центральной гемодинамики и периферического кровообращения, нейрофизиологические методы исследования.

В настоящее время организации здравоохранения Республики Беларусь оснащаются современными ультразвуковыми приборами, холтеровскими системами, системами для проведения стресс-тестов. Диагностические возможности аппаратуры требуют приобретения необходимых знаний и навыков по выполнению исследований, а также их интерпретации.

Основная цель клинической ординатуры по специальности «Функциональная диагностика» состоит в подготовке высококвалифицированного врача функциональной диагностики, владеющего современными знаниями по оказанию лечебно-диагностической помощи пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем.

Основными задачами клинической ординатуры по специальности «Функциональная диагностика» являются:

углубление знаний по анатомии и физиологии сердечно-сосудистой системы, этиопатогенезу заболеваний сердечно-сосудистой системы;

углубление теоретических знаний и совершенствование практических навыков по клинической электрокардиографии;

углубление теоретических знаний, совершенствование практических навыков и освоение инновационных технологий по ультразвуковому исследованию сердца и сосудов;

углубление теоретических знаний и совершенствование практических навыков по оценке внешнего дыхания;

углубление теоретических знаний по вопросам нейрофизиологии, совершенствование практических навыков по нейрофизиологическим методам исследования.

повышение профессионального уровня в соответствии с квалификационными требованиями врача-специалиста.

Содержание и порядок подготовки в клинической ординатуре определяются планом и программой по специальности подготовки.

В программе уделено достаточное внимание актуальным на современном этапе методикам: чреспищеводной эхокардиографии, стресс-эхокардиографии, ультразвуковому исследованию сосудов, нейрофизиологическим методикам.

В рамках раздела профессиональной подготовки запланировано обучение

клинических ординаторов на кафедрах государственных учреждений образования и в республиканских научно-практических центрах по вопросам кардиологии, пульмонологии, педиатрии, гастроэнтерологии.

Изучение теоретического материала осуществляется клиническими ординаторами самостоятельно в соответствии с рекомендациями руководителя путем анализа зарубежной и отечественной литературы по специальности клинической ординатуры, действующих нормативных правовых актов и государственных программ развития Республики Беларусь, утвержденных Президентом Республики Беларусь и Советом Министров Республики Беларусь.

Практические навыки планируется отрабатывать в учебных аудиториях и диагностических кабинетах отделений функциональной и ультразвуковой диагностики организаций здравоохранения.

Кроме подготовки по специальности предполагается изучение медицинской информатики, компьютерных технологий, основ управления здравоохранением.

Текущая аттестация клинических ординаторов осуществляется в форме собеседования в соответствии с планом подготовки в клинической ординатуре и индивидуальным планом клинического ординатора.

Формой итоговой аттестации является квалификационный экзамен

# Примерный план подготовки

| Наименование раздела | Распределение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  | 1 год |  | 2 год |  |
|  | недель | часов | недель | часов | недель | часов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Общепрофессиональная подготовка | 3 | 108 | 2 | 72 | 1 | 36 |
| 1.1. Основы управления здравоохранением в Республике Беларусь | 1 | 36 | - | - | 1 | 36 |
| - Медицинская информатика и компьютерные технологии | 1 | 36 | 1 | 36 | - | - |
| 1.3. Клиническая фармакология | 1 | 36 | 1 | 36 | - | - |
| - Профессиональная подготовка | 93 | 3348 | 46 | 1656 | 47 | 1692 |
| 2.1. Клиническая электрокардиография | 31 | 1116 | 15 | 540 | 16 | 576 |
| 2.1.1. Анатомия, физиология, функции сердца. Нормальная ЭКГ | 1 | 36 | 1 | 36 | - | - |
| 2.1.2. ЭКГ при гипертрофиях отделов сердца | 2 | 72 | 2 | 72 | - | - |
| 2.1.3. Экстрасистолия | 2 | 72 | 2 | 72 | - | - |
| 2.1.4. Пароксизмальные и непароксизмальные тахикардии | 3 | 108 | - | - | 3 | 108 |
| 2.1.5. ЭКГ при фибрилляциях сердца. Асистолия сердца | 1 | 36 | - | - | 1 | 36 |
| 2.1.6. ЭКГ при блокадах сердца | 3 | 72 | 2 | 72 | 1 | 36 |
| 2.1.7. ЭКГ при синдромах предвозбуждения | 1 | 36 | 1 | 36 | - | - |
| 2.1.8. Дисфункция синусового узла | 2 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
| 2.1.9. ЭКГ при ишемической болезни сердца | 2 | 72 | - | - | 2 | 72 |
| 2.1.10. ЭКГ при отдельных заболеваниях | 1 | 36 | 1 | 36 | - | - |
| 2.1.11. ЭКГ при электрокардиостимуляции | 1 | 36 | 1 | 36 | - | - |
| 2.1.12. Холтеровское мониторирование | 3 | 108 | 2 | 72 | 1 | 36 |
| 2.1.13. Суточное мониторирование артериального давления | 2 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
| 2.1.14. ЭКГ-картирование | 1 | 36 | - | - | 1 | 36 |
| 2.1.15. Нагрузочные пробы | 5 | 180 | 1 | 36 | 4 | 136 |
| 2.1.15.1. ЭКГ при функциональных пробах. Виды проб. Оборудование | 1 | 36 | 1 | 36 | - | - |
| 2.1.15.2. Велоэргометрия | 1 | 36 | - | - | 1 | 36 |
| 2.1.15.3. Тредмил-тест | 1 | 36 | - | - | 1 | 36 |
| 2.1.15.4. Информационная проба, холодовая проба, проба с гипервенти-ляцией, проба Вальсальвы, тилт-тест | 1 | 36 | - | - | 1 | 36 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1.15.5. Фармакологические пробы | 1 | 36 | - | - | 1 | 36 |
| 2.1.16. Чреспищеводная кардиостимуляция | 1 | 36 | - | - | 1 | 36 |
| 2.2. Основы ультразвуковой диагностики | 1 | 36 | 1 | 36 |  |  |
| 2.3. Ультразвуковая диагностика заболеваний сердца и сосудов | 36 | 1296 | 16 | 576 | 20 | 720 |
| 2.3.1. Ультразвуковые режимы визуализации | 1 | 36 | 1 | 36 | - | - |
| 2.3.2. Методика проведения эхокардиографии. Эхокардиографические измерения | 2 | 72 | 2 | 72 | - | - |
| 2.3.3. Ультразвуковая диагностика патологии клапанного аппарата | 3 | 108 | 3 | 108 | - | - |
| 2.3.4. Ультразвуковая диагностика диастолической дисфункции левого желудочка | 3 | 108 | 2 | 72 | 1 | 36 |
| 2.3.5. Врожденные пороки сердца. Особенности эхокардиографии у детей | 3 | 108 | - | - | 3 | 108 |
| 2.3.6. Дисплазии соединительной ткани | 2 | 72 | - | - | 2 | 72 |
| 2.3.7. Ультразвуковая диагностика кардиомиопатий | 2 | 72 | - | - | 2 | 72 |
| 2.3.8. Инфекционный эндокардит | 2 | 72 | - | - | 2 | 72 |
| 2.3.9. Ультразвуковая диагностика болезней перикарда | 1 | 36 | - | - | 1 | 36 |
| 2.3.10. Ультразвуковая диагностика опухолей сердца | 1 | 36 | - | - | 1 | 36 |
| 2.3.11. Ультразвуковая диагностика ишемической болезни сердца | 2 | 72 | 2 | 72 | - | - |
| 2.3.12. Ультразвуковая диагностика патологии аорты | 1 | 36 | - | - | 1 | 36 |
| 2.3.13. Чреспищеводная ЭхоКГ | 2 | 72 | - | - | 2 | 72 |
| 2.3.14. Стресс-ЭхоКГ | 1 | 36 | - | - | 1 | 36 |
| 2.3.15. Ультразвуковая диагностика заболеваний сосудов | 5 | 180 | 5 | 180 | - | - |
| 2.3.15.1. Ультразвуковое исследование сосудов | 1 | 36 | 1 | 36 | - | - |
| 2.3.15.2. Ультразвуковая диагностика заболеваний артериальных и венозных сосудов | 4 | 144 | 4 | 144 | - | - |
| 2.4. Методы исследования внешнего дыхания | 4 | 144 | - | - | 4 | 144 |
| 2.5. Оценка центральной гемодинамики и периферического кровообращения | 3 | 108 | 3 | 108 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6. Нейрофизиологические исследования | 6 | 216 | 6 | 216 | - | - |
| 2.6.1. Физиология нервной системы, методы нейрофизиологических исследований | 1 | 36 | 1 | 36 | - | - |
| 2.6.2. Электроэнцефалография. Эхоэнцефалография | 2 | 72 | 2 | 72 | - | - |
| 2.6.3. Электромиография | 2 | 72 | 2 | 72 | - | - |
| 2.6.4. Вызванные потенциалы | 1 | 36 | 1 | 36 | - | - |
| 2.7. Кардиология | 4 | 144 | - | - | 4 | 144 |
| 2.7.1. Ишемическая болезнь сердца | 2 | 72 | - | - | 2 | 72 |
| 2.7.2. Артериальная гипертензия | 2 | 72 | - | - | 2 | 72 |
| 2.8. Пульмонология | 2 | 72 | 2 | 72 | - | - |
| 2.8.1. Хроническая обструктивная болезнь легких | 1 | 36 | 1 | 36 | - | - |
| 2.8.2. Дифференциальная диагностика заболеваний легких | 1 | 36 | 1 | 36 | - | - |
| 2.9. Педиатрия | 3 | 108 | - | - | 3 | 108 |
| 2.9.1. Анализ ЭКГ у детей в норме и при патологии | 2 | 72 | - | - | 2 | 72 |
| 2.9.2. Врожденные пороки сердца | 1 | 36 | - | - | 1 | 36 |
| 2.10. Гастроэнтерология | 3 | 108 | 3 | 108 | - | - |
| 2.10.1. Болезни пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, кишечника | 2 | 72 | 2 | 72 | - | - |
| 2.10.2. Болезни печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей, поджелудочной железы | 1 | 36 | 1 | 36 | - | - |
| Всего | 96 | 3456 | 48 | 1728 | 48 | 1728 |

# СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общепрофессиональная подготовка

1.1. Основы управления здравоохранением в Республике Беларусь

Здравоохранение как компонент социально-экономического развития страны. Источники финансирования здравоохранения. Организация здравоохранения в зарубежных странах. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), основные направления деятельности. Участие Республики Беларусь в деятельности ВОЗ.

Здравоохранение Республики Беларусь, его структура. Полномочия Президента Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь, других государственных органов и государственных организаций в области здравоохранения.

Основные принципы государственной политики Республики Беларусь в области здравоохранения. Вопросы здравоохранения в важнейших общественно-политических, законодательных и нормативных правовых актах: Конституция Республики Беларусь, законы Республики Беларусь, постановления Совета Министров Республики Беларусь и др.

Виды медицинской деятельности. Организация оказания медицинской помощи. Виды, формы и условия оказания медицинской помощи.

Государственные социальные минимальные стандарты: определение, виды. Государственные минимальные социальные стандарты в области здравоохранения.

Научные основы управления здравоохранением. Методы управления. Функции управления. Социально-психологические аспекты управления.

Программно-целевое управление. Государственные программы в сфере здравоохранения. Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 годы.

Региональная программа государственных гарантий по обеспечению граждан Республики Беларусь доступным медицинским обслуживанием (РПГГ). Структура РПГГ. Среднереспубликанские нормативы объемов медицинской помощи (амбулаторно-поликлиническая помощь, медицинская помощь в стационарных условиях, скорая медицинская помощь).

Управление кадрами в здравоохранении. Кадровое обеспечение здравоохранения. Конфликты и их разрешение.

Основы маркетинга в здравоохранении, его виды и социально-психологические аспекты. Маркетинг медицинских технологий. Рынок медицинских услуг.

Планирование медицинской помощи в амбулаторных условиях. Функция врачебной должности.

Планирование медицинской помощи в стационарных условиях.

Финансирование здравоохранения, источники финансирования. Оплата труда медицинских работников.

Экономика здравоохранения. Виды эффективности в здравоохранении (медицинская, экономическая, социальная). Оценка эффективности в здравоохранении.

Медицинская статистика. Применение медицинской статистики в деятельности организаций здравоохранения. Методика анализа деятельности организаций здравоохранения. Основные показатели деятельности больничных и амбулаторно-поликлинических организаций. Медицинская документация. Модель конечных результатов как критерий оценки деятельности организаций здравоохранения.

Общественное здоровье и методы его изучения. Факторы, определяющие уровень общественного здоровья, их характеристика. Важнейшие медико-социальные проблемы.

Демографическая политика государства. Демографическая безопасность. Цель и задачи, принципы обеспечения демографической безопасности. Понятие и критерии демографических угроз.

Основные тенденции демографических процессов в Республике Беларусь и зарубежных странах. Факторы,  определяющие особенности и динамику современных демографических процессов.

Современные подходы к изучению заболеваемости и инвалидности населения. Методы изучения заболеваемости, их сравнительная характеристика. Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра (МКБ-10). Инвалидность.

Основные категории организации и экономики здравоохранения: доступность, качество и эффективность медицинской помощи. Основные мероприятия по улучшению доступности медицинского обслуживания населения.

Методология управления качеством и эффективностью медицинской помощи. Содержание системы управления качеством медицинской помощи в организациях здравоохранения Республики Беларусь.

Первичная медицинская помощь (ПМП): цели, задачи, функции. Врач общей практики, функции, организация работы, преемственность с другими врачами-специалистами.

Организация диспансеризации населения. Профилактические осмотры: цели, задачи.

Специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь: цели, задачи, функции.

Медико-социальная и паллиативная медицинская помощь.

Основы медицинской экспертизы и медицинской реабилитации.

Организация медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях.

Законодательство в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Организация и проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий. Задачи центра гигиены и эпидемиологии (ЦГиЭ).

Гигиеническое воспитание населения как одно из направлений профилактики заболеваний, формирования здорового образа жизни. Профилактика неинфекционных заболеваний. Минская декларация по итогам Европейской министерской конференции ВОЗ.

### 1.2. Медицинская информатика и компьютерные технологии

Информация и её обработка. Основные категории и понятия информатики. Информатика и информационные технологии. Виды медицинской информации. Характеристики медицинской информации.

Состав аппаратного обеспечения персонального компьютера, характеристика основных периферийных устройств. Устройства  хранения информации. Сканирование информации. Настройка BIOS, установка драйверов.

Операционная система. Классификация операционных систем. Графический пользовательский интерфейс. Основные программные приложения.

Файловые системы. Файлы и каталоги. Права доступа к файлу. Другие функции файловых систем. Инсталляция программного обеспечения.

Сервисные программные средства. Служебные программы.

Принципы построения вычислительных сетей. Internet, intranet, VPN.  Программные и аппаратные компоненты вычислительной сети. Электронная оргтехника. Современные средства связи и их взаимодействие с компьютерной техникой. Принципы построения локальных вычислительных сетей.

Использование прикладных программ общего назначения: текстовых редакторов, электронных таблиц, графических редакторов, средств создания презентаций, пакетов стандартных программ офисного назначения. Применение электронных таблиц в задачах обработки медицинской информации. Вычисления, анализ данных, поддержка принятия решений. Пакеты статистической обработки данных. Ввод данных, обработка, анализ результатов с помощью программ Microsoft Excel, Statistika, SPSS. Медицинские автоматизированные системы.

Организационная структура Интернета. Основные протоколы сети Интернет. Система доменных имен DNS.  Защита информации. Криптография. Электронная цифровая подпись.

## Сервисы Веб 2.0. Отличительные особенности. «Облачные технологии»: понятие, история возникновения, достоинства и недостатки, перспективы внедрения и развития в здравоохранении.

1.3.  Клиническая фармакология

Предмет и задачи клинической фармакологии.

Клиническая фармакодинамика, оценка основных параметров. Принципы механизма действия лекарственных средств, их специфичность и избирательность. Общие принципы фармакотерапии, выбора лекарственных средств, дозы, режима дозирования.

Клиническая фармакокинетика, основные показатели, методы оценки.

Основные фармакокинетические процессы: адсорбция, связь с белком, биотрансформация, распределение, выведение.

Основные принципы доказательной медицины.

Фармакогенетика и взаимодействие лекарственных средств.

Нежелательные реакции на лекарственные средства: пути предупреждения и коррекции.

Возрастные и физиологические особенности применения лекарственных средств.

Клиническая фармакология лекарственных средств отдельных фармакологических групп. Клиническая фармакология лекарственных средств, используемых для фармакотерапии неотложных состояний в кардиологии и пульмонологии.

## 2. Профессиональная подготовка

### 2.1. Клиническая электрокардиография

#### 2.1.1. Анатомия, физиология, функции сердца. Нормальная ЭКГ

Анатомия предсердий и желудочков. Анатомия атриовентрикулярных клапанов. Анатомия аортального клапана и клапана легочной артерии. Анатомия аорты. Анатомия легочной артерии. Кровоснабжение сердца. Иннервация сердца. Физиология сердца. Механизм сокращения миокарда. Внутрисердечная гемодинамика. Большой и малый круги кровообращения. Функции сердца: автоматизм, проводимость, возбудимость, сократимость, тоничность, рефрактерность, аберрантность.

Проводящая система сердца. Пейсмекерная роль синусового узла. Центры автоматизма. Проведение возбуждения в предсердиях, в A-V узле, по ветвям пучка Гиса. Распространение возбуждения в миокарде. Формирование ЭКГ. Системы ЭКГ-отведений. Общепринятая система ЭКГ отведений. Дополнительные отведения. Нормальная ЭКГ. Варианты нормальной ЭКГ. Методы анализа ЭКГ. Анализ сердечного ритма и проводимости. Измерение амплитуды зубцов. Измерение уровня сегментов и продолжительности интервалов.

Понятие об электрической оси сердца. Методы определения электрической оси сердца. Повороты сердца вокруг осей. Анализ ЭКГ.

#### 2.1.2. ЭКГ при гипертрофиях отделов сердца

Процессы деполяризации и реполяризации при гипертрофии. Гипертрофия левого и правого предсердий, гипертрофия обоих предсердий. Количественные и качественные ЭКГ признаки увеличения левого и правого предсердий, увеличения обоих предсердий. Анализ ЭКГ.

Гипертрофия левого желудочка. Количественные и качественные ЭКГ-признаки гипертрофии миокарда левого желудочка. Гипертрофия правого желудочка. Количественные и качественные ЭКГ-признаки гипертрофии миокарда правого желудочка. Гипертрофия обоих желудочков. Сочетанные гипертрофии. Количественные и качественные ЭКГ-признаки гипертрофии миокарда обоих желудочков. Перегрузка желудочков. Количественные и качественные ЭКГ-признаки перегрузки желудочков. Дифференциальная диагностика ЭКГ изменений при гипертрофии отделов сердца. Анализ ЭКГ.

#### 2.1.3. Экстрасистолия

Экстрасистолия: определение, классификация. Ранние, политопные, полиморфные, групповые экстрасистолы. Аллоритмия. Предсердные экстрасистолы. Клиническая оценка предсердной экстрасистолии. ЭКГ признаки предсердной экстрасистолии. Экстрасистолы из A-V соединения. Клиническая оценка экстрасистолии из A-V соединения. Стволовая экстрасистолия. Клиническая оценка стволовой экстрасистолии. ЭКГ признаки экстрасистолии из A-V соединения. Дифференциальная диагностика стволовой экстрасистолии с другими видами экстрасистолии. Желудочковые экстрасистолы. Клиническая оценка желудочковой экстрасистолии. ЭКГ признаки желудочковой экстрасистолии. «Злокачественная» желудочковая экстрасистолия. Постэкстрасистолические феномены. Реципрокные импульсы. Возвратная экстрасистолия. Клиническая оценка возвратной экстрасистолии. Дифференциальная диагностика возвратной экстрасистолии с другими видами экстрасистолии. Анализ ЭКГ.

Парасистолия. Классификация: предсердная, атриовентрикулярная, желудочковая. Механизмы развития. Электрокардиографические признаки парасистолии «классического» и модулированного типов. Дифференциальная диагностика парасистолии. Клиническое значение парасистолии. Анализ ЭКГ.

2.1.4. Пароксизмальные и непароксизмальные тахикардии

Пароксизмальные тахикардии: определение, классификация. Пароксизмальные предсердные тахикардии (синоатриальные, предсердные): ЭКГ признаки, дифференциальная диагностика. Клиническая оценка.

Атриовентрикулярные пароксизмальные тахикардии (узловые, атриовентрикулярные при синдромах преэкзитации желудочков). ЭКГ признаки. Дифференциальная диагностика. Клиническая оценка атриовентрикулярных тахикардий. Дифференциальная диагностика тахикардий с узкими комплексами.

Желудочковые пароксизмальные тахикардии. Специфические варианты желудочковых тахикардий (полиморфная, двунаправленная, идиопатическая). ЭКГ признаки. Дифференциальная диагностика. Клиническая оценка. Дифференциальная диагностика тахикардий с широкими комплексами. Проаритмогенное действие антиаритмических лекарственных средств. Тактика врача при пароксизмальных тахикардиях. Анализ ЭКГ.

Непароксизмальные тахикардии: механизмы возникновения тахикардий, классификация, нарушения гемодинамики, клиническая оценка. Электрокардиографическая диагностика и дифференциальная диагностика тахикардий. Анализ ЭКГ.

Атриовентрикулярная диссоциация: определение, виды (полная, неполная, активная, пассивная). Дифференциальная диагностика разных видов атриовентрикулярной диссоциации. Анализ ЭКГ.

Эктопические импульсы и ритмы. Выскальзывающие сокращения. Предсердные эктопические ритмы. Ритмы из A-V соединения. Идиовентрикулярные ритмы. Клиническая оценка нарушений автоматизма и тактика врача при их сочетании.  Анализ ЭКГ.

#### 2.1.5. ЭКГ при фибрилляциях сердца. Асистолия сердца

Фибрилляция предсердий. Трепетание предсердий. Фибрилляция и трепетание предсердий при синдроме WPW. Дифференциальная диагностика.

Анализ ЭКГ. Тактика врача при мерцательной аритмии.

Фибрилляция и трепетание желудочков. Анализ ЭКГ. Тактика врача при фибрилляции, трепетании желудочков. Синдром Фредерика. Тактика врача при синдроме Фредерика. Асистолия сердца. Дифференциальная диагностика.  Анализ ЭКГ. Тактика врача при асистолии желудочков.

#### 2.1.6. ЭКГ при блокадах сердца

Классификация блокад сердца. Синоатриальные блокады: ЭКГ-признаки, дифференциальная диагностика, клиническое значение.

Межпредсердные блокады: классификация, механизмы развития, ЭКГ-признаки, дифференциальная диагностика.

Атриовентрикулярные блокады. Атриовентрикулярная блокада I степени. Атриовентрикулярная блокада II степени (первый тип, второй тип, особые формы, далеко зашедшие). Полные атриовентрикулярные блокады (врожденные, приобретенные, проксимальные и дистальные). Феномен Фредерика. ЭКГ-признаки атриовентрикулярных блокад, дифференциальная диагностика. Анализ ЭКГ.

Нарушения внутрижелудочковой проводимости: этиология, классификация. Полные и неполные блокады ветвей пучка Гиса. Стойкие, преходящие, перемежающиеся и скрытые внутрижелудочковые блокады. Блокады правой ножки пучка Гиса. Блокады передней ветви левой ножки пучка Гиса. Блокады задней ветви левой ножки пучка Гиса. Блокады левой ножки пучка Гиса. Блокады правой ножки и передней ветви левой ножки пучка Гиса. Блокада правой ножки и задней ветви левой ножки пучка Гиса. Периинфарктные и арборизационные блокады. ЭКГ-признаки нарушения внутрижелудочковой проводимости. Клиническое значение блокад. Тактика врача. Анализ ЭКГ.

#### 2.1.7. ЭКГ при синдромах предвозбуждения

Дополнительные проводящие пути. Синдромы предвозбуждения: классификация, механизмы развития, диагностика, основные ЭКГ-признаки. Нарушения ритма при синдромах преэкзитации желудочков. Синдром CLC (LGL). Феномен и синдром WPW. Нарушения ритма при синдроме WPW. Осложнения при синдроме WPW. Ортодромные и антидромные пароксизмальные тахикардии. Дифференциальная диагностика тахикардий при синдромах предвозбуждения. Анализ ЭКГ.

#### 2.1.8. Дисфункция синусового узла

Классификация дисфункций синусового узла. Клинические проявления. Вегетативные дисфункции. Лекарственные (токсические) дисфункции. ЭКГ диагностика.

Синдром слабости синусового узла (СССУ). ЭКГ диагностика. Тактика врача при синдроме слабости синусового узла. Анализ ЭКГ.

Инструментальная диагностика дисфункций синусового узла (нагрузочные пробы, чреспищеводная кардиостимуляция, холтеровское мониторирование и др.). Тактика врача при СССУ. Показания к постановке кардиостимулятора у пациентов с СССУ. Анализ ЭКГ.

#### 2.1.9. ЭКГ при ишемической болезни сердца

ЭКГ при хронической ишемической болезни сердца (ИБС). ЭКГ при стабильной стенокардии. ЭКГ при прогрессирующей стенокардии. ЭКГ во время приступа стенокардии. ЭКГ особенности оценки ишемии миокарда. Дифференциальная диагностика. Анализ ЭКГ.

Классификация инфаркта миокарда (ИМ). ЭКГ различных стадий ИМ. ЭКГ при крупноочаговом, трансмуральном, субэндокардиальном и интрамуральном ИМ. ЭКГ при ИМ с зубцом Q и без зубца Q. Анализ ЭКГ.

ЭКГ при рецидивирующем и повторном ИМ. Дифференциальная диагностика. Анализ ЭКГ.

ЭКГ диагностика ИМ при нарушениях внутрижелудочковой проводимости и WPW. ЭКГ при аневризме сердца и при постинфарктном кардиосклерозе. Дифференциальная диагностика ЭКГ изменений ИМ и тромбоэмболии легочной артерии, перикардите, синдромах преждевременной реполяризации желудочков, удлиненного интервала QT. Инфарктоподобные изменения ЭКГ. Дифференциальная диагностика. Анализ ЭКГ.

#### 2.1.10. ЭКГ при отдельных заболеваниях

Особенности ЭКГ при перикардите. Дифференциальная диагностика изменений ЭКГ при перикардите и других заболеваниях. Анализ ЭКГ.

Особенности ЭКГ при приобретенных пороках сердца. Анализ ЭКГ.

ЭКГ при тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА), хроническом легочном сердце. Анализ ЭКГ.

ЭКГ при тиреотоксикозе, опухолях сердца, нарушениях мозгового кровообращения. Дифференциальная диагностика ЭКГ-признаков при тиреотоксикозе, опухолях сердца, нарушениях мозгового кровообращения. Анализ ЭКГ.

Синдром удлиненного интервала QT, синдром Бругада. Классификация. Особенности ЭКГ. Осложнения. Клиническое значение.

Синдром ранней реполяризации. Анализ ЭКГ при синдроме ранней реполяризации. Дифференциальная диагностика при синдроме ранней реполяризации.

#### 2. 1.11. ЭКГ при электрокардиостимуляции

Электрокардиографические показания и противопоказания к постановке кардиостимулятора. Виды электрокардиостимуляции (ЭКС). Режимы и типы ЭКС. Виды нарушений работы кардиостимулятора: артефакты, гипосенсинг, гиперсенсинг, пейсмекерная экстрасистолия, артефакт импульса, атриовентрикулярная задержка, блокада выхода, гистерезисконкуренция ритмов, миопотенциальное ингибирование, миопотенциальное триггирование, пейсмекерная тахикардия и др. Показания для перепрограммирования ЭКС. Возможности ЭКГ диагностики нарушений работы кардиостимулятора.

#### 2. 1.12. Холтеровское мониторирование

Холтеровское мониторирование (ХМ). Системы холтеровского оборудования: принципы устройства и работы систем, анализ работы оборудования, возможности и ограничения. Показания, противопоказания к ХМ, методика проведения. Дневник пациента. Особенности ХМ у детей.

Анализ нарушений ритма и проводимости. Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР): определение, показатели ВСР (временные, частотные). Изменения ВСР при отдельных заболеваниях, клиническое значение.

Турбулентность ритма сердца: определение, показатели, значение.

Оценка ишемии миокарда методом ХМ. Особенности диагностики изменений сегмента ST и зубца Т. Значение.

Оценка работы пейсмекера. Оценка антиаритмической терапии.

Поздние потенциалы желудочков и предсердий. Оценка поздних потенциалов желудочков.

#### 2. 1.13. Суточное мониторирование артериального давления

Системы мониторирования артериального давления: принципы устройства и работы. Методика проведения. Суточное мониторирование артериального давления (СМАД): показания, противопоказания, особенности, осложнения. Мониторирование артериального давления у беременных, детей. Анализ показателей  СМАД. Оценка гипотензивной терапии.

#### 2. 1.14. ЭКГ-картирование

ЭКГ-картирование. Виды. Показания. Противопоказания. Методика проведения. Анализ заключения.

### 2. 1.15. Нагрузочные пробы

#### 2. 1.15.1. ЭКГ при функциональных пробах. Виды проб. Оборудование

ЭКГ при функциональных пробах: велоэргометрии, тредмил-тесте, фармакологических пробах, чреспищеводной кардиостимуляции, информационной пробе, холодовой пробе, пробе Вальсальвы, с гипервентиляцией, тилт-тесте. Виды проб. Принципы устройства и работы оборудования для нагрузочных тестов. Функциональные пробы после хирургического лечения ИБС. Функциональные пробы у пациентов с поражением сонных артерий и артерий нижних конечностей. Функциональные пробы в диагностике ИБС у женщин. Функциональные пробы у лиц пожилого и старческого возраста. Показания. Противопоказания. Методика проведения. Критерии оценки пробы. Особенности. Осложнения.

#### 2. 1.15.2. Велоэргометрия

Велоэргометрия: показания, абсолютные и относительные противопоказания, методика проведения: максимальная  и субмаксимальная нагрузочная проба. Критерии прекращения пробы: абсолютные и относительные. Критерии оценки отрицательной, положительной, сомнительной и неинформативной пробы. Осложнения. Совершенствование практических навыков по проведению велоэргометрии.

#### 2. 1.15.3. Тредмил-тест

Тредмил-тест: показания, противопоказания, методика проведения, максимальная  и субмаксимальная нагрузочная проба. Критерии прекращения пробы: абсолютные и относительные. Критерии оценки пробы. Осложнения. Совершенствование практических навыков по проведению тредмил-теста.

2.1.15.4. Информационная проба, холодовая проба, проба с гипервентиляцией, проба Вальсальвы, тилт-тест

Информационная проба: показания, противопоказания, методики проведения (счет в уме, составления предложений и слов, компьютерные игры и др.), осложнения. Анализ заключения. Совершенствование практических навыков по проведению информационной пробы.

Холодовая проба: показания, противопоказания, методика проведения,  осложнения. Анализ заключения.

Проба Вальсальвы: показания, противопоказания, методика проведения. Оценка результатов.

Проба с гипервентиляцией: показания, противопоказания, методика проведения. Оценка результатов.

Пассивная и активная ортостатическая проба. Тилт-тест: показания, противопоказания, методика проведения. Оценка результатов.

### 2. 1.15.5. Фармакологические пробы

Фармакологические пробы: виды, показания, противопоказания. Провокационные фармакологические пробы: показания, противопоказания, Проба с добутамином. Методика проведения. Анализ заключения. Проба с персантином (курантилом). Методика проведения. Анализ заключения. Проба с эргометрином. Методика проведения. Анализ заключения.

Разрешающие фармакологические пробы: показания, противопоказания. Методики проведения. Анализ заключения. Освоение практических навыков по проведению фармакологических проб.

### 2. 1.16. Чреспищеводная кардиостимуляция

Чреспищеводная кардиостимуляция (ЧПС): виды, показания, противопоказания, методики проведения. Диагностическая ЧПС (диагностика ИБС, дополнительных проводящих путей). Лечебная ЭКС (лечение нарушений ритма и проводимости). Показатели ЧПС в норме и при различных видах патологии. Оценка результатов. Подбор антиаритмической терапии.

### 2.2. Основы ультразвуковой диагностики

Физические основы ультразвука. Длина, частота, период, скорость волны. Мощность ультразвука. Особенности распространения ультразвука в мягких тканях. Отраженный ультразвук. Принципы устройства и работы ультразвуковых аппаратов. Возможности ультразвукового оборудования. Основные параметры настройки изображения. Артефакты изображения. Изучение работы ультразвукового аппарата. Принципы устройства ультразвукового датчика. Виды ультразвуковых датчиков. Формирование изображения.

### 2.3. Ультразвуковая диагностика заболеваний сердца и сосудов

#### 2.3.1. Ультразвуковые режимы визуализации

Понятие о режимах изображения (М-режим, 2D-режим, 3-и 4Dрежимы). Возможности эхокардиографии. М-режим: особенности получения, возможности, ограничения. 2D-режим: особенности получения, возможности.

Ламинарный и турбулентный поток крови. Допплеровские режимы: виды (импульсно-волновой, непрерывно-волновой, цветное картирование, энергетический, тканевой допплер и др.), их характеристика, возможности и ограничения. Сочетание режимов изображения.

#### 2.3.2.Методика проведения эхокардиографии. Эхокардиографические измерения

2D-режим. Парастернальная позиция. Сечения по длинной и короткой оси. Апикальная позиция. Четырех-, пяти-, двухкамерное сечения. Субкостальная позиция. Четырехкамерное сечение. Сечение путей притока к правому предсердию. Супрастернальная позиция. Сечения аорты.

Методики измерения параметров сердца и сосудов в 2D-режиме. Измерение площадей и объемов. Оценка систолической и диастолической функции. Основные параметры в 2D-режиме в норме.

Оценка качества и скоростных характеристик потоков на уровне клапанов сердца с использованием различных допплеровских режимов. Допплеровская оценка венозного кровотока. Значение и возможности допплеровского исследования. Основные параметры допплеровского исследования в норме. Уравнение непрерывности потоков.

#### 2.3.3. Ультразвуковая диагностика патологии клапанного аппарата

Аортальный стеноз: этиология, патогенез, гемодинамика, классификация по степени тяжести, эхокардиографическая диагностика.

Аортальная недостаточность: этиология, патогенез, гемодинамика, классификация по степени тяжести, эхокардиографическая диагностика.

Митральный стеноз: этиология, патогенез, гемодинамика, классификация по степен тяжести. Эхокардиографическая диагностика митрального стеноза.

Митральная недостаточность: этиология, патогенез, гемодинамика, классификация по степени тяжести. Эхокардиографическая диагностика митральной недостаточности.

Трикуспидальный стеноз: этиология, патогенез, гемодинамика, классификация по степени тяжести. Эхокардиографическая диагностика трикуспидального стеноза.

Трикуспидальная недостаточность: этиология, патогенез, гемодинамика, классификация по степени тяжести. Эхокардиографическая диагностика трикуспидальной недостаточности.

Стеноз клапана легочной артерии: этиология, патогенез, гемодинамика, классификация по степени тяжести. Эхокардиографическая диагностика стеноза клапана легочной артерии.

Недостаточность клапана легочной артерии: этиология, патогенез, гемодинамика, классификация по степени тяжести. Эхокардиографическая диагностика  недостаточности клапана легочной артерии.

Легочная гипертензия: этиология, патогенез, классификация,  клинические проявления. Ультразвуковая диагностика в 2D-режиме, М-режиме и режимах допплера.

Клапанные протезы сердца: виды, характеристика, гемодинамика. Эхокардиографическая диагностика. Основные измерения в 2D-режиме, М-режиме и режимах допплера.

#### 2.3.4. Ультразвуковая диагностика диастолической дисфункции левого желудочка

Диастолическая дисфункция левого желудочка: этиология, патогенез, клинические проявления, диагностика. Методы оценки диастолической дисфункция левого желудочка. Гемодинамическая оценка диастолической дисфункции левого желудочка.

Эхокардиографическая оценка трансмитрального кровотока, обязательные и дополнительные измерения. Эхокардиографические критерии нормального диастолического кровотока. Возрастные изменения диастолического наполнения.

Классификация типов диастолической дисфункции левого желудочка. Эхокардиографические критерии диастолической дисфункции 1 типа, диастолической дисфункции 2 типа, диастолической дисфункции 3 типа.

Оценка кровотока в легочных и печеночных венах при диастолической дисфункции левого желудочка.

Дифференциальная диагностика псевдонормального трансмитрального кровотока и нормального диастолического наполнения с использованием пробы Вальсальвы.

Оценка диастолической функции левого желудочка с помощью М-модального эхокардиографического исследования.

Скорость распространения потока раннего диастолического наполнения.

Доплеровские параметры, характеризующие диастолическую функцию левого желудочка в норме.

Тканевой допплер в оценке диастолической функции левого желудочка. Основные и дополнительные измерения. Скорость движения митрального кольца в норме. Тканевой допплер в оценке диастолической функции при ишемии миокарда.

Стресс-тест в оценке диастолической функции левого желудочка. Велоэргометрическая проба в горизонтальном положении. Методика проведения стресс-эхокардиографии с добутамином.

Алгоритм оценки степени диастолической дисфункции левого желудочка. Принципы лечения диастолической дисфункции левого желудочка. Нефармакологическое и фармакологическое лечение.

2.3.5. Врожденные пороки сердца. Особенности эхокардиографии у детей

Врожденные пороки сердца (ВПС): этиология, патогенез, классификация, эхокардиографическая диагностика.

Пороки с обогащением малого круга кровообращения. Дефект межпредсердной перегородки (ДМПП): гемодинамика, эхокардиографическая диагностика. Открытый аортальный проток (ОАП): гемодинамика, эхокардиографическая диагностика.

Пороки обеднением малого круга кровообращения. Тетрада Фалло: гемодинамика, эхокардиографическая диагностика. Атрезия трехстворчатого клапана: гемодинамика, эхокардиографическая диагностика. Транспозиция магистральных сосудов (ТМС): ТМС полная, ТМС корригированная. Гемодинамика, эхокардиографическая диагностика.

Пороки с обеднением большого круга кровообращения. Коарктация аорты: гемодинамика, эхокардиографическая диагностика. Инфундибулярный стеноз легочной артерии: гемодинамика, эхокардиографическая диагностика. Стеноз аорты: гемодинамика, эхокардиографическая диагностика.

Особенности эхокардиографии у детей. Основные измерения в 2D-режиме, М-режиме и режимах допплера.

### 2.3.6. Дисплазии соединительной ткани

Малые аномалии сердца. Этиология. Патогенез. Гемодинамика. Эхокардиографическая диагностика. Эхокардиографические исследования. Пролабирование клапанов. Этиология. Патогенез. Гемодинамика. Эхокардиографическая диагностика. Эхокардиографические исследования.

### 2.3.7. Ультразвуковая диагностика кардиомиопатий

Классификация некоронарогенных поражений миокарда. Дилатационная кардиомиопатия: этиология, патогенез, гемодинамика, эхокардиографическая диагностика. Основные измерения в 2D-режиме, М-режиме и режимах допплера. Гипертрофическая кардиомиопатия: этиология, патогенез, виды, гемодинамика, эхокардиографическая диагностика. Основные измерения в 2D-режиме, М-режиме и режимах допплера. Рестриктивная кардиомиопатия: этиология, патогенез, виды, гемодинамика, эхокардиографическая диагностика. Основные измерения в 2D-режиме, М-режиме и режимах допплера.

### 2.3.8. Инфекционный эндокардит

Инфекционный эндокардит: этиология, патогенез, гемодинамика, осложнения, эхокардиографическая диагностика. Эхокардиографические исследования. Основные измерения в 2D-режиме, М-режиме и режимах допплера. Ультразвуковая диагностика осложнений инфекционного эндокардита.

### 2.3.9. Ультразвуковая диагностика болезней перикарда

Болезни перикарда: классификация. Экссудативный перикардит: этиология, патогенез, гемодинамика,  эхокардиографическая диагностика дополнительного количества жидкости в полости перикарда. Тампонада сердца: гемодинамика, эхокардиографическая диагностика. Адгезивный перикардит: этиология, патогенез, гемодинамика, эхокардиографическая диагностика. Рестриктивный перикардит: этиология, патогенез, гемодинамика, эхокардиографическая диагностика. Кисты перикарда: этиология, патогенез, эхокардиографическая диагностика.

### 2.3.10. Ультразвуковая диагностика опухолей сердца

Опухоли сердца. Доброкачественные опухоли. Злокачественные опухоли. Этиология и патогенез. Гемодинамика. Эхокардиографическая диагностика. Эхокардиографические исследования.

### 2.3.11. Ультразвуковая диагностика ишемической болезни сердца

Ишемическая болезнь сердца (ИБС): этиология, патогенез, гемодинамика, эхокардиографическая диагностика. Основные измерения в 2D-режиме, М-режиме и режимах допплера. Эхокардиографические исследования.

Осложнения ИМ: классификация, ультразвуковая диагностика осложнений.

### 2.3.12. Ультразвуковая диагностика патологии аорты

Аневризмы аорты: этиология, патогенез, классификация, клиническая картина, осложнения, ультразвуковая диагностика.

Расслаивающая аневризма аорты: классификация, клиническая картина, осложнения, ультразвуковая диагностика.

2.3.13. Чреспищеводная ЭхоКГ

Чреспищеводная эхокардиография (ЧП ЭхоКГ): показания и противопоказания, методика проведения, ультразвуковые сечения в 2D-режиме, эхокардиографические измерения.  Осложнения ЧП ЭхоКГ. Возможности и недостатки.

### 2.3.14. Стресс-ЭхоКГ

Стресс-эхокардиография (стресс-ЭхоКГ): показания и противопоказания, осложнения. Стресс-ЭхоКГ с физической нагрузкой. Стресс-ЭхоКГ с добутамином. Стресс-ЭхоКГ с персантином (курантилом). Стресс-ЭхоКГ с аденозином. Стресс-ЭхоКГ с чреспищеводной ЭКС. Сочетанные и комбинированные пробы. Методики выполнения. Эхокардиографические исследования. Оценка результатов. Спящий и гибернирующий миокард, ультразвуковая диагностика.

### 2.3.15. Ультразвуковая диагностика заболеваний сосудов

2.3.15.1. Ультразвуковое исследование сосудов

Основные принципы гемодинамики. Виды сосудов, функциональная классификация. Особенности ультразвукового исследования сосудов. Методы ультразвукового исследования сосудов: допплеровское исследование, дуплексное исследование. Принципы ультразвукового исследования сосудов.

Артериальные сосуды. Ультразвуковая анатомия магистральных артерий головы. Методика проведения ультразвукового исследования артерий головы в экстракраниальном и интракраниальном отделах. Допплеровское исследование, дуплексное исследование. Качественная и количественная оценка показателей кровотока. Типы кровотока в артериях. Нормальный кровоток, ультразвуковые критерии. Комплекс интима-медиа, понятие. Оценка процента стеноза артерий.

Ультразвуковая анатомия артерий верхних и нижних конечностей. Методика проведения ультразвукового исследования артерий конечностей. Допплеровское исследование, дуплексное исследование. Качественная и количественная оценка показателей кровотока. Нормальный кровоток, ультразвуковые критерии.

Венозные сосуды. Особенности анатомического строения и гемодинамики в венах. Методика исследования венозной системы, понятие о функциональных пробах. Венозная система головного мозга: система поверхностных и глубоких вен, венозные синусы. Методика проведения ультразвукового исследования. Допплеровское исследование, дуплексное исследование. Диагностика типов нарушения венозного кровотока.

Ультразвуковая анатомия периферической венозной системы. Допплеровское исследование, дуплексное исследование. Функциональные пробы для оценки состоятельности клапанного аппарата вен.

2.3.15.2. Ультразвуковая диагностика заболеваний артериальных и венозных сосудов

Заболевания артериальных сосудов: этиология, патогенез, классификация. Ультразвуковая диагностика стеноза, окклюзий, церебрального ангиоспазма, артериовенозной мальформации.

Церебральная допплерография: экстракраниальная и интракраниальная допплерография, изменения допплерограммы при патологии экстракраниальная и интракраниальных сосудов.

Ультразвуковая диагностика заболевания артерий верхних и нижних конечностей. Дифференциальная диагностика заболеваний периферических артерий.

Ультразвуковая диагностика патологии венозных сосудов при различных типах нарушения венозного кровотока головного мозга.

Заболевания периферической венозной системы: этиология, патогенез, классификация. Ультразвуковая диагностика и дифференциальная диагностика заболеваний периферической венозной системы. Ультразвуковые критерии варикозного расширения вен, венозного тромбоза, посттромбофлебитической болезни.

### 2.4. Методы исследования внешнего дыхания

Анатомия дыхательной системы. Основные функции отделов дыхательной системы. Особенности кровоснабжения и иннервации. Функция легких. Транспорт газов. Физиология дыхания. Дыхательная недостаточность. Принципы устройства оборудования для исследования функции внешнего дыхания. Методы исследования внешнего дыхания. Спирографические методы. Исследование газов выдыхаемого воздуха.

Спирография: показания и противопоказания, методика и техника проведения. Анализ заключения при различной патологии органов дыхательной системы. Показатели спирограммы в норме и при патологических процессах.

Спирометрия: показания и противопоказания, методика и техника проведения. Анализ заключения при различной патологии органов дыхательной системы.

Пневмотахометрия: показания, противопоказания, методика проведения. Протокол исследования, основные показатели. Анализ заключения при различной патологии органов дыхательной системы. Сравнительный анализ информативности пневмотахометрии с другими методиками, применяемыми для исследования функции внешнего дыхания.

Функционально-диагностические пробы в диагностике заболеваний органов дыхания: проба форсированного дыхания, провокационные и разрешающие. Показания и противопоказания к проведению проб. Правила проведения. Методики.

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), исследование функции внешнего дыхания. Оценка полученных данных, протокол заключения.

Бронхиальная астма, исследования функции внешнего дыхания. Изменение показателей функции внешнего дыхания при бронхиальной астме.

Опухоли легких, исследование функции внешнего дыхания. Сравнительный анализ информативности методов исследования функции внешнего дыхания при опухолях легких.

Воспалительные заболевания бронхов, исследование функции внешнего дыхания. Воспалительные заболевания легких, исследование функции внешнего. Формирование протокола исследования. Анализ заключения.

### 2.5. Оценка центральной гемодинамики и периферического кровообращения

Центральная гемодинамика: определение понятия, показания, противопоказания, методы исследования. Клиническое значение методов исследования центральной гемодинамики. Оборудование для исследования центральной гемодинамики, устройство оборудования, правила работы с оборудованием. Основные показатели центральной гемодинамики. Анализ заключения.

Периферическая гемодинамика: определение понятия, методы исследования. Клиническое значение методов исследования периферической гемодинамики. Оборудование для исследования периферической гемодинамики, правила работы с оборудованием. Основные показатели периферической гемодинамики.

Реоэнцефалография: определение понятия, показания, противопоказания, методика проведения. Подготовка пациента к исследованию. Формирование протокола исследования. Анализ заключения. Определение типов кровотока, интерпретация результатов.

Реография при заболеваниях внутренних органов: реокардиография, реография аорты и легочной артерии, реогепатография, реопульмонография. Показания, противопоказания, методика проведения исследований, клиническое значение методов.

Исследования периферической гемодинамики при заболеваниях верхних и нижних конечностей: показания, противопоказания. Реовазография: определение понятия, методика проведения исследования. Подготовка пациента к исследованию. Формирование протокола исследования. Анализ заключения.

### 2.6. Нейрофизиологические исследования

#### 2.6.1. Физиология нервной системы, методы нейрофизиологических исследований

Анатомия центральной и периферической нервной системы. Кровоснабжение. Физиология нервной системы, особенности физиологии центральной и периферической нервной системы. Клиническое значение изучения физиологии нервной системы. Основные показатели деятельности центральной и периферической системы у здоровых лиц.

Методы нейрофизиологических исследований: электроэнцефалография, эхоэнцефалография, метод регистрации вызванных потенциалов, электромиография, тестирование нервно-мышечной передачи, тепловидение. Определение понятий. Подготовка пациентов к исследованию. Основные ошибки при проведении исследований. Критерии оценки и анализ полученных данных при проведении нейрофизиологических исследований.

#### 2.6.2. Электроэнцефалография. Эхоэнцефалография

Электроэнцефалография, показания, противопоказания, возможности и ограничения. Виды электродов. Монтажные схемы. Биоэлектрическая активность головного мозга. Основные ритмы и графоэлементы ЭЭГ. Фоновая ЭЭГ, возможности в диагностике неврологических заболеваний.

Основы визуального анализа ЭЭГ. Нормальная ЭЭГ. Основные типы ЭЭГ. Классификация ЭЭГ по Жирмунской Е.А. Модифицированная классификация ЭЭГ по Докукиной Т.В., Мисюку Н.Н. Клиническая интерпретация данных визуального анализа ЭЭГ.

Функциональные пробы в ЭЭГ: гипервентиляция, фотостимуляция, звукостимуляция. Депривация сна. Цель и методы проведения функциональных проб во время электроэнцефалографического исследования. Визуальный и компьютерный анализ результатов функциональных проб в ЭЭГ. Преимущества и недостатки каждого метода, их диагностическая значимость.

ЭЭГ-картирование. Методы и виды математического анализа ЭЭГ: спектральный, амплитудный, периодометрический, когерентный, корреляционный. Методологические аспекты проведения ЭЭГ-картирования (наложение электродов, запись, настройки программы анализа, этапы анализа). Сравнение различных диагностических систем при проведении компьютерной ЭЭГ. Возможности компьютерной ЭЭГ в диагностике неврологических и психосоматических расстройств. Критерии нормы в компьютерной ЭЭГ. Понятие функционального состояния головного мозга. Признаки патогенетически значимого диффузного органического поражения головного мозга. Возрастные изменения ЭЭГ. Развитие ЭЭГ-паттерна от момента рождения до зрелости организма. Патологическое и физиологическое старение мозга.

Основы эпилептологии. Эпилепсия, классификация, этиология, патогенез, ЭЭГ-диагностика. Понятия эпилептиформной и эпилептической активности. Особенности ЭЭГ-обследования пациентов с эпилепсией. Артефакты ЭЭГ. Признаки эпилептиформной активности. Преимущества компьютерной записи ЭЭГ в топической диагностике очага эпилептиформной активности. Трехмерная локализация очага эпилептиформной активности методом диполей. Клиническая значимость топического диагноза.

Алгоритм анализа ЭЭГ. Основные этапы анализа. Формирование протокола обследования, основные его составляющие. Принципы формулирования нейрофизиологического заключения.

Алгоритм анализа мониторирования и видеомониторирования ЭЭГ. Основные этапы анализа. Формирование протокола обследования, основные его составляющие.

Биологическая смерть мозга. Дифференциальная диагностика с коматозным и хроническим вегетативным состоянием. Методика регистрации ЭЭГ и вызванных потенциалов для констатации смерти мозга.

Эхоэнцефалография. Методика проведения исследования при эхоэнцефалографии, показания и противопоказания. Правила проведения. Основные ошибки при проведении эхоэнцефалографии. Подготовка пациента к исследованию. Показатели эхоэнцефалограммы у здоровых лиц. Клиническое значение метода. Анализ показателей эхоэнцефалограммы при различных патологических состояниях. Протокол заключения при проведении эхоэнцефалографии. Анализ заключения. Основные критерии оценки полученных данных.

#### 2.6.3.Электромиография

Электромиография (ЭМГ). Основные понятия и термины. Нейрофизиологические основы метода. Цели и задачи ЭМГ. Организация работы миографического кабинета, санитарно-эпидемиологические нормы. Основные группы исследований: поверхностная ЭМГ, стимуляционная ЭМГ, игольчатая ЭМГ. Особенности проведения каждой методики, диагностическая значимость, определение объема исследования, критерии включения методик в план исследования пациента. Уровни поражения периферической нервной системы: первично-мышечный, синаптический, невральный, корешковый, сегментарный. Основные и дополнительные методики ЭМГ для подтверждения каждого уровня поражения. Индивидуальный подход в определении объема электромиографического исследования: зона исследования (включение в исследование нервов и мышц), методики исследования (критерии включения).

#### 2.6.4. Вызванные потенциалы

Вызванные потенциалы головного мозга, показания, противопоказания, методика проведения. Основные модальности: зрительные, акустические, соматосенсорные, когнитивные. Возможности в диагностике неврологических заболеваний. Правила наложения электродов. Потенциалы дальнего и ближнего поля, особенности их регистрации, методика проведения. Формирование протокола и заключения при проведении вызванных потенциалов головного мозга. Дифференциальная диагностика с коматозным и хроническим вегетативным состоянием. Методы функциональной диагностики в констатации смерти мозга в современной трансплантологии. Биологическая смерть мозга. Положения и приказы Министерства здравоохранения Республики Беларусь о составе врачебной бригады, методике регистрации ЭЭГ и вызванных потенциалов для констатации смерти мозга.

### 2.7. Кардиология

2.7.1. Ишемическая болезнь сердца

Этиология и основные факторы риска ишемической болезни сердца (ИБС). Патогенетические механизмы ишемии миокарда. Современная клиническая классификация ИБС. Диагностика ИБС: лабораторные методы, диагностика дислипопротеидемий, инструментальные методы. Длительная регистрация ЭКГ. ЭКГ-проба с физической нагрузкой. ЭКГ-проба с ЧПС. Фармакологические ЭКГ-пробы. Стресс-эхокардиография. Коронароангиография.

Методы лечения ИБС. Назначение антиангинальных лекарственных средств. Антитромбоцитарные лекарственные средства. Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ). Хирургические методы лечения ИБС. Аортокоронарное шунтирование. Транслюминальная коронароангиопластика. Стентирование. Отбор пациентов. Тактика ведения и наблюдения после оперативного лечения.

Определение понятия «внезапная коронарная смерть». Фибрилляция желудочков как наиболее вероятный механизм внезапной смерти. Факторы риска и предикторы внезапной коронарной смерти. Особенности лечения пациентов, перенесших внезапную коронарную смерть или имеющих факторы риска внезапной смерти.

Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST: определение понятия, диагностика, лечение, ведение пациентов, профилактика.

Клиническая картина и диагностика ИМ. Атипичные варианты. ИМ с зубцом Q и без зубца Q. Рецидивирующий и повторный ИМ. Методы диагностики ИМ. Изменение активности ферментов сыворотки крови, характерная динамика при ИМ. Эхокардиография. Коронароангиография.

Осложнения ИМ: нарушения ритма и проводимости, острая недостаточность кровообращения, отек легких, кардиогенный шок. эпистенокардитический перикардит, аневризма сердца, тромбоэндокардит, тромбоэмболические осложнения, разрывы папиллярных мышц, межжелудочковой перегородки, наружные разрывы сердца, тампонада сердца, парез желудочно-кишечного тракта, острая атония мочевого пузыря, хроническая недостаточность кровообращения. Лечение осложнений.

### 2.7.2. Артериальная гипертензия

Классификация артериальной гипертензии (АГ). Критерии стратификации по степени риска. Факторы риска. Поражение органов-мишеней. Ассоциированные клинические состояния. Диагностические критерии степени риска: низкого риска, среднего риска, высокого риска, очень высокого риска. Клиническое значение стратификации по степени риска.

АГ беременных. Формы. Возможности медикаментозной и немедикаментозной терапии. Тактика ведения беременности и родов. Показания к прерыванию беременности.

Основные группы антигипертензивных лекарственных средств. Диуретики. Антагонисты b-рецепторов. Антагонисты кальциевых каналов. Ингибиторы ангиотензинпрвращающего фермента. Блокаторы АТ1-рецепторов. α-адреноблокаторы. Лекарственные средства центрального действия. Другие методы лечения АГ. Гемодиализ. Гемосорбция. Ультрафильтрация. Хирургические методы лечения симптоматических гипертензий.

### 2.8. Пульмонология

#### 2.8.1. Хроническая обструктивная болезнь легких

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ): определение понятия, эпидемиология, этиология, патогенез, классификация, клиническая картина, диагностики, лечение. Патогенез эмфиземы и вторичных бронхоэктазов. Оценка степени обструктивных изменений. Фаза обострения, фаза ремиссии у пациентов с ХОБЛ. Бронхиальная обструкция, функциональная характеристика, обратимость обструктивных изменений. Функциональные пробы.

Обследование пациентов с ХОБЛ: клиническое, рентгенологическое, функциональное. Постановка диагноза. Бронхосанационное лечение и реабилитационные мероприятия. Диспансеризация пациентов с ХОБЛ. Методы санации бронхиального дерева. Экспертиза трудоспособности.

Хронический бронхит: определение понятия, эпидемиология, этиология, патогенез, классификация, клиническая картина, диагностики, лечение. Бронхиальная обструкция, функциональная характеристика, обратимость обструктивных изменений. Функциональные пробы.

#### 2.8.2. Дифференциальная диагностика заболеваний легких

Основные клинические критерии диагностики туберкулеза и неспецифических заболеваний легких. Жалобы пациента, сбор анамнеза, изменение показателей анализов крови, микроскопия мокроты на микобактерии туберкулеза. Рентгенологические признаки деструкции легочной ткани, признаки бронхогенного, гематогенного распространения специфического процесса. Определение рентгенологической динамики пневмонии и туберкулеза.

Клинико-рентгенологическая характеристика пневмонии различной степени тяжести. Клинико-рентгенологические критерии инфильтративного, диссеминированного, фиброзно-кавернозного туберкулеза. Рентгенологическая диагностика 	гнойно-некротических деструкций. Дифференциальная диагностика. Методы хирургического лечения.

### 2.9. Педиатрия

#### 2.9.1. Анализ ЭКГ у детей в норме и  при патологии

Особенности электрокардиограммы у детей в разные возрастные периоды. Характеристика зубцов, сегментов, интервалов ЭКГ-кривой у детей и подростков. Возрастные нормативы зубцов и интервалов. Определение типа ЭКГ. Изменение ЭКГ при различной патологии. ЭКГ-синдромы предвозбуждения желудочков, диагностика. Наследственные ЭКГ-синдромы, диагностика.

Интерпретация данных ЭКГ, заключение. Сопоставление данных ЭКГ с клиническими данными, с данными УЗИ сердца. Обоснование диагноза. Изменения ЭКГ при миокардите, миокардиодистрофии, перикардите, вегетативной дисфункции.

2.9.2. Врожденные пороки сердца

Эпидемиология ВПС у детей. Современные методы пренатальной диагностики. Фазы клинического течения ВПС. Клинико-функциональная классификация ВПС. Характеристика ВПС с обогащением малого круга кровообращения, диагностика и тактика ведения. Характеристика ВПС с обеднением малого круга кровообращения, диагностика, тактика ведения. Характеристика ВПС с обеднением большого круга кровообращения. Дифференциальная диагностика ВПС. Анализ данных ЭКГ, УЗИ сердца, рентгенографии грудной клетки.

Ведение пациентов, дифференцированный подход к детям с пороками разного типа. Осложнения ВПС: нарушения ритма и проводимости, сердечная недостаточность, легочная гипертензия. Лечение при развитии осложнений. Современные методы коррекции ВПС. Тактика медицинской реабилитации пациентов в послеоперационном периоде.

### 2.10. Гастроэнтерология

#### 2.10.1. Болезни пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, кишечника

Функциональные заболевания пищевода: классификация, диагностические критерии. Методы исследования функционального состояния пищевода. Тактика и стратегия ведения пациентов с функциональными заболеваниями пищевода. Ограничения лекарственной терапии.

Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД): определение понятия, распространенность, этиология, патогенез, классификация, клиническая картина. Особенности клинического течения аксиальной, параэзофагеальной грыжи и грыж другого типа, пролапса слизистой желудка в пищевод. Особенности течения в подростковом, пожилом и старческом возрасте. Осложнения. Диагностика, дифференциальная диагностика, лечение.

Варикозное расширение вен пищевода (ВРВП): этиология, патогенез,  клиническая картина, оценка степени тяжести, осложнения. Диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. Профилактика осложненного течения ВРВП.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: определение понятия, эпидемиология, диагностические критерии, классификация. Типичная и атипичная симптоматика. Методы уточнения диагноза, их возможности и ограничения. Тактика и стратегия ведения различных форм. Ограничения лекарственной терапии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

Болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Функциональные расстройства желудка: определение понятия диспепсии, этиология, эпидемиология, классификация, клинические и патофизиологические варианты, значение Helicobacter pylori в формировании клинических проявлений диспепсии, оценка степени тяжести, осложнения. Особенности диспепсии в разных возрастных группах. Диагностика, дифференциальная диагностика. Тактика ведения пациентов с диспепсией, патофизиологические основы фармакотерапии диспепсии.

Хронический гастрит: определение понятия, этиология, классификация, клинические и патофизиологические варианты гастритов, значение Helicobacter pylori в формировании клинических проявлений и прогрессировании гастрита, критерии оценки степени тяжести. Особенности гастрита в разных возрастных группах. Тактика ведения пациентов с гастритами, патофизиологические основы фармакотерапии гастрита.

Гастродуоденальные язвы: определение понятия, этиология, эпидемиология, патогенез, диагностические критерии, классификация, клинические и патофизиологические варианты, значение Helicobacter pylori в формировании клинических проявлений и прогрессировании язв, критерии оценки степени тяжести. Клинические особенности в зависимости от локализации язв: язва кардиального и субкардиального отдела желудка, язвы малой кривизны желудка, язвы большой кривизны желудка, язвы антрального отдела, язвы пилорического канала, язвы луковицы двенадцатиперстной кишки, залуковичные (постбульбарные) язвы, сочетанные и множественные гастродуоденальные язвы. Особенности течения язв у женщин, подростков, в пожилом и старческом возрасте. Варианты осложненного течения. Диагностика, дифференциальная диагностика. Тактика ведения пациентов с язвами. Патофизиологические основы фармакотерапии язв.

Болезни оперированного желудка: общие вопросы, эпидемиология, патогенез, классификация. Клиническая картина демпинг-синдрома, синдрома приводящей петли анастомоза, постгастрорезекционной анемии, постгастрорезекционных расстройств воспалительно-метаболического характера, постваготомических расстройств. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение: лечебный режим, диетотерапия, лекарственная терапия с учетом вида послеоперационных расстройств.

Болезни кишечника. Синдром раздраженной кишки (СРК): определение понятия, эпидемиология, этиология, патогенез, классификация, клинические и патофизиологические варианты СРК, значение токсикоинфекции в формировании клинических проявлений и прогрессировании, клинические особенности в зависимости от формы. Особенности течения у женщин, подростков, пожилом и старческом возрасте. Диагностические критерии, критерии оценки степени тяжести. Диагностика, дифференциальная диагностика. Тактика ведения пациентов. Патофизиологические основы фармакотерапии. Медикаментозная терапия.

Хронические воспалительные заболевания кишечника: хронический язвенный колит, болезнь Крона. Определение понятий, эпидемиология, этиология, патогенез, классификация. Клинические формы и их характеристика. Критерии оценки степени тяжести. Особенности клинического течения в фазе обострения и ремиссии. Критерии оценки степени тяжести обострения. Осложнения: местные, общие. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение: лечебный режим, диетотерапия, парентеральное питание, медикаментозная терапия, местная терапия.

Дисбактериоз кишечника: определение понятия, симптомы и синдромы при расстройствах микробной флоры в кишечнике, нормальная и патологическая микрофлора, распределение микрофлоры по кишечному каналу. Понятия о пре-, про- и симбиотиках. Диагностические критерии. Методы уточнения состояния микрофлоры. Ограничения лекарственной терапии.

#### 2.10.2. Болезни печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей, поджелудочной железы

Классификационные критерии выделения групп заболеваний печени. Ограничения классификационной градации групп заболеваний печени. Методологическая оценка экспресс селекции заболеваний печени, суррогатные критерии дифференциации и истинные показатели.

Хронические гепатиты: определение понятия, эпидемиология, этиология, патогенез, классификация, клиническая картина, диагностика, дифференциальная диагностика. Оптимизация оценки тяжести течения хронических гепатитов по градации клинических, биохимических и иммунологических параметров. Оценка прогрессирования гепатитов, факторы прогрессирования. Лечение.

Жировой гепатоз: определение понятия, эпидемиология, этиология, патогенез, патоморфология, классификация, клиническая картина, значение метаболического синдрома, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение.

Алкогольная болезнь печени: определение понятия, эпидемиология, патогенез, клинические проявления, диагностические критерии. Клинико-морфологические формы отдельных форм алкогольного поражения печени: алкогольная гепатомегалия, жировой гепатоз, острый алкогольный гепатит, хронический алкогольный гепатит, цирроз печени. Лечение.

Циррозы печени: определение понятия, эпидемиология, патогенез, классификация, клиническая картина, диагностические критерии.  Значение градации клинических, биохимических и иммунологических параметров при циррозах печени. Градация проявлений циррозов печени и осложнений цирроза печени. Оценка прогрессирования циррозов, факторы прогрессирования. Принципы лечения. Индивидуализация терапии в зависимости от варианта осложненного течения и степени тяжести циррозов.

Болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей. Дискинезии желчного пузыря и желчевыводящих путей: определение понятий, эпидемиология, этиология, патогенез, классификация, клиническая картина, диагностические критерии, особенности клинических проявлений, диагностика, особенности диагностики с применением функциональных нагрузок. Дифференциальный диагноз. Лечение.

Хронический холецистит, желчекаменная болезнь (ЖКБ), постхолецистэктомический синдром: определение понятий, эпидемиология, этиология, патогенез, классификация, клиническая картина, диагностические критерии, особенности клинических проявлений, диагностика, особенности диагностики с применением УЗИ и биохимических исследований желчи. Дифференциальная диагностика. Лечение.

Болезни поджелудочной железы. Хронический панкреатит: определение понятия, эпидемиология, этиология, патогенез, классификация, клиническая картина, диагностические критерии. Критерии выделения групп риска. Оптимизация оценки тяжести панкреатита и степени тяжести осложненного течения. Оценка прогрессирования панкреатита, факторы прогрессирования. Принципы лечения на разных этапах развития патологического процесса. Медикаментозная терапия болевого синдрома и синдрома мальдигестии. Индивидуализация терапии в зависимости от варианта осложненного течения и степени тяжести панкреатита.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

К ВРАЧУ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ

Врач функциональной диагностики должен знать:

## 1. Сердечно-сосудистая система

1.1. Анатомию и физиологию сердечно-сосудистой системы.

1.2. Этиологию и патогенез основных клинических форм заболеваний сердечно-сосудистой системы.

1.3. Этиологию и патогенез основных нарушений ритма сердца.

1.4. Электрокардиографические проявления нарушений ритма, проводимости сердца.

1.5. Электрокардиографические проявления ишемии миокарда, гипертрофии отделов сердца.

1.6. Методику проведения электрокардиографического исследования, определяемые показатели и их интерпретацию.

  - Методику проведения нагрузочных тестов, определяемые показатели и их интерпретацию.

  - Методику проведения холтеровского мониторирования, применение метода для оценки нарушений сердечного ритма и проводимости, диагностику ишемии миокарда, показатели вариабельности сердечного ритма.

  - Методику проведения суточного мониторирования артериального давления, определяемые показатели и их интерпретацию.

  - Ультразвуковую анатомию сердца и сосудов.

  - Методики визуализации (М-режим, 2D-режим, доплеровские методики).

  - Принципы ультразвуковой диагностики основных заболеваний сердечно-сосудистой системы.

1.13. Основные реографические методики и их интерпретацию.

## 2. Система дыхания

2.1. Анатомию и физиологию дыхания.

2.2. Методику проведения пневмотахометрии, определяемые показатели и их интерпретацию.

2.3. Методику проведения спирографии, определяемые показатели и их интерпретацию.

2.4. Методику проведения максимальной вентиляции легких, определяемые показатели и их интерпретацию.

2.5. Принципы инструментальной диагностики основных заболеваний дыхательной системы.

3. Нервная система

3.1. Анатомию и физиологию нервной системы.

  - Методику проведения эхоэнцефалографии, определяемые показатели и их интерпретацию.

  - Методику проведения электроэнцефалографии, определяемые показатели и их интерпретацию.

  - Методику проведения электромиографии, определяемые показатели и их интерпретацию.

Врач функциональной диагностики должен уметь:

- Применять методы определения и оценки анатомического строения, физиологии и функций сердца.

- Выполнять, интерпретировать и анализировать результаты диагностических исследований с формулировкой заключения.

- Выполнять электрокардиографию, пробы с физическими нагрузками, холтеровское мониторирование, суточное мониторирование артериального давления.

- Выполнять ЭхоКГ в М-режиме, 2D-режиме, основных доплеровских режимах.

- Выполнять ультразвуковое исследование сосудов.

- Выполнять реографические методы исследования.

- Выполнять пневмотахометрию.

- Выполнять спирографию.

- Выполнять эхоэнцефалографию.

- Выполнять электроэнцефалографию.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

## СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная:

- Аксельрод, А. С. Холтеровское мониторирование ЭКГ : возможности, трудности, ошибки : учеб. пособие / А. С. Аксельрод, П. Ш. Чомахидзе, А. Л. Сыркин ; под ред. А. Л. Сыркина. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : МИА, 2010. – 192 с.

- Алехин, М. Н. Ультразвуковые методы оценки деформации миокарда и их клиническое значение / М. Н. Алехин. – М. : Видар, 2012. – 88 с.

- Алехин, М. Н. Чреспищеводная эхокардиография / М. Н. Алехин. – М.: Видар, 2014. – 256 с.

- Аллахвердов, Ю. А. Ультразвуковая диагностика. Атлас 
Ю. А. Аллахвердов. – М.: Медицина, 2013. – 324 с.

- Атьков, О. Ю. Ультразвуковая диагностика сердца и сосудов : монография / ред. О. Ю. Атьков. – 2-е изд., доп. и расш. – М. : ЭКСМО, 2015. – 456 с.

- Блок, Б. Цветной атлас ультразвуковых исследований / Б. Блок ; пер. с англ. ; под общ. ред. проф. В. В. Митькова. – М. : МЕДпресс-информ, 2013. – 328 с.

- Бокерия, Л. А. Анатомия сердца человека : атлас / Л. А. Бокерия, И. И. Беришвили. – М. : НЦССХ им. А. Н. Бакулева РАМН, 2012. – 90 с.

- Болезни сердца и сосудов. Руководство Европейского общества кардиологов / под ред. А. Дж. Кэмм, Т. Ф. Люшера, П. В. Серриуса ; пер. с англ./ под ред. Е. В. Шляхто. 2011. – 1480 с.: ил

- Вальчук, Э. А. Государственные минимальные социальные стандарты в области здравоохранения : учеб.-метод. пособие/ Э. А. Вальчук, А. П. Романова. – Минск : БелМАПО, 2013. – 39 с.

- Вертинский, Е. А. Ультразвуковая диагностика дегенеративных заболеваний митрального клапана : учеб.-метод. пособие / Е. А. Вертинский, С. А. Чиж. – Минск: Бел. мед. акад. последиплом. образования, 2016. – 60 с.

- Воробьев, А. С. Электрокардиография / А. С. Воробьев. – СПБ.: СпецЛит, 2011. – 456 с.

- Воробьев, А. С. Эхокардиография у детей и взрослых : рук. для врачей/ А. С. Воробьев, В. Ю. Зимина. – СПб.: СпецЛит, 2015. – 590 с.

- Гнездицкий, В. В. Атлас по вызванным потенциалам мозга/ В. В. Гнездицкий, О. С. Корепина. – Иваново: ПресСто, 2011. – 532 с.

- Горбунов, В. М. Суточное мониторирование артериального давления. Современные аспекты / В. М. Горбунов. – М.: Логосфера, 2015. – 240 с.

- Гордеев, И. Г. Электрокардиограмма при инфаркте миокарда. Атлас на русском и английском языках + ЭКГ-линейка/ И. Г. Гордеев, Н. А. Волов, В. А. Кокорин ; пер. на англ. Т. Е. Вищипановой [и др. ]. – 2-е изд., испр. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 80 с.

- Гутхайль, Х. ЭКГ детей и подростков: монография / Х. Гутхайль, А. Линдингер; пер. с нем. под ред. М. А. Школьниковой ; соред. Т. А. Ободзинская. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 256 с.

- Диагностика и лечение острой тромбоэмболии легочной артерии : нац. рекомендации / под ред. С. Г. Суджаевой [и др.]. – Минск, 2010. – 68 с.

- Диагностика и лечение фибрилляции предсердий : нац. рекомендации / под ред. А. Г. Мрочек [и др.]. – Минск, 2010. – 84 с.

- Диагностика и лечение хронической сердечной недостаточности : нац. рекомендации / под ред. Е. С. Атрощенко. – Минск, 2010. – 64 с.

- Докукина, Т. В. Визуальная и компьютерная ЭЭГ в клинической практике / Т. В. Докукина, Н. Н. Мисюк. – Минск : Кнiгазбор, 2011. – 188 с.

- Европейская министерская конференция Всемирной организации здравоохранения. Охват всех этапов жизни в контексте положений политики «Здоровье-2020». Минская декларация // Семейный д-р. – 2015. – № 4. – С. 5–7.

- Евсюкова, Е. В. Методы исследования функции внешнего дыхания при патологии легких : учеб.-метод. пособие / Е. В. Евсюкова. – М.: Н-Л, 2014.– 32 с.

- Жарихина, М. П. Клинико-инструментальная диагностика открытого артериального протока : учеб.-метод. пособие / М. П. Жарихина, Л. Ю. Ушакова. – Минск : Бел. мед. акад. последиплом. образования, 2014. – 29 с.

- Жарихина, М. П. Особенности электрокардиограммы у детей : учебно-метод. пособие / М. П. Жарихина, Л. Ю. Ушакова, О. А. Каштальян. – Минск: Бел. мед. акад. последиплом. образования, 2016. – 26 с.

- Жерко, О. М. Клиническая транторакальная эхокардиография / О. М. Жерко. – Минск, 2016. – 832 с.

- Жерко, О. М. Ультразвуковая диагностика патологии сосудов / О. М. Жерко. – Минск, 2013. – 438 с.

- Здоровье-2020: основы Европейской политики в поддержку действий всего государства и общества в интересах здоровья и благополучия. – Копенгаген: ВОЗ, 2013. – 232 с.

- Здравоохранение Республики Беларусь: прошлое, настоящее и будущее / В. И. Жарко [и др.]. – Минск : Минсктиппроект, 2012. – 320 с.

- Зенков, Л. Р. Клиническая электроэнцефалография (с элементами эпилептологии) : рук. для врачей / Л. Р. Зенков. – 7-е изд. – М. : МЕДпресс-информ, 2016. – 360 с.

- Зенков, Л. Р. Функциональная диагностика нервных болезней : рук. для врачей / Л. Р. Зенков, М. А. Ронкин. – 5-е изд. – М. : МЕДпресс-информ, 2013. – 488 с.

- Исследование функционального состояния легких методами спирографии, пневмотахографии, бодиплетизмографии : учебно-метод. пособие / Е. А. Лаптева [и др.]. – Минск: БелМАПО, 2016. – 54 с.

- Королюк, И. П. Медицинская информатика / И. П. Королюк. – Самара: СамГМУ, 2012. – 244 с.: ил.

- Куликов, В. П. Основы ультразвуковой диагностики сосудов / В. П. Куликов.– М.: Видар-М, 2015. – 392 с.

- Кушаковский, М. С. Аритмии сердца. (Расстройства сердечного ритма и нарушения проводимости. Причины, механизмы, электрокардиографическая и электрофизиологическая диагностика, клиника, лечение): рук. для врачей / М.С. Кушаковский, Ю. Н. Гришкин. – 4-е изд., испр. и доп. – СПб. : ФОЛИАНТ, 2014. – 720 с : ил.

- Левин, А. Ш. Самоучитель работы на компьютере / А. Ш. Левин. – 11изд. – СПб.: Питер, 2013. – 704 с.: ил.

- Лукашенко, А. Г. Вместе – за сильную и процветающую Беларусь : вступительное слово и доклад Президента Республики Беларусь на пятом Всебелорусском народном собрании [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sb.by./prezident-belarusi/article/sila-v-dvihenii-23062016.htlm. – Дата доступа 05.07.2016.

- Макаров, Л. М. Холтеровское мониторирование: монография / Л. М. Макаров. – 3-е изд. – М. : МЕДПРАКТИКА-М, 2011. – 456 с.

- Общественное здоровье и здравоохранение : учеб. пособие / Н. Н. Пилипцевич [и др.] ; под ред. Н. Н. Пилипцевича. – Минск : Новое знание, 2015. – 784 с.

- Окишева, Е. Турбулентность сердечного ритма и микровольтная альтернация зубца T / Е. Окишева, Д. Царегородцев, В. Сулимов. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 152 с.

- Ольховская, Е. А. Исследование функции внешнего дыхания : учебно-метод. пособие / Е. А. Ольховская, Е. В. Соловьева, В. В. Шкарин ; под ред. Г. Н. Яскеляиной. – Н.Новгород, НГМА, 2014.  60 с.

- Орлов, В.Н. Руководство по электрокардиографии / В. Н. Орлов. – М.: МИА, 2017. – 528 с.

- Первова, Е. В. Современная кардиостимуляция на холтеровском мониторе ЭКГ: практ. рук. / Е. В. Первова. – М.: Медика, 2011. – 368 с.

- Петрова, Е. Б. Трансторакальное эхокардиографическое исследование. Основы метода : учеб. пособие / Е. Б. Петрова ; Нижегор. гос. мед. акад. – 2-е изд. – Н.Новгород : Изд-во НижГМА, 2015. – 56 с.

- Полякова, В. Б. Атлас электроэнцефалограмм детей с различной патологией головного мозга / В. Б. Полякова. – М.:  МЕДпресс-информ, 2015. – 280 с.

- Практическое руководство по ультразвуковой диагностике: общая ультразвуковая диагностика / ред. В. В. Митьков. – 2-е изд. – М.: ВИДАР, 2011.– 712 с.

- Профилактика, диагностика и лечение инфекционного эндокардита : нац. рекомендации / под ред. А. Г. Мрочек. – Минск, 2011. – 76 с.

- Райдинг, Э. Эхокардиография : практ. рук. / Э. Райдинг: пер. с англ. – 3-е изд. – М.: МЕДпресс-информ, 2013. – 277 с. : ил.

- Руководство по функциональной диагностике в кардиологии. Современные методы и клиническая интерпретация / под ред. Ю. А. Васюка. – М.: Практ. медицина, 2012. – 162 с.

- Рыбакова, М. К. Эхокардиография в таблицах и схемах: настол. справ. / М. К. Рыбакова, М. К. Рыбасова, В. В. Митьков. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Видар-М., 2011. – 288 с.

- Санадзе, А. Г. Клиническая электромиография для практических неврологов / А. Г. Санадзе, Л. Ф. Касаткина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 64 с.

- Сандриков, В. А. Ультразвуковая диагностика заболеваний внутренних органов и поверхностно расположенных структур: практ. рук. / ред.: В. А. Сандриков, Е. П. Фисенко. – М.: ООО «Фирма СТРОМ», 2013. – 288 с.

- Сафонов, Д. В. Ультразвуковая диагностика плевральных выпотов : учеб. пособие / Д. В. Сафонов, Б. Е. Шахов. – М.: Видар-М, 2011. – 104 с.

- Сидоренко, И. В. Ультразвуковая диагностика правых камер сердца у взрослых: учебно-метод. пособие / И. В. Сидоренко, А. И. Кушнеров. – Минск : БелМАПО, 2011. – 61 с.

- Струтынский, А. В. Тахиаритмии и брадиаритмии : Диагностика и лечение / А. В. Струтынский. – 4-е изд. – М.: МЕДпресс-информ, 2016. – 288 с.

- Стручков, П. В. Спирометрия : рук. для врачей / П. В. Стручков, Д. В. Дроздов, О. Ф. Лукина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 96 с.

- Суворов, А. В. Клиническая электрокардиография (с атласом электрокардиограмм) / А. В. Суворов. – М. : НГМА, 2016. – 264 с.

- Сулимов, В. А. Чреспищеводная электрическая стимуляция сердца : науч. изд. / под ред. В. А. Сулимова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Гэотар-Медиа, 2015. – 216 с.

- Транспищеводная эхокардиография/ A Practical Approach to Transescophaeal Echocardiography : практ. рук. / пер. с англ. Е. А. Хоменко ; науч. ред. В. И. Новиков ; ред.: А. С. Перрино, мл., С. Т. Ривз. – М.: МИА, 2013.– 516 с.

- Ушакова, Л. Ю. Ультразвуковая диагностика диастолической дисфункции левого желудочка : учеб.-метод. пособие / Л. Ю. Ушакова, Е. А. Вертинский, С. А. Чиж. – Минск : БелМАПО, 2016. – 27 с.

- Флакскампф, Ф. А. Практическая эхокардиография. Руководство по эхокардиографической диагностике / ред. Ф. А. Флакскампф ; пер. В. А. Сандриков. – М. : МЕДпресс-информ, 2013. – 872 с. : ил. + 1 эл. опт. диск.

- Фронек, Х. С. Заболевания вен: производственно-практическое изд. / Ред. Х. С. Фронек ; пер. И. А. Золотухин. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 208 с.

- Холин, А. В. Допплерография и дуплексное сканирование сосудов: монография / А. В. Холин, Е. В. Бондарева. – М. : МЕДпресс-информ, 2015. – 96 с.

- Хофер, М. Ультразвуковая диагностика : базовый курс / М. Хофер, Т. Райхс ; пер. М. Хофер. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Мед. лит., 2013. – 128 с.

- Шмидт, Г. Дифференциальная диагностика при ультразвуковых исследованиях : иллюстриров. рук. / пер. с англ. под общ. ред. проф. В. А. Сандрикова. – М. : МЕДпресс-информ, 2014. – 816 с. : ил.

- ЭКГ при аритмиях. Атлас: рук. / Е. В. Колпаков [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 288 с.

- Эхокардиография: краткое рук. : пер. с англ. / Т. Плапперт, М. Г.Ст.Дж. Саттон ; под ред. М. К. Рыбаковой, В. В. Митькова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 240 с.

Дополнительная:

- Байес де Луна, А. ЭКГ при инфаркте миокарда с подъёмом ST : практ. рук. для врачей / А. Байес де Луна, М. Фиол-Сала. – М. : Мед. лит., 2009. – 112 с.

- Мухин, К. Ю. Эпилепсия. Атлас электро-клинической диагностики / К. Ю. Мухин, А. С. Петрухин, Л. Ю. Глухова. – М.: Альварес Паблишинг, 2004. – 440 с.

- Прахов, В. А. Клиническая электрокардиография в практике детского врача : рук. для врачей / А. В. Прахов. – 2-е изд. – Н.Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. – 154 с.

- Цвибель, В. Дж. Ультразвуковое исследование сосудов = Introduction to Vascular Ultrasonography / В. Дж. Цвибель, Дж. С. Пеллерито ; пер. с англ. В. В. Борисенко [и др.] ; под ред. В. В. Митькова, Ю. М. Никитина, Л. В. Осипова. – 5-е изд. – М. : Видар-М, 2008. – 646 с.

Нормативные правовые акты:

- Кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] от 09.07.1999 № 275–З «Уголовный кодекс Республики Беларусь» (с изм. и доп.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ЮрСпектр. – Минск, 1992–2017.

- Конституция Республики Беларусь 1994 года: с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – Минск: Амалфея, 2006. – 48 с.

- О борьбе с коррупцией: Закон Республики Беларусь от 15.07.2015 № 305–З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ЮрСпектр. – Минск, 1992–2017.

- О внесении изменений и дополнений в постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 120 и от 31 октября 2007 г. № 99: постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 9 сентября 2014 г. № 66.

- О внесении изменения в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 июня 2009 г. № 65 : постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 9 апреля 2013 г. № 26.

- О государственных минимальных социальных стандартах [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь от 11.11.1999 № 322–З (ред. от 24.12.2015 № 331–З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ЮрСпектр. – Минск, 1992–2017.

- О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины [Электронный ресурс]: Декрет Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29 (с изм. и доп.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ЮрСпектр. – Минск, 1992–2017.

- О здравоохранении [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь 18 июня 1993 г. № 2435–XII (в ред. Закона Респ. Беларусь от 21.10.2016 № 433–З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ЮрСпектр. – Минск, 1992–2017.

- О лекарственных средствах [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 20.07.2006 № 161-З (ред. от 17.11.2014) // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 / ЮрСпектр. – Минск, 1992–2017.

- О лицензировании отдельных видов деятельности [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь от 1 сент. 2010 г. № 450 (с изм. и доп.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ЮрСпектр. – Минск, 1992–2017.

- О медицинском применении отдельных лекарственных средств и порядке их отпуска из аптек: инстр. письмо М-ва здравоохранения Респ. Беларусь от 23.07.2009 г. № 12-1-10/831-681.

- О мерах по внедрению системы государственных социальных стандартов по обслуживанию населения республики [Электронный ресурс]: постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 30.05.2003 № 724 (ред. от 01.07.2016) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ЮрСпектр. – Минск, 1992–2017.

- О мерах по дальнейшей дебюрократизации государственного аппарата: Директива Президента Респ. Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 2 (ред. от 23.03.2015) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ЮрСпектр. – Минск, 1992–2017.

- О мерах по снижению антибактериальной резистентности микроорганизмов [Электронный ресурс]: приказ М-ва здравоохранения Респ. Беларусь № 1301 от 29.12.2015 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ЮрСпектр. – Минск, 1992–2017.

- О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины: Директива Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 (ред. от 12.10.2015) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ЮрСпектр. – Минск, 1992–2017.

- О мерах по улучшению доступности оказания медицинской помощи [Электронный ресурс]: инстр. письмо М-ва здравоохранения Респ. Беларусь от 20.01.2006  № 02-3-04/738 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ЮрСпектр. – Минск, 1992–2016.

- О некоторых вопросах государственных минимальных социальных стандартов в области здравоохранения [Электронный ресурс]: постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 29.03.2016 № 259 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ЮрСпектр. – Минск, 1992–2017.

- О приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности государства [Электронный ресурс]: Директива Президента Респ. Беларусь от 14.06.2007 № 3 (ред. от 26.01.2016) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ЮрСпектр. – Минск, 1992–2017.

- О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 07.01.2012 № 340–З (ред. от 30 июня 2016 г. № 387–З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ЮрСпектр. – Минск, 1992–2017.

- О совершенствовании работы службы функциональной диагностики Республики Беларусь: приказ М-ва здравоохранения Респ. Беларусь от 04.08.2000 № 194.

- О среднереспубликанских нормативах объемов медицинской помощи, предоставляемой гражданам государственными организациями здравоохранения системы Министерства здравоохранения Республики Беларусь за счет средств бюджета: приказы М-ва здравоохранения Респ. Беларусь за 2003–2016 гг.

- Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций [Электронный ресурс]: Декрет Президента Респ. Беларусь от 15 дек. 2014 г. № 5 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ЮрСпектр. – Минск, 1992–2017.

- Об утверждении Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 годы [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 14 марта 2016 г. № 200 : с изм. и доп. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 / ЮрСпектр. – Минск, 1992–2017.

- Об утверждении Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016–2020 годы : постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 30.01.2016 № 73 (ред. от 26.12.2016) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ЮрСпектр. – Минск, 1992–2017.

- Об утверждении документации по службе ультразвуковой диагностики: приказ М-ва здравоохранения Респ. Беларусь от 23.01.2010 № 51.

- Об утверждении Инструкции о порядке выписки рецепта врача и о внесении изменений и дополнений в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 120 [Электронный ресурс] : постановление М-ва здравоохранения Респ. Беларусь от 31.10.2007 № 99 (ред. от 16.01.2016) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ЮрСпектр. – Минск, 1992–2017.

- Об утверждении Инструкции о порядке представления информации о выявленных нежелательных реакциях на лекарственные средства и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь : постановление М-ва здравоохранения Респ. Беларусь от 17 апреля 2015 г.  № 48.

- Об утверждении Инструкции о порядке проведения диспансеризации [Электронный ресурс] : постановление М-ва здравоохранения Респ. Беларусь от 12.08.2016 № 96 // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 / ЮрСпектр. – Минск, 1992–2017.

- Об утверждении клинических протоколов «Экстренная медицинская помощь пациентам с анафилаксией», «Диагностика и лечение системной токсичности при применении местных анестетиков» : постановление М-ва здравоохранения Респ. Беларусь от 18.07.2016 г. № 88.

- Об утверждении Концепции реализации государственной политики формирования здорового образа жизни населения Республики Беларусь на период до 2020 года и отраслевого плана мероприятий по формированию здорового образа жизни, сохранению и укреплению здоровья населения Республики Беларусь на период до 2015 года [Электронный ресурс] : приказ  М-ва здравоохранения Респ. Беларусь от 31.03.2011 № 335 // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 / ЮрСпектр. – Минск, 1992–2017.

- Об утверждении надлежащей аптечной практики : постановление   М-ва здравоохранения Респ. Беларусь от 27.12.2006 № 120 : с доп. и изм.

- Об утверждении норм времени на проведение эндоскопических, ультразвуковых и функциональных медицинских вмешательств в государственных организациях здравоохранения : постановление М-ва здравоохранения Респ. Беларусь от 15 июня 2009 г. № 65 : с изм. и доп.

- Об утверждении примерных штатных нормативов медицинских и других работников поликлиник и детских поликлиник (поликлинических отделений) и признании утратившими силу некоторых постановлений министерства здравоохранения Республики Беларусь : постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 декабря 2012  № 185.

- Об утверждении примерных штатных нормативов медицинских и других работников областных, центральных, центральных городских, центральных районных, городских, районных и участковых больниц и признании утратившими силу некоторых постановлений министерства здравоохранения Республики Беларусь: постановление М-ва здравоохранения Респ. Беларусь от 3 декабря 2012 г. № 186: с изм. и доп.

- Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы [Электронный ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь от 15.12.2016 № 466 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ЮрСпектр. – Минск, 1992–2017.

- Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к источникам воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения при работах с ними», Гигиенического норматива «Предельно допустимые и допустимые уровни нормируемых параметров при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения» и внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 1998 г. № 53: постановление М-ва здравоохранения Респ. Беларусь от 6 июня 2013 г. № 45.

- Об утверждении Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к условиям труда медицинских работников, занятых в кабинетах ультразвуковой диагностики» : постановление М-ва здравоохранения Респ. Беларусь от 18 ноября 2008 г. № 194.

- Об утверждении форм протоколов функциональных и ультразвуковых исследований пациентов кардиологического профиля : приказ М-ва здравоохранения Респ. Беларусь от 03.03.2009 № 206.

## ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ

## К КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ

- Политика государства в области охраны и укрепления здоровья.

- Основные направления развития системы здравоохранения в Республике Беларусь.

- Основные (классические) цели медицины по ВОЗ, их характеристика.

- Основы управления здравоохранением. Руководство и управление здравоохранением в Республике Беларусь.

- Управление. Определение. Основные функции управления.

- Организация как функция управления. Делегирование, ответственность, полномочия, власть.

- Планирование как функция управления. Тактика, политика, процедура, правило, бюджет.

- Организация работы с кадрами в медицинских организациях.

- Первичная медико-санитарная помощь. Определение и задачи. Структура. Проблемы и перспективы.

- Организация амбулаторно-поликлинической помощи, ее роль в системе здравоохранения на современном этапе.

- Основные показатели деятельности поликлиники, характеристики, анализ.

- Основные показатели деятельности больничной организации здравоохранения, характеристики, анализ.

- Эволюция средств вычислительной техники. Поколения современных компьютеров.

- Классы вычислительных машин и их основные характеристики.

- Устройства ввода информации. Устройства вывода информации. Периферийные устройства. Характеристики периферийных устройств.

- Файловые системы. Основные функции файловой системы. Файлы и каталоги. Физическая организация данных на носителе. Права доступа к файлу. Другие функции файловых систем. Файловые системы FAT32, NTFS.

- Сервисные программные средства. Служебные программы. Архивация данных.

- Технология ввода данных в MS Excel. Формулы, функции, мастер функций.

- Статистическая обработка медицинских данных и прогнозирование.

- Перспективные технологии на основе Интернета.

- Основные протоколы сети Интернет.

- Принципы защиты информации. Криптография.

- Абсолютные противопоказания к пробам с физической нагрузкой.

- Атриовентрикулярная диссоциация. ЭКГ диагностика.

- Атриовентрикулярные блокады, виды.

- Блокады ножек пучка Гиса.

- Возрастная ЭКГ динамика у детей.

- Диагностика гипертрофии миокарда.

- Динамика ЭКГ у пациентов с инфарктом миокарда.

- Изменения ЭКГ при повторном инфаркте миокарда. ЭКГ-«маски».

- Инфарктоподобная ЭКГ.

- Классификация нагрузочных проб.

- Критерии неинформативной ВЭП.

- Критерии отрицательной ВЭП.

- Критерии оценки проб с физической нагрузкой.

- Критерии оценки эффективности антиаритмической терапии.

- Критерии прекращения проб с физической нагрузкой.

- Критерии сомнительной ВЭП.

- Методика проведения холтеровского мониторирования.

- Нарушения работы ЭКС.

- Относительные противопоказания к проведению проб с физической нагрузкой.

- Разрешающие пробы в кардиологии.

- Сигнал-усредненная ЭКГ.

- Синдром Бругада.

- Синдром ранней реполяризации желудочков.

- Синдром слабости синусового узла, методы диагностики.

- Синдром удлиненного QT интервала.

- Синдромы предвозбуждения. Дифференциальная диагностика. Синоаурикулярные блокады.

- Современные теории электрогенеза ЭКГ.

- Стресс-тесты, виды, показания.

- Суточное мониторирование артериального давления.

- Фармакологические стресс-тесты.

- Фибрилляция желудочков. Трепетание и мерцание желудочков.

- Фибрилляция предсердий, трепетание предсердий (диагностика).

- Функции сердца.

- Характеристика ЭКГ изменений при хронической ИБС.

- Чреспищеводная кардиостимуляция, виды, показания.

- ЭКГ диагностика инфаркта миокарда

- ЭКГ при электрокардиостимуляции.

- ЭКГ изменения под влиянием токсических факторов, электролитных нарушений.

- ЭКГ-картирование.

- ЭКГ критерии положительной ВЭП.

- ЭКГ предикторы внезапной смерти.

- ЭКГ при аневризме сердца.

- Экстрасистолия: классификация, ЭКГ диагностика.

- Электрическая ось сердца, значение, определение.

- Оценка показателей ВСР при холтеровском мониторировании.

- Параметры нормальной ЭКГ.

- Парасистолия.

- Пароксизмальные тахикардии: классификация, ЭКГ диагностика.

- Пароксизмальные тахикардии при синдроме WPW.

- Полная атриовентрикулярная блокада. ЭКГ характеристика.

- Физические основы ультразвука.

- Эхокардиографическая, нормативы стандартных измерений.

- Методика проведения ЭхоКГ.

- Основные эхокардиографические доступы к сердцу.

- Оценка диастолической и систолической функций левого желудочка.

- Эхокардиографическая диагностика аортального стеноза.

- Эхокардиографическая диагностика аортальной недостаточности.

- Эхокардиографическая диагностика аортальных пороков сердца.

- Эхокардиографическая диагностика митрального стеноза.

- Эхокардиографическая диагностика митральной недостаточности.

- Эхокардиографическая диагностика недостаточности клапана легочной артерии.

- Эхокардиографическая диагностика легочной гипертензии.

- Эхокардиографическая диагностика недостаточности трикуспидального клапана.

- Эхокардиографическая диагностика пороков клапана легочной артерии.

- Эхокардиографическая диагностика пороков трикуспидального клапана.

- Эхокардиографическая диагностика стеноза клапана легочной артерии.

- Эхокардиографическая диагностика стеноза трикуспидального клапана.

- Эхокардиографическая признаки инфекционного эндокардита.

- Эхокардиографические признаки митральных пороков сердца.

- Эхокардиографическая диагностика рестриктивной кардиомиопатии.

- Дилатационная кардиомиопатия, ЭхоКГ диагностика.

- Эхокардиографическая диагностика гипертрофической кардиомиопатии.

- Кардиомиопатии, инструментальная диагностика.

- Миокардиты. ЭхоКГ диагностика.

- Синдром пролабирования митрального клапана: этиология, ЭхоКГ диагностика.

- Эхокардиографическая диагностика опухолей сердца.

- Легочное сердце, ЭхоКГ диагностика.

- Расслаивающая аневризма аорты, ЭхоКГ диагностика.

- Эхокардиографическая диагностика заболеваний перикарда.

- Тампонада сердца, ЭхоКГ диагностика.

- Эхокардиографическая диагностика ИБС.

- Эхокардиографическая диагностика инфаркта миокарда и его осложнений.

- Стресс-ЭхоКГ (показания, противопоказания, осложнения, виды).

- Стресс-ЭхоКГ с фармакологическими тестами.

- Стресс-ЭхоКГ с физической нагрузкой.

- ЧПЭхоКГ: показания и противопоказания, осложнения, методика проведения.

- ВПС с обеднением малого круга кровообращения, ЭхоКГ диагностика.

- ВПС с обогащением малого круга кровообращения, ЭхоКГ диагностика.

- ВПС обеднением большого круга кровообращения, ЭхоКГ диагностика.

- Инструментальная диагностика врожденных пороков сердца.

- Виды тромбов, флотирующие тромбы. Ультразвуковая диагностика, клиническое значение.

- Методика проведения УЗИ периферических вен.

- Принципы УЗ  диагностики сосудов.

- УЗИ при варикозном расширении вен, диагностические критерии.

- УЗИ при тромбозе глубоких вен, диагностические критерии.

- УЗИ сосудов головы и шеи в экстракраниальном отделе, критерии окклюзирующих заболеваний.

- Ультразвуковое исследование вен.

- Реография, определение, виды реографии.

- Возможности спирографии в диагностике заболеваний легких.

- Исследование функции внешнего дыхания.

- Классификация ЭЭГ, основные ЭЭГ-паттерны, их диагностическая значимость.

- Вызванные потенциалы, основы метода, показания, противопоказания.

- Нормальная ЭЭГ, параметры, вариабельность нормы, возрастные особенности.

- ЭМГ, основы метода, показания, противопоказания, классификация методик.

- Эпилептиформная активность. ЭЭГ-диагностика эпилепсии.

- ЭЭГ, показания, методика.

- Анализ и интерпретация ЭКГ, ЭхоКГ.

## СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ ПРОГРАММЫ

| Ф.И.О. Должность Почтовый адрес | Ушакова Людмила Юрьевна заведующий кафедрой функциональной диагностики ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», кандидат медицинских наук, доцент 220013, г. Минск, ул. П.Бровки,3, к.3, конт. тел +375 172771125;info@belmapo.by |
| --- | --- |
| Ф.И.О. Должность Почтовый адрес | Вертинский Евгений Анатольевич доцент кафедры функциональной диагностики, ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», кандидат медицинских наук, доцент 220013, г. Минск, ул. П.Бровки,3, к.3, конт. тел +375 17 2702036;info@belmapo.by |
| Ф.И.О. Должность Почтовый адрес | Каштальян Оксана Александровна доцент кафедры функциональной диагностики ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», кандидат медицинских наук 220013, г. Минск, ул. П.Бровки,3, к.3, конт. тел +375 (17) 2702036;info@belmapo.by |
| Ф.И.О. Должность Почтовый адрес | Жарихина Марина Петровна старший преподаватель кафедры функциональной диагностики ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования» 220013, г.Минск, ул. П.Бровки,3, к.3, конт. тел +375 (17) 2702036;info@belmapo.by |
| Ф.И.О. Должность Почтовый адрес | Чиж Сергей Аркадьевич старший преподаватель кафедры функциональной диагностики ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования» 220052 г. Минск, ул. Никифорова, 41-122 тел. моб. +375 (44) 3445359 dr.echo@tut.by |