УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства здравоохранения

Республики Беларусь

04 июля 2012  № 91

| Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих в соответствии с законодательством Республики Беларусь услуги соляриев (студий загара)» |  |
| --- | --- |

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Настоящие Санитарные нормы и правила устанавливают требования к помещениям, их освещению, отоплению и вентиляции, оборудованию, допустимым параметрам физических факторов, содержанию территории, помещений, оборудования, использованию парфюмерно-косметической продукции и условиям труда работников организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих в соответствии с законодательством Республики Беларусь услуги соляриев (студий загара) (далее, если иное не установлено настоящими Санитарными нормами и правилами, – солярии).

- Строительство и ввод в эксплуатацию новых, реконструкция, техническое переоснащение и расширение действующих зданий, в которых размещаются помещения соляриев, должны осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

- Осуществление производственного контроля обеспечивается соляриями в соответствии с требованиями настоящих Санитарных норм и правил, а также другими санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к осуществлению производственного контроля.

- Настоящие Санитарные нормы и правила обязательны для соблюдения государственными органами, иными организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями.

- Государственный санитарный надзор за соблюдением настоящих Санитарных норм и правил осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

- За нарушение настоящих Санитарных норм и правил виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ СОЛЯРИЯ, ИХ ОСВЕЩЕНИЮ, ОТОПЛЕНИЮ И ВЕНТИЛЯЦИИ

- Размещение помещений солярия в подвальных этажах жилых и общественных зданий, в учреждениях образования запрещается.

- Размещение помещений солярия в жилом здании допускается в установленном законодательством Республики Беларусь порядке только на первом этаже с обеспечением входа, отдельного от входа для жильцов этого здания.

Допускается размещение в установленном законодательством Республики Беларусь порядке помещений солярия вместимостью до 3 установок (аппаратов) для ультрафиолетового облучения (далее – установка УФ облучения) в цокольных этажах жилых и общественных зданий при условии соблюдения требований настоящих Санитарных норм и правил, в том числе к их инженерному обеспечению.

- Все вновь строящиеся и действующие здания, где размещаются помещения солярия, должны быть оборудованы централизованным холодным и горячим хозяйственно-питьевым водоснабжением, канализацией, отоплением, вентиляцией.

- В состав помещений солярия должны входить:

рабочий зал с выделенным рабочим местом для работников, осуществляющих процедуры ультрафиолетового облучения (далее – УФ облучение);

комната для работников с местом для приёма пищи и шкафом для раздельного хранения рабочей и личной одежды;

подсобное помещение;

санузел, если иное не предусмотрено настоящими Санитарными нормами и правилами.

Допускается не предусматривать санузел в составе помещений солярия при обеспечении возможности пользования санитарно-бытовыми помещениями других организаций, индивидуальных предпринимателей, размещаемых в здании, в котором расположены указанные помещения.

- При размещении помещений солярия в составе помещений парикмахерской (салона красоты), косметического кабинета или иных помещений аналогичных организаций, рабочий зал, где оборудуются установки УФ облучения, должен быть обособленным.

- Площадь рабочего зала солярия принимается из расчета: 6 м2 на одну горизонтальную установку УФ облучения, 3,5 м2 – на одну вертикальную установку УФ облучения.

- Освещение помещений солярия должно быть естественным и (или) искусственным. Осветительные приборы должны содержаться в чистоте.

При проектировании освещения в помещениях солярия должны соблюдаться настоящие Санитарные нормы и правила, а также технические нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные для соблюдения требования (далее – ТНПА) к естественному и (или) искусственному освещению.

- При размещении солярия в помещениях без естественного освещения должны быть разработаны компенсирующие планировочные инженерно-технические мероприятия, обеспечивающие нормируемые показатели освещенности в соответствии с ТНПА.

- Системы отопления и вентиляции должны обеспечивать в помещениях солярия допустимые параметры микроклимата согласно приложению 1 к настоящим Санитарным нормам и правилам.

- В помещениях солярия должна оборудоваться система приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением и естественная вентиляция, за исключением помещений соляриев, которые оборудованы установками УФ облучения с собственной системой вентиляции.

17. Оценка эффективности работы приточно-вытяжной системы вентиляции должна проводиться не реже 1 раза в три года.

Эффективность работы систем вентиляции установки УФ облучения оценивается в соответствии с требованиями, указанными в технической документации на данную установку, но не реже 1 раза в три года.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ СОЛЯРИЕВ И ДОПУСТИМЫМ ПАРАМЕТРАМ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

18.	Установки УФ облучения, мебель, санитарно-техническое оборудование, инвентарь (далее, если иное не установлено настоящими Санитарными нормами и правилами, – оборудование) солярия должны быть в исправном состоянии.

Ремонт и (или) замена оборудования солярия производятся по мере необходимости.

19. К использованию в солярии допускаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь установки УФ облучения при наличии инструкции либо технического паспорта (с переводом на один из государственных языков Республики Беларусь).

20. В солярии должны в установленном порядке вестись журналы:

учета времени проведения оказываемых в соответствии с законодательством Республики Беларусь процедур УФ облучения;

регистрации клиентов (с отметкой о проведении инструктажа клиентов об особенностях воздействия лучей ультрафиолетового спектра, возможных противопоказаниях и правилах проведения процедуры УФ облучения);

технического обслуживания установки УФ облучения (с обязательным учётом времени отработки ламп).

21.	Замена ламп для установок УФ облучения должна производиться при нормативной выработке часов с обязательной отметкой в журнале технического обслуживания установки УФ облучения.

Использование установок УФ облучения с лампами после нормативной выработки часов не допускается.

22. Отработанные лампы для установок УФ облучения подлежат удалению в установленном законодательством Республики Беларусь порядке. Запрещается удаление указанных ламп совместно с коммунальными отходами.

Временное хранение использованных ламп для установок УФ облучения должно осуществляться в специально отведенном для этих целей месте.

23. В помещениях солярия, где осуществляются процедуры УФ облучения, в том числе на рабочих местах, должны быть обеспечены допустимые параметры физических факторов согласно приложению 2 к настоящим Санитарным нормам и правилам.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИИ, ПОМЕЩЕНИЙ,

ОБОРУДОВАНИЯ СОЛЯРИЯ И К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

24.	Территория, прилегающая к зданию, в котором размещен солярий, должна соответствовать настоящим Санитарным нормам и правилам, а также ТНПА к содержанию территории.

25. Внутренняя отделка помещений солярия должна выполняться в соответствии с функциональным назначением таких помещений. Стены и полы помещений солярия должны быть выполнены из влагонепроницаемых материалов, устойчивых к моющим средствам и средствам дезинфекции, разрешенным к применению в установленном законодательством Республики Беларусь порядке.

26. Помещения и оборудование солярия должны содержаться в чистоте. В течение рабочего дня должна проводиться влажная уборка помещений солярия с применением моющих средств.

27. После каждой процедуры УФ облучения должна проводиться санитарная обработка с использованием средств дезинфекции:

внутренней поверхности горизонтальной установки УФ облучения;

пола и ручек вертикальной установки УФ облучения;

защитных очков и ковриков, используемых клиентами.

28.	Для санитарной обработки оборудования, поверхностей стен и пола солярия должны применяться моющие средства и средства дезинфекции, разрешенные к применению в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, в соответствии с инструкциями по их применению.

29.	Емкости с растворами средств дезинфекции должны иметь крышки, маркировку с названием средства дезинфекции, концентрацией и датой его приготовления.

Хранение, приготовление и использование средств дезинфекции должно производиться согласно инструкций к ним в специально отведенном для этих целей месте.

30. Уборочный инвентарь должен быть промаркирован в соответствии с назначением и храниться упорядоченно в специально отведенном для этих целей месте.

Уборочный инвентарь для санузлов должен храниться отдельно.

31.	Администрацией солярия должен проводиться расчёт потребности моющих средств и средств дезинфекции исходя из площади обрабатываемых поверхностей и кратности их обработки в соответствии с настоящими Санитарными нормами и правилами.

32.	Солярий должен быть обеспечен моющими средствами и средствами дезинфекции в количестве, необходимом для работы не менее чем одной смены.

Оказание солярием услуг населению без необходимого количества моющих средств и средств дезинфекции не допускается.

33.	Не менее одного раза в месяц в солярии должна проводиться уборка помещений, при которой все поверхности оборудования, стены и пол должны очищаться влажным способом и обрабатываться средствами дезинфекции.

34.	Для обработки поверхностей установки УФ облучения (горизонтальной и вертикальной) должны использоваться одноразовые салфетки, которые сбрасываются в промаркированную емкость для мусора с крышкой.

35.	При проведении процедуры УФ облучения допускается использование парфюмерно-косметической продукции (бальзамы, кремы, мази, лосьоны и другое) промышленного производства, разрешенной к применению в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в соответствии с инструкцией по её применению.

Запрещается использование парфюмерно-косметической продукции с истекшим сроком годности.

36. В солярии должна быть аптечка первой медицинской помощи универсальная с перечнем вложений, утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 января 2007 г. № 4 «Об утверждении перечней вложений, входящих в аптечки первой медицинской помощи, и порядке их комплектации» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 68, 8/15904).

Содержание лекарственных средств с истекшим сроком годности в аптечке запрещается.

ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ТРУДА РАБОТНИКОВ СОЛЯРИЯ

37.	Работники солярия в соответствии с законодательством Республики Беларусь должны проходить обязательные медицинские осмотры.

38.	Администрация солярия обязана обеспечить:

каждого работника специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

наличие в каждом помещении, где проводятся процедуры УФ облучения, инструкции, определяющей порядок действий работников солярия по оказанию необходимой помощи, утвержденной администрацией солярия;

разработку и выполнение комплекса мер по реализации запрета курения (потребления) табачных изделий на территории и в помещениях солярия, за исключением мест, специально предназначенных для этой цели.

- 39. Рабочие места работников солярия должны соответствовать требованиям законодательства Республики Беларусь.

Приложение 1

к Санитарным нормам и правилам «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих в соответствии с законодательством Республики Беларусь услуги соляриев (студий загара)»

Допустимые параметры микроклимата в помещениях солярия

| Температура, градусов (оС) | Относительная влажность воздуха, (%) | Скорость движения воздуха, м/сек. |
| --- | --- | --- |
| 18-24 | не более 70 | не более 0,3 |

Примечание. Допустимые параметры температуры воздуха в межотопительный период не нормируются.

Приложение 2

к Санитарным нормам и правилам «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих в соответствии с законодательством Республики Беларусь услуги соляриев (студий загара)»

Допустимые параметры физических факторов в помещениях солярия, где осуществляются процедуры ультрафиолетового облучения, в том числе на рабочих местах

- Допустимые уровни напряженности электромагнитных полей, излучаемых установкой ультрафиолетового облучения, не должны превышать 25 В/м в диапазоне от 30 до 300 кГц.

- Допустимые уровни напряженности электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц), создаваемые установкой ультрафиолетового облучения, не должны превышать 0,5 кВ/м.

- Допустимые уровни напряженности электростатического поля на поверхности установки ультрафиолетового облучения не должны превышать 15 кВ/м.