УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства здравоохранения

Республики Беларусь

29.10.2012 № 168

Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для санаторно-курортных и оздоровительных организаций»

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Санитарные нормы и правила устанавливают требования к территории, содержанию и эксплуатации оборудования и помещений, водоснабжению, водоотведению, освещению и микроклимату, организации питания в санаторно-курортных и оздоровительных организациях, туристско-оздоровительных комплексах, туристических базах, оздоровительных центрах, домах и базах отдыха, пансионатах (далее, если иное не установлено настоящими Санитарными нормами и правилами, – санатории).

2. Настоящие Санитарные нормы и правила обязательны для соблюдения государственными организациями, иными организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями.

3. Настоящие Санитарные нормы и правила не распространяются на санатории для лиц, больных туберкулезом, психоневрологических пациентов.

4. Для целей настоящих Санитарных норм и правил используются основные термины и их определения в значениях, установленных в:

Законе Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 8, 2/1892);

Законе Республики Беларусь от 5 июля 2004 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 109, 2/1049);

Законе Республики Беларусь от 24 июня 1999 года «О питьевом водоснабжении» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 50, 2/46);

Законе Республики Беларусь от 20 июля 2007 года «Об обращении с отходами» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 183, 2/1368).

5. Государственный санитарный надзор за соблюдением требований настоящих Санитарных правил осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

6. За нарушение требований настоящих Санитарных норм и правил, виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

7. Работники санатория проходят обязательные медицинские осмотры в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь, и профессиональное гигиеническое обучение и воспитание в соответствии с правовыми актами Республики Беларусь.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕРРИТОРИИ санатория

8. Не допускается размещение помещений санатория на территории санитарно-защитных зон организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду.

На территории санатория не допускается расположение помещений и сооружений, функционально не связанных с санаторием.

9. На территории санатория должны быть предусмотрены места парковки специального автотранспорта, используемого для организации оказания помощи, и легкового автотранспорта сотрудников и лиц, находящихся в санатории (далее – отдыхающие).

10. Территория санатория должна быть благоустроена, озеленена, освещена, оборудована проездами и тротуарами с отводом талых и ливневых вод. Проезды, пешеходные дорожки, территория коммунально-хозяйственной зоны должны иметь твердое покрытие (асфальтовое, бетонное, плиточное).

На территории санатория (на аллеях, дорожках, у входов в помещения) устанавливаются урны, которые должны своевременно очищаться.

11. На территории санатория должны быть своевременно обеспечены:

в летнее время – регулярное скашивание и уборка травы;

в осеннее время – уборка опавшей листвы;

в зимнее время – уборка снега и проведение противогололедных мероприятий.

12. На территории санатория выделяются следующие функциональные зоны:

жилая;

физкультурно-оздоровительная;

отдыха;

коммунально-хозяйственная.

13. В жилой функциональной зоне должны располагаться жилые помещения и помещения для организации питания, медицинского, культурно-массового и административного назначения.

14. Функциональная зона отдыха оборудуется теневыми навесами, верандами, террасами, беседками, столами и скамейками, которые должны своевременно ремонтироваться и окрашиваться.

15. Коммунально-хозяйственная функциональная зона должна располагаться вблизи столовой, иметь отдельный въезд.

16. Для твердых отходов на территории коммунально-хозяйственной зоны должны быть выделены специальные, огражденные с трех сторон, площадки с твердым (непроницаемым) покрытием (асфальтовым или бетонным), на которые устанавливаются емкости для сбора твердых отходов с плотно закрывающимися крышками, на расстоянии не менее 
20 м от окон здания и входа в столовую. Размеры контейнерной площадки должны превышать по всему периметру размеры емкостей для сбора твердых отходов.

17. Емкости и контейнерные площадки для сбора твердых отходов должны подвергаться дезинфекции по мере необходимости, но не реже 2 раз в месяц с апреля по октябрь и 1 раза в месяц – с ноября по апрель.

18. Содержание территории санатория должно соответствовать Санитарным нормам и правилам, устанавливающим требования к содержанию территорий.

19. До начала летнего сезона в апреле-мае должна проводиться очистка территории санатория и прилегающей территории на расстоянии  не менее 20 м от ограждения (уборка сухостоя и валежника, вырубка кустарников, выкашивание травы, высевание растительных антагонистов: чабреца, шалфея и другое) с целью неспецифической регуляции численности клещей, иные акарицидные мероприятия в соответствии с Санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к проведению соответствующих мероприятий.

20. При наличии на территории санатория водного объекта и зоны рекреации водного объекта, их содержание и эксплуатация, периодичность производственного контроля по показателям безопасности должны соответствовать Санитарным нормам и правилам, устанавливающим требования к содержанию и эксплуатации водных объектов при использовании их в рекреационных целях.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЙ САНАТОРИЯ

21. Ввод в эксплуатацию помещений санатория, а также отдельных помещений должен осуществляться в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

22. При строительстве (реконструкции) состав и площади помещений должны определяться заданием на проектирование.

23. Архитектурно-планировочные и конструктивные решения зданий и помещений санатория должны обеспечивать соблюдение санитарно- противоэпидемических мероприятий и возможность свободного передвижения инвалидов. Помещения медицинского назначения санатория должны быть сблокированы с корпусом, в котором размещены спальные помещения, или соединены с ним теплым переходом. В зданиях этажностью в 2 и более этажей для инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата должны быть предусмотрены лифты с кабиной, рассчитанной на инвалида-колясочника, и (или) грузовой лифт.

Центральные входы в здания должны быть оборудованы пандусами и поручнями.

24. Оптимальная ориентация окон жилых помещений (спальных комнат) – на юг, восток, запад, юго-восток, юго-запад; допускается – на северо-восток, северо-запад в количестве не более 10% от общего числа жилых помещений здания.

25. Санитарные узлы (далее – санузлы) оборудуются в каждой жилой секции или в жилом помещении.

26. Устройство, оборудование и содержание помещений физкультурно-оздоровительного назначения (бассейн, спортивный (тренажерный) зал, зал лечебной физкультуры), культурно-бытового назначения (парикмахерские, косметические кабинеты), прачечных, бань, саун должны соответствовать правовым актам, устанавливающим требования к бассейнам, спортивным (тренажерным) залам, залам лечебной физкультуры, парикмахерским, косметическим кабинетам, прачечным, баням, саунам.

27. Текущий и капитальный ремонт помещений санатория с заменой пришедшего в негодность или устаревшего инженерного оборудования, систем водоснабжения, водоотведения, микроклимата и вентиляции, санитарно-технического оборудования должен проводиться в зависимости от их санитарно-технического состояния.

28. Санитарно-техническое оборудование (краны, раковины, ванны, унитазы, писсуары и другое) должно быть технически исправным, содержаться в чистоте. Неисправное и поврежденное оборудование подлежит ремонту или замене.

29. В санатории санузлы для отдыхающих и работников санатория должны быть раздельными.

В санузлах мест общего пользования санатория должны быть установлены: зеркала, вешалки (крючки) для одежды, крепежные устройства (держатели) туалетной бумаги, урны с педальным механизмом. Умывальники должны быть оборудованы смесителями холодной и горячей воды, обеспечены дозаторами жидкого мыла, электрополотенцами либо одноразовыми бумажными полотенцами.

Унитазы санузлов в жилых комнатах комплектуются гигиеническими накладками. Ершик для унитаза должен находиться в расположенной возле унитаза емкости, погруженным в раствор средства дезинфекции. Смена раствора средства дезинфекции должна проводиться ежедневно при проведении текущей уборки. На держателях должна находиться туалетная бумага.

В отделениях и жилых комнатах для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата и (или) пользующихся креслами-колясками санузлы оборудуются поручнями.

30. Процедурные кабинеты, манипуляционные и другие помещения медицинского назначения, солярии следует оборудовать в соответствии с Санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к организациям здравоохранения и соляриям (студиям загара).

31. Все имеющееся в санатории изделия медицинского назначения и медицинская техника, технологическое, санитарно-техническое, инженерное и другое оборудование должны находиться в исправном состоянии.

Временное хранение неисправного оборудования, мебели, инвентаря, не подлежащих ремонту, должно осуществляться в специальных помещениях.

32. Расположение мебели должно обеспечивать удобство подхода к ней и возможность уборки помещений.

Каждый этаж жилых корпусов, структурные подразделения должны оснащаться уборочным инвентарем и средствами малой механизации для уборки помещений.

33. Каждое спальное место должно быть обеспечено комплектом постельных принадлежностей (матрац, подушка, одеяло) и комплектом постельного белья (наволочка, простыня, пододеяльник, раздельные для лица, рук и ног полотенца, банное полотенце).

На одно спальное место должны предусматриваться:

не менее двух комплектов постельного белья;

более двух комплектов индивидуальных полотенец.

34. Прихожие-гардеробные жилых комнат оборудуются шкафами для хранения верхней одежды и обуви. Шкафы должны быть обеспечены не менее, чем тремя плечиками на одного проживающего.

35. В помещениях для персонала предусматривается наличие шкафов, обеспечивающих раздельное хранение личной и рабочей (санитарной) одежды, а также умывальников.

36. Для сбора отходов в жилых комнатах, вестибюлях, санузлах и других вспомогательных помещениях должны быть установлены урны, которые должны регулярно очищаться.

37. Для внутренней отделки помещений должны использоваться разрешенные к применению материалы.

38. В помещениях, эксплуатация которых предусматривает влажный режим (процедурные, бассейны, водо- и грязелечебницы, а также ванные, душевые, санузлы, помещения для хранения и сортировки грязного белья и другое), отделка стен должна производиться  влагостойкими материалами. Покрытия полов должны быть изготовлены из водонепроницаемых материалов, устойчивых к применению средств дезинфекции.

39. В помещениях для стирки белья, душевых, бассейнах, водо- и грязелечебницах полы необходимо оборудовать сливными трапами с решетками с уклоном полов к отверстиям трапов. Душевые кабины оборудуются душевыми сетками, кранами, полочками для моющих и косметических средств.

40. Для уборки помещений в санатории должны использоваться разрешенные в соответствии с законодательством Республики Беларусь для этих целей моющие, чистящие средства и средства  дезинфекции в соответствии с инструкциями по их применению.

41. Уборочный инвентарь должен использоваться по назначению. После использования уборочный инвентарь подвергается мытью, обеззараживанию с использованием средств дезинфекции в соответствии с инструкциями по их применению, сушке и храниться в специальных шкафах или помещениях.

42. Помещения санатория подлежат ежедневной влажной уборке с использованием моющих средств и не реже 1 раза в месяц – генеральной уборке с использованием средств дезинфекции в соответствии с инструкциями по их применению.

43. Уборка помещений проводится в отсутствие отдыхающих при открытых форточках и фрамугах.

Уборка проводится:

жилых помещений и мест общего пользования – ежедневно;

обеденного зала – после каждого приема пищи;

физкультурно-оздоровительных помещений – не реже 2 раз в день (в технический перерыв и в конце дня);

помещений медицинского назначения (процедурных, манипуляционных, физиотерапевтических и другое) – в соответствии с правовыми актами, устанавливающими требования к организациям здравоохранения;

остальных помещений – в конце дня и по мере необходимости.

Ежедневной влажной уборке подлежат: мебель (за исключением мягкой), оборудование, радиаторы отопления, подоконники; в умывальных и санузлах – стены, полы, двери, санитарно-техническое оборудование, гигиенические накладки на унитазах.

При проведении уборки:

удаляется пыль, осуществляться чистка зеркал;

проветриваются помещения;

из ковров, ковровых дорожек и иных ковровых изделий удаляется пыль с использованием пылесоса или влажных щеток;

один раз в год ковровые изделия подвергаются сухой химической чистке.

44. Генеральная уборка жилых помещений, мест общего пользования (вестибюля, холлов, коридоров) должна проводиться не реже 1 раза в месяц.

Генеральная уборка включает: мытье пола, осветительной арматуры, окон, жалюзи, дверей, стен, оборудования и мебели, штор для ванной с применением моющих средств и средств дезинфекции в соответствии с инструкциями  по их применению; обработку пылесосом матрацев, подушек, одеял и оконных драпировок.

45. Уборка санузлов проводится в спецодежде с использованием средств индивидуальной защиты.

При уборке санузла должна соблюдаться следующая последовательность: сначала убирается умывальник; затем ванна (душевая кабина); в последнюю очередь – унитаз.

46. Инвентарь и ветошь для уборки санузлов должны иметь специальную маркировку и храниться отдельно.

47. Смена постельного белья должна проводиться по мере загрязнения, но не реже 1 раза в семь календарных дней.

48. Стирка постельного белья осуществляется централизованно.

Для транспортировки постельного белья используется специальный автотранспорт, который после перевозки грязного постельного белья подвергается обработке с применением моющих средств и средств дезинфекции в соответствии с инструкциями по их применению.

Сбор и доставка грязного постельного белья должны осуществляться в промаркированных матерчатых либо клеенчатых мешках. После использования клеенчатые мешки обрабатываются раствором моющих средств, матерчатые мешки стираются и гладятся вместе с постельным бельем. Запрещается сортировка грязного постельного белья на полу.

Хранение чистого постельного белья должно осуществляться в специально выделенных помещениях (бельевых) или специальных шкафах на полках с гигиеническим покрытием.

49. Защита помещений санатория от грызунов и насекомых должна осуществляться проведением комплексных инженерно-строительных, санитарно-противоэпидемических, по мере необходимости – дератизационных и дезинсекционных мероприятий, в соответствии с Санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к проведению дезинсекционных и дератизационных мероприятий

50. Расположение, устройство и эксплуатация источника минеральной воды должны осуществляться в соответствии с Санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к источникам воды питьевого назначения.

51. Для внутренней отделки помещений бювета используют разрешенные для этих целей материалы, позволяющие проводить влажную уборку и дезинфекцию.

52. Материалы, используемые при устройстве системы розлива минеральной воды, должны быть устойчивыми к коррозии и не оказывать влияния на состав минеральной воды.

53. В зависимости от типа используемого источника и способа получения минеральной воды бювет должен включать помещение водоподготовки, зал с прилавком и кранами для розлива минеральной воды, помещение для мойки и хранения инвентаря и тары.

54. При отсутствии минеральных источников на территории санатория, транспортировка и хранение минеральной воды осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых крышками емкостях, изготовленных из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами.

55. Переливание доставленной минеральной воды допускается только в емкости, подключенные к системе розлива.

Заполнение емкостей, подключенных к системе розлива, осуществляется после их полного освобождения.

56. Мойка всех емкостей должна осуществляться непосредственно после их освобождения с использованием моющих средств согласно инструкции по применению.

Дезинфекция емкостей проводится в зависимости от результатов микробиологических лабораторных исследований, но не реже 1 раза в месяц.

57. Отпуск минеральной воды отдыхающим должен производиться только в индивидуальную или одноразовую посуду.

58. Размещение, оборудование, эксплуатация помещений медицинского назначения, организация и проведение санитарно- противоэпидемических мероприятий, организация условий труда медицинских работников осуществляются в соответствии с Санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к организациям здравоохранения.

59. Производственные (после лабораторных, медицинских и других манипуляций) отходы подлежат обязательной утилизации в соответствии с Санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к обращению с медицинскими отходами.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ К ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ, освещению и микроклимату САНАТОРИЯ

60. Устройство и эксплуатации систем водоснабжения санатория должны отвечать Санитарным нормам и правилам, устанавливающим требования к хозяйственно-питьевому водоснабжению.

61. Устройство и эксплуатация систем водоотведения санатория должны соответствовать Санитарным нормам и правилам, устанавливающим требования к системам водоотведения населенных пунктов.

62. В санатории должны быть установлены резервные автономные устройства горячего водоснабжения (водонагреватели) с разводкой к моечным ваннам столовой, санитарно-бытовым помещениям для персонала, помещениям медицинского назначения. К системам горячего водоснабжения должны быть подключены нагревательные приборы для сушки полотенец, верхней одежды и обуви.

63. Системы отопления, вентиляции (кондиционирования) воздуха санатория должны обеспечивать оптимальные параметры микроклимата и воздушной среды жилых помещений.

64. Содержание загрязняющих веществ в воздухе жилых помещений санатория не должно превышать предельно допустимых концентраций для атмосферного воздуха населенных мест.

65. Отопительные приборы должны иметь гладкую поверхность. Ограждения и поверхности отопительных приборов должны быть доступными для проведения влажной уборки.

66. Механическая приточно-вытяжная вентиляция должна быть предусмотрена в помещениях для стирки белья, столовой, помещений физкультурно-оздоровительного и медицинского назначения, помещениях физиотерапевтического отделения.

Вытяжную вентиляцию из спальных комнат следует предусматривать с естественным побуждением. Оконные переплеты должны иметь открывающиеся створки, фрамуги, форточки или другие устройства для проветривания помещений.

При наличии санузлов при спальных комнатах вытяжную вентиляцию следует предусматривать через санитарные узлы.

67. В санатории профилактический осмотр, обслуживание и ремонт систем вентиляции воздуха помещений должны проводиться с учетом рекомендаций производителя и проектных организаций.

68. Естественное и искусственное освещение в помещениях санатория должны соответствовать Санитарным нормам и правилам, устанавливающим требования к естественному и искусственному освещению.

69. Осветительные приборы помещений санатория следует содержать в чистоте, исправном состоянии, своевременно проводить замену перегоревших ламп.

ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В САНАТОРИИ

70. Размещение, планировка, санитарно-техническое состояние и содержание столовой, условия транспортировки, приемки, хранения, переработки, реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов и обеспечение безопасных условий труда работников,  соблюдение ими правил личной гигиены должны соответствовать требованиям, установленным к торговым объектам общественного питания.

71. Питание в санатории должно организовываться на основе примерных двухнедельных рационов с учетом установленных норм питания, сезонности (летне-осеннее и зимне-весеннее) и быть разнообразным, соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям по химическому составу, пищевой ценности, набору продуктов, режиму приема пищи.

В санатории может быть предусмотрена организация диетического питания.

72. Приготовление блюд осуществляется по утвержденным в установленном порядке технологическим картам, технологическим документам на конкретный вид продукции.

73. Запрещается приемка пищевых продуктов:

без сопроводительных документов;

без документов, подтверждающих качество и безопасность сырья, полуфабрикатов, готовой продукции;

с истекшим сроком годности (хранения);

с признаками порчи.

74. Оценку качества каждого блюда по органолептическим показателям и разрешение на выдачу готовой пищи дает бракеражная комиссия, о чем делается отметка в бракеражном журнале. В состав бракеражной комиссии должны включаться: повар, заведующий производством пищеблока, медицинская сестра-диетолог или врач-диетолог, дежурный медицинский работник. Некачественные блюда и изделия отбраковываются, к раздаче не допускаются.

75. Пищевые отходы должны собираться в специальную промаркированную тару (ведра, бачки с крышками), храниться в специально оборудованных охлаждаемых помещениях (камерах).

Вывоз пищевых отходов должен осуществляться ежедневно.