РЭСПУБЛ1КА БЕЛАРУСЬ

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Мiнiстэрства аховы здароуя

ГАЛОУНЫ ДЗЯРЖАУНЫ

САН1ТАРНЫ УРАЧ РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ

220048, г. Mjhck, вул. Мясшкова, 39 факс 220-64-59 E-mail:mrimzha@bclcmt.by

Телефон 222-69-97

Министерство здравоохранения

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

220048, г. Минск, ул. Мясникова. 39 факс 220-64-59 E-mail:mrimzha@belcmt.by

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 119

«_9__»_октября_» 2006г.							№_____

Об утверждении Гигиенического

норматива  2.1.4.-12-17  -2006

«Предельно	допустимая

концентрация   (ПДК)   диоксида

хлора в питьевой воде»

В целях исполнения Закона Республики Беларусь от 23 ноября 1993 года «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» в редакции oт 23 мая 2000 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 52,2/172) постановляю:

- Утвердить прилагаемый Гигиенический норматив 2.1.4.-12-17-2006г. «Предельно допустимая концентрация (ПДК) диоксида хлора в питьевой воде» и ввести его в действие на территории Республики Беларусь с 01 декабря 2006 года.

- Главным государственным санитарным врачам административных территорий довести данное Постановление до сведения всех заинтересованных лиц и установить контроль за его исполнением.

М.И. Римжа

Министерство здравоохранения Республики Беларусь

Республиканские санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы

Гигиенический норматив 2.1.4 -12-17-2006

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ДИОКСИДА ХЛОРА

В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ

Минск - 2006

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Главного государственного

санитарного врача

Республики Беларусь

9 октября 2006г. № 119

Гигиенический норматив 2.1.4-12-17-2006

«ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ДИОКСИДА ХЛОРА

В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ»

(дополнение № 1 к пункту 4.4.2. в таблицу 3 «Предельно допустимые концентрации вредных химических веществ, поступающих и образующихся в воде в процессе ее обработки» Санитарных Правил и Норм 10-124 РБ 99 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

| Наименование | Единицы | Нормативы | Показатель | Класс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| показателя | измерения | (предельно | вредности | опасности |
|  |  | допустимые |  |  |
|  |  | концентрации |  |  |
|  |  | (ПДК), не более |  |  |
| Диоксид хлора | мг/дм | 0,2 | санитарно- | 3 |
|  |  |  | токсикологи- |  |
|  |  |  | ческий, |  |
|  |  |  | органолепти- |  |
|  |  |  | чекий (запах) |  |