МIНIСТЭРСТВА						МИНИСТЕРСТВО

АХОВЫ ЗДАРОЎЯ					        ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ				   РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

_______________________________________________________________________________

ПАСТАНОВА					      ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«3» мая 2016 г. № 67

О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25 января 2013 г. № 8

На основании статьи 13 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абзаца второго подпункта 8.32 пункта 8 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446      «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Санитарные нормы и правила «Требования для учреждений дошкольного образования», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25 января 2013 г. № 8 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 30.03.2013, 8/26876), следующие изменения и дополнения:

1.1. из абзаца четвертого части первой пункта 12 слова «, семейного детского сада» исключить;

1.2. абзац четвертый пункта 14 изложить в следующей редакции:

«технического кодекса установившейся практики «Общественные здания и сооружения. Строительные нормы проектирования                 (ТКП 45-3.02-290-2013 (02250))», утвержденного приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь                                                  от 11 октября 2013 г. № 389 «Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве» (далее – ТКП 45-3.02-290-2013 (02250));»;

1.3. в пункте 26 слово и цифры «СНиП 2.08.02-89» заменить словом и цифрами «ТКП 45-3.02-290-2013 (02250)»;

1.4. пункт 29 дополнить частью второй следующего содержания:

«Учреждения (группы) дошкольного образования могут размещаться в здании учреждения общего среднего образования при соблюдении требований настоящих Санитарных норм и правил по набору и площади помещений, инсоляции помещений, санитарно-техническому благоустройству.»;

1.5. в пункте 31:

1.5.1. из подпункта 31.1 слова «(коттеджной застройки)» исключить;

1.5.2. в подпункте 31.1.1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«31.1.1. соблюдении законодательства Республики Беларусь;»;

после абзаца первого дополнить подпункт абзацем следующего содержания:

«соответствии помещений для размещения группы с кратковременным пребыванием воспитанников санитарным нормам и правилам, гигиеническим нормативам, устанавливающим требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов, и настоящим Санитарным нормам и правилам;»;

абзацы второй – седьмой считать соответственно абзацами третьим – восьмым;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«оборудовании самостоятельного наружного входа с тамбуром;»;

в абзаце четвертом слово «придомовой» заменить словами «прилегающей к зданию»;

1.6. в части второй пункта 32:

после слова «трехэтажных» дополнить словами                                  «и четырехэтажных»;

слово и цифры «СНиП 2.08.02-89» заменить словом и цифрами «ТКП 45-3.02-290-2013 (02250)»;

1.7. пункт 58 дополнить частью третьей следующего содержания:

«В питьевых целях также может использоваться питьевая вода из централизованных систем после ее доочистки через локальные фильтры промышленного производства.»;

1.8. из абзаца четвертого части первой пункта 61 слово «деревянными» исключить;

1.9. пункт 66 изложить в следующей редакции:

«66. В каждом помещении учреждения дошкольного образования должна быть обеспечена возможность проведения естественного проветривания помещений во все времена года, а в групповых с зоной отдыха, игральных, спальнях – дополнительно сквозного и углового проветривания.

Проветривание помещений может осуществляться за счет устройства форточек и фрамуг (не менее чем на 50% окон в помещении) или за счет устройства специальных механизмов во всех створках стеклопакетов.

Замена оконных блоков на блоки со стеклопакетами не должна уменьшить предусмотренную проектом эксфильтрацию воздуха.»;

1.10. часть вторую пункта 103 исключить;

1.11. абзац четвертый подпункта 146.3 пункта 146 изложить в следующей редакции:

«колбасы и сосиски вареные используются высшего сорта или с маркировкой «Для детей дошкольного и школьного возраста» и                  не чаще 1 раза в неделю;»;

1.12. часть первую пункта 149 изложить в следующей редакции:

«149. Для воспитанников, находящихся на лечебном (диетическом) питании, дневной (суточный) рацион подлежит коррекции в соответствии с рекомендациями врача-педиатра участкового (врача общей практики).»;

1.13. в части второй пункта 151 слова «Медицинский работник совместно с руководителем учреждения дошкольного образования осуществляет контроль» заменить словами «Руководитель учреждения дошкольного образования обеспечивает проведение производственного контроля, в том числе с участием медицинского работника,»;

1.14. в пункте 171:

из абзаца первого слово «должны» исключить;

в абзаце втором слово «оценивать» заменить словом «оценивают»;

в абзаце третьем слово «осуществлять» заменить словом «осуществляют»;

в абзаце четвертом слово «контролировать» заменить словом «контролируют»;

в абзаце пятом слово «проводить» заменить словом «проводят».

2. Настоящее постановление вступает в силу через пятнадцать рабочих дней после его подписания.

Министр								             В.И.Жарко