СОСТАВИТЕЛИ:

А.И. Жебентяев, заведующий кафедрой токсикологической и аналитической химии учреждения образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет», доктор фармацевтических наук, профессор;

Э.Е. Якушева, старший преподаватель кафедры токсикологической и аналитической химии учреждения образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Кафедра биоорганической химии учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет»;

А.А. Чиркин, заведующий кафедрой химии учреждения образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова», доктор биологических наук, профессор

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ТИПОВОЙ:

Кафедрой токсикологической и аналитической химии учреждения образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

(протокол № 15 от 14.02.2014 г.);

Центральным учебно-методическим советом учреждения образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

(протокол № 5 от 22.05.2014 г.);

Научно-методическим советом по фармации Учебно-методического объединения по медицинскому образованию

(протокол № 2 от 11.06.2014 г.)

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Аналитическая химия – учебная дисциплина, содержащая систематизированные научные знания о принципах, методах и средствах определения химического состава и структуры веществ. Предметом аналитической химии является исследование теоретических основ аналитических методов и разработка новых методов анализа. Аналитическая химия – одна из важнейших химических учебных дисциплин, изучаемых студентами по специальности 1-79 01 08 «Фармация», имеет самостоятельные задачи и решает их разнообразными методами исследования (химическими, физическими, математическими).

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Аналитическая химия» разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

- образовательным стандартом высшего образования по специальности 1-79 01 08 «Фармация» (ОСВО 1-79 01 08-2013), утвержденным постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 30.08.2013 г. № 88;

- типовым учебным планом по специальности 1-79 01 08 «Фармация» (регистрационный № L 79-1-008/тип.), утвержденным Первым заместителем Министра образования Республики Беларусь 30.05.2013 г.

Цель преподавания и изучения учебной дисциплины «Аналитическая химия» состоит в приобретении студентами знаний, умений и навыков проведения анализа с использованием химических и инструментальных методов.

Задачи преподавания и изучения учебной дисциплины состоят в приобретении студентами академических и социально-личностных компетенций, основу которых составляет способность к самостоятельному поиску учебно-информационных ресурсов, овладению методами приобретения и осмысления знания:

- теоретических основ химических и инструментальных методов анализа и методологии проведения анализа;

- основ качественного и количественного анализа лекарственных средств.

Процесс обучения аналитической химии призван способствовать приобретению студентами профессиональных компетенций и формированию навыков проведения качественного и количественного анализа лекарственных средств; выработке у студентов способности самостоятельно и осознанно работать с учебной и справочной литературой по аналитической химии.

Учебная дисциплина «Аналитическая химия» тесно связана с учебными дисциплинами «Общая и неорганическая химия», «Органическая химия», «Физическая и коллоидная химия». Изучение на высоком уровне специальных фармацевтических учебных дисциплин «Фармацевтическая химия» и «Токсикологическая химия» невозможно без знания теоретических основ и практических навыков, полученных при изучении учебной дисциплины «Аналитическая химия». Объём программных вопросов позволяет студентам получить достаточный уровень знаний, необходимый в дальнейшем для профессиональной деятельности провизора.

В данной типовой учебной программе сохраняется принцип преемственности преподавания основных вопросов аналитической химии: общие вопросы аналитической химии, химические методы обнаружения веществ, химические методы анализа, инструментальные методы анализа. Несмотря на расширение области применения инструментальных методов в фармацевтическом анализе, классические методы (гравиметрия, титриметрия) остаются непревзойденными по точности при определении больших и средних количеств веществ.

Все более широкое применение в фармацевтическом анализе находят новые приемы и способы инструментальных методов анализа (спектрометрических, хроматографических и электрохимических), поэтому изучению теоретических основ таких методов, способов измерения аналитического сигнала, устройства и принципов работы приборов, практического применения в сфере научных исследований и на производстве отводится важное место при освоении учебной дисциплины «Аналитическая химия». В качественном анализе применяются как неорганические, так и органические реагенты, поэтому необходимо знать строение и свойства таких веществ, понимать механизмы протекания протолитических, окислительно-восстановительных реакций и реакций комплексообразования. Развитие инструментальных методов анализа – кондуктометрии, полярографии, кулонометрии, спектрометрии и хроматографии – происходит на основе физических теорий, представлений теоретической электрохимии, термодинамики.

Преподавание учебной дисциплины «Аналитическая химия» базируется на знаниях, полученных при изучении предшествующих учебных дисциплин:

Биологическая физика. Основы оптики, термодинамики; поверхностные явления – адсорбция, десорбция; физические методы исследования.

Основы медицинской статистики. Статистический анализ экспериментальных данных.

Общая и неорганическая химия. Основные химические законы и положения, свойства элементов и их соединений.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен

знать:

- основные понятия аналитической химии, аналитические реагенты, роль и значение методов аналитической химии в фармации;

- принципы качественного анализа основных классов неорганических и органических веществ;

- основы методов выделения, разделения и концентрирования веществ;

- основы химических и инструментальных методов анализа;

уметь:

- использовать технику выполнения аналитических операций в качественном и количественном анализе;

- работать с основными приборами, используемыми в анализе (микроскопы, флуориметры, спектрофотометры, хроматографы, иономеры);

- проводить количественное определение веществ титриметрическими и инструментальными методами;

- работать с учебной и справочной литературой по аналитической химии;

владеть:

- навыками отмеривания точных объемов жидкостей и отвешивания твердых веществ;

- навыками приготовления и стандартизации растворов аналитических реагентов;

- техникой анализа веществ с помощью химических и инструментальных методов.

Характеристика рекомендуемых методов обучения

При организации обучения рекомендуется использовать традиционные методы преподавания дисциплины с элементами инновационных технологий: мультимедийные презентации лекционного материала, компьютерное тестирование, поисковая деятельность в сети Интернет, применение интерактивных ресурсов, рейтинговая система оценки знаний, дистанционное обучение.

В соответствии с типовым учебным планом по специальности лабораторные занятия должны быть построены принципиально сходным образом и включать: фронтальный анализ основных теоретических положений изучаемой темы, проверку выполнения письменного домашнего задания, индивидуальный устный опрос по наиболее важным моментам. Необходимо предусмотреть выполнение проверочной работы в виде тестовых заданий различного уровня сложности закрытого и открытого типа, как теоретического характера, так и практической направленности. Обязательным должно быть решение аналитических задач для усиления мотивации образовательной деятельности путем формирования проблемной ситуации. Каждый студент обязан индивидуально выполнить предусмотренные лабораторные работы, оформить наблюдения, результаты и выводы в лабораторном журнале, подвести итоги лабораторного эксперимента совместно с преподавателем.

Для изучения учебной дисциплины отведено 440 академических часов, из них 266 аудиторных часов (76 часов лекций, 190 часов лабораторных занятий) и 174 часов самостоятельной работы студентов.

Текущая аттестация проводится в форме зачета (3 семестр) и экзамена (4 семестр).

# ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| Наименование раздела (темы) | Количество часов аудиторных занятий |  |
| --- | --- | --- |
|  | лекций | лабораторных |
| 1. Общие вопросы аналитической химии | 2 | 5 |
| 2. Химические методы обнаружения неорганических веществ | 2 | 20 |
| 3. Химическое равновесие в аналитической химии | 2 | 5 |
| 4. Протолитические равновесия | 4 | 13 |
| 4.1. Важнейшие теории кислот и оснований. Основные свойства растворителя, влияющие на кислотно-основные свойства вещества | 2 | 5 |
| 4.2. Расчёт рН водных растворов протолитов. Кислотно-основные буферные растворы | 2 | 8 |
| 5. Равновесия комплексообразования | 4 | 7 |
| 5.1. Понятие о комплексном соединении. Классификация комплексных соединений. Равновесия в растворах комплексных соединений | 2 | 3 |
| 5.2. Влияние различных факторов на комплексообразование в растворах. Применение органических реагентов в аналитической химии | 2 | 4 |
| 6. Равновесия «осадок- раствор» | 2 | 5 |
| 7. Окислительно-восстановительные равновесия | 2 | 5 |
| 8. Пробоотбор и пробоподготовка | 2 | 5 |
| 9. Методы разделения и концентрирования | 2 | 5 |
| 10. Аналитическая химия и хемометрика | 4 | 10 |
| 10.1. Приближенные вычисления и значащие цифры, понятие об аналитическом сигнале. Методы расчета концентрации вещества по величине аналитического сигнала. Неопределенность и погрешности измерений | 2 | 5 |
| 10.2. Основные положения математической статистики, используемые в аналитической химии. Статистическая обработка результатов анализа | 2 | 5 |
| 11. Гравиметрический метод анализа | 2 | 5 |
| 12. Общая характеристика титриметрических методов анализа | 2 | 5 |
| 13. Кислотно-основное титрование | 8 | 20 |
| 13.1. Сущность метода кислотно-основного титрования. Кислотно-основные индикаторы | 2 | 5 |
| 13.2. Основные типы кривых кислотно-основного титрования. Погрешности титрования | 2 | 5 |
| 13.3. Титрование многоосновных кислот и многокислотных оснований, смесей кислот или смесей оснований. Определение азота в органических соединениях методом Кьельдаля | 2 | 5 |
| 13.4. Применение кислотно-основного титрования в водных средах. Кислотно-основное титрование в неводных средах | 2 | 5 |
| 14. Комплексометрическое титрование | 4 | 10 |
| 14.1. Общая характеристика и классификация методов комплексометрического титрования. Меркуриметрическое титрование | 2 | 5 |
| 14.2. Комплексонометрическое титрование. Металлоиндикаторы | 2 | 5 |
| 15. Осадительное титрование | 2 | 5 |
| 16. Методы окислительно-восстановительного титрования | 8 | 15 |
| 16.1. Общая характеристика методов окислительно-восстановительного титрования | 2 | 3 |
| 16.2. Иодометрическое титрование. Хлориодометрическое титрование | 2 | 2 |
| 16.3. Иодатометрическое титрование. Нитритометрическое титрование. Дихроматометрическое титрование | 2 | 5 |
| 16.4. Перманганатометрическое титрование. Броматометрическое титрование. Цериметрическое титрование | 2 | 5 |
| 17. Общая характеристика инструментальных методов анализа. Основной закон поглощения электромагнитного излучения | 2 | 5 |
| 18. Абсорбционные спектрометрические методы анализа | 4 | 5 |
| 18.1. Атомно-абсорбционная спектрометрия | 2 | 2 |
| 18.2. Молекулярная абсорбционная спектрометрия в ультрафиолетовой и видимой области (спектрофотометрия, фотометрия). Инфракрасная спектрометрия | 2 | 3 |
| 19. Эмиссионные спектрометрические методы анализа | 4 | 5 |
| 19.1. Атомно-эмиссионная спектрометрия | 2 | 2 |
| 19.2. Люминесцентная спектрометрия | 2 | 3 |
| 20. Общая характеристика и теоретические основы хроматографических методов анализа | 2 | 5 |
| 21. Газовая хроматография | 2 | 5 |
| 22. Жидкостная хроматография | 4 | 10 |
| 22.1. Плоскостная хроматография. Ионнообменная хроматография | 2 | 5 |
| 22.2. Эксклюзионная хроматография. Высокоэффективная жидкостная хроматография | 2 | 5 |
| 23. Общая характеристика и классификация электрохимических методов анализа. Кондуктометрия | 2 | 5 |
| 24. Потенциометрический и кулонометрический методы анализа | 2 | 5 |
| 25. Вольтамперометрический метод анализа. Радиометрические методы анализа | 2 | 5 |
| Всего | 76 | 190 |

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

1. Общие вопросы аналитической химии

Основные понятия аналитической химии: принцип, метод и методика анализа. Виды анализа: качественный, количественный, изотопный, элементный, молекулярный, функциональный, фазовый. Методы аналитической химии: методы пробоотбора, методы разложения проб, методы разделения и концентрирования, методы обнаружения и количественного определения (химические, физические, биологические).

Краткий исторический очерк развития аналитической химии. Применение методов аналитической химии в фармации.

2. Химические методы обнаружения неорганических веществ

Важнейшие характеристики аналитической реакции (избирательность, предел обнаружения). Систематический метод анализа. Дробный метод анализа. Способы устранения мешающего влияния ионов. Общая характеристика и систематический анализ катионов по кислотно-основной аналитической классификации. Аналитические реакции обнаружения катионов. Общая характеристика и аналитическая классификация анионов по растворимости солей бария и серебра, по окислительно-восстановительным свойствам. Аналитические реакции обнаружения анионов. Предварительные испытания при анализе анионов.

3. Химическое равновесие в аналитической химии

Константа химического равновесия. Виды констант химического равновесия, используемые в аналитической химии (термодинамические, реальные и условные концентрационные, общие, ступенчатые). Отклонения от идеальности в растворах сильных электролитов. Активность и коэффициент активности (среднеионный, индивидуальный). Ионная сила раствора. Зависимость активности сильного электролита от ионной силы раствора. Общие принципы расчёта состава равновесных систем. Общая и равновесная концентрации, молярная доля формы вещества. Уравнения материального баланса и электронейтральности. Понятие о способах графического описания равновесий.

4. Протолитические равновесия

4.1. Важнейшие теории кислот и оснований. Основные свойства растворителя, влияющие на кислотно-основные свойства вещества

Теории кислот и оснований: протолитическая теория Бренстеда-Лоури, теория Аррениуса, теория Льюиса. Количественное описание силы кислот и оснований (константа кислотности, константа основности, константа кислотности сопряженной кислоты, их показатели). Влияние растворителя на кислотно-основные свойства растворённого вещества. Протонные и апротонные растворители. Классификация растворителей по кислотно-основным свойствам и полярности. Автопротолиз растворителя. Константа автопротолиза. Нивелирующее и дифференцирующее действие растворителя. Сильные и слабые кислоты и основания. Водородный показатель.

4.2. Расчёт рН водных растворов протолитов. Кислотно-основные буферные растворы

Расчёт водородного показателя (рН) водных растворов сильных и слабых кислот, смесей нескольких кислот, растворов сильных и слабых оснований, амфолитов и смесей нескольких оснований. Расчёт состава равновесных смесей протолитов при заданном значении рН. Кислотно-основные буферные растворы, общая характеристика, принцип действия. Расчёт рН буферного раствора. Буферная ёмкость.

5. Равновесия комплексообразования

5.1. Понятие о комплексном соединении. Классификация комплексных соединений. Равновесия в растворах комплексных соединений

Основные понятия, связанные с комплексными соединениями. Классификация комплексных соединений. Константы равновесия, используемые для характеристики комплексных соединений: константы образования, константы диссоциации (общие, ступенчатые, термодинамические, реальные и условные концентрационные). Кинетическая устойчивость комплексных соединений.

5.2. Влияние различных факторов на комплексообразование в растворах. Применение органических реагентов в аналитической химии

Влияние различных факторов (природа комплексообразователя и лигандов, температура, ионная сила, побочные реакции) на процесс комплексообразования и устойчивость комплексных соединений. Влияние концентрации реагирующих веществ на комплексообразование. Расчёт молярных долей свободных ионов металла и комплексов в равновесной смеси. Функция закомплексованности. Среднее лигандное число.

Применение органических реагентов в аналитической химии. Функционально-аналитическая группировка. Классификация органических реагентов по типу донорных атомов. Важнейшие органические реагенты, используемые в химическом анализе.

6. Равновесия «осадок-раствор»

Произведение растворимости (термодинамическое, реальное концентрационное, условное концентрационное). Использование произведения растворимости для определения возможности выпадения осадка. Растворимость. Связь ионной и молекулярной растворимости вещества с произведением растворимости. Влияние различных факторов (природа растворяемого вещества и растворителя, температура, ионная сила, присутствие общего иона, побочные реакции) на растворимость малорастворимых электролитов. Общие принципы растворения осадков малорастворимых электролитов.

7. Окислительно-восстановительные равновесия

Количественная оценка окислительно-восстановительной способности веществ. Электродный потенциал. Стандартный электродный потенциал полуреакции. Электродвижущая сила реакции. Уравнение Нернста. Формальный электродный потенциал. Константа равновесия окислительно-восстановительной реакции. Влияние различных факторов (температура, посторонние ионы, рН, побочные реакции) на протекание окислительно-восстановительных реакций. Использование окислительно-восстановительных реакций в аналитической химии и фармацевтическом анализе.

8. Пробоотбор и пробоподготовка

Виды проб (средняя представительная, генеральная, лабораторная, анализируемая). Отбор проб газов, жидкостей и твердых веществ, усреднение пробы. Причины погрешностей при отборе проб. Разложение пробы. Разложение пробы путём растворения (без протекания химической реакции и с протеканием химических реакций), сплавления и термического разложения. Нежелательные процессы, происходящие при разложении пробы.

9. Методы разделения и концентрирования

Количественные характеристики эффективности разделения и концентрирования (коэффициент разделения, коэффициент концентрирования). Основные понятия, используемые в методе жидкость-жидкостной экстракции (экстрагент, экстракт, реэкстракция, реэкстракт, реэкстрагент). Количественные характеристики экстракционного равновесия (константа экстракции, константа распределения, коэффициент распределения, степень однократной экстракции). Экстракционные системы и экстрагенты. Влияние различных факторов на процесс экстракции. Способы осуществления экстракции. Применение экстракции в аналитической химии.

10. Аналитическая химия и хемометрика

10.1. Приближенные вычисления и значащие цифры, понятие об аналитическом сигнале. Методы расчета концентрации вещества по величине аналитического сигнала. Неопределенность и погрешности измерений

Понятие об аналитическом сигнале. Эталонные и безэталонные методы количественного анализа. Стандартные вещества и стандартные образцы. Способы расчёта концентрации вещества по величине аналитического сигнала. Понятие «неопределённость измерения» и «погрешность измерения». Виды погрешностей: систематические, случайные, грубые. Причины появления систематических погрешностей.

10.2. Основные положения математической статистики, используемые в аналитической химии. Статистическая обработка результатов анализа

Основные понятия математической статистики, используемые в аналитической химии: случайная величина, функция распределения случайной величины, плотность вероятности непрерывной случайной величины, нормальное распределение, выборка, варианта, выборочное среднее, выборочная дисперсия, выборочное стандартное отклонение, относительное стандартное отклонение, распределение Стьюдента, доверительный интервал. Статистическая обработка и представление результатов анализа. Правила работы с округленными величинами. Понятие о значащих цифрах. Обнаружение грубых погрешностей (промахов). Основные характеристики аналитической методики: предел обнаружения, предел определения, границы определяемых содержаний, чувствительность, воспроизводимость, правильность. Сравнение воспроизводимости, средних значений результатов анализа, проверка правильности. Методы расчета концентрации вещества по величине аналитического сигнала: метод градуировочного графика, метод стандартов, метод добавок.

11. Гравиметрический метод анализа

Виды гравиметрических определений. Осаждаемая и гравиметрическая формы. Основные этапы методики гравиметрического определения методом осаждения. Понятие о механизме образования осадка. Образование первичных центров кристаллизации. Относительное пересыщение и его влияние на характер образующегося осадка. Коллоидная стадия образования малорастворимого соединения. Основные процессы, приводящие к загрязнению осадка, их причины и способы устранения. Применение гравиметрии в фармацевтическом анализе.

12. Общая характеристика титриметрических методов анализа

Основные понятия, связанные с титриметрическими методами анализа: титрование, титрант, точка эквивалентности, конечная точка титрования, индикатор, кривая титрования, степень оттитрованности. Требования, предъявляемые к реакциям в титриметрии. Классификация титриметрических методов анализа и способов титрования. Характеристика мерной посуды, используемой для точного измерения объёма жидкости. Очистка мерной посуды и подготовка её к работе. Правила работы с мерной посудой. Проверка вместимости мерной посуды. Титранты и стандартные вещества в титриметрических методах анализа. Способы описания количественного состава растворов. Расчёты в титриметрических методах анализа, связанные с приготовлением растворов титрантов и титрованием.

13. Кислотно-основное титрование

13.1. Сущность метода кислотно-основного титрования. Кислотно-основные индикаторы

Принцип кислотно-основного титрования. Ацидиметрия и алкалиметрия. Приготовление и стандартизация растворов титрантов кислотно-основного титрования. Общая характеристика и классификация индикаторов. Кислотно-основные индикаторы. Интервал перехода окраски кислотно-основных индикаторов. Примеры кислотно-основных индикаторов.

13.2. Основные типы кривых кислотно-основного титрования. Погрешности титрования

Понятие о кривой титрования. Степень оттитрованности. Кривые титрования сильной кислоты сильным основанием и сильного основания сильной кислотой. Кривые титрования слабой кислоты сильным основанием и слабого основания сильной кислотой. Факторы, влияющие на величину скачка кислотно-основного титрования. Систематические и случайные индикаторные погрешности кислотно-основного титрования.

13.3. Титрование многоосновных кислот и многокислотных оснований, смесей кислот или смесей оснований. Определение азота в органических соединениях методом Кьельдаля

Титрование многоосновных кислот и многокислотных оснований. Анализ смеси гидроксида и карбоната щелочного металла, смеси карбоната и гидрокарбоната. Способы титриметрического определения солей аммония. Определение азота в органических соединениях методом Кьельдаля. Определение борной кислоты.

13.4. Применение кислотно-основного титрования в водных средах. Кислотно-основное титрование в неводных средах

Применение кислотно-основного титрования в водных средах. Титрование в неводных средах. Критерии выбора растворителя для кислотно-основного титрования. Константа титрования. Растворители, титранты, стандартные вещества и индикаторы. Практическое применение кислотно-основного неводного титрования в фармацевтическом анализе для определения слабых кислот и оснований.

14. Комплексометрическое титрование

14.1. Общая характеристика и классификация методов комплексометрического титрования. Меркуриметрическое титрование

Общая характеристика и классификация методов комплексометрического титрования. Требования, предъявляемые к реакциям.

Меркуриметрическое титрование: принцип метода, условия проведения титрования, титранты, обнаружение конечной точки титрования. Практическое применение меркуриметрического титрования.

14.2. Комплексонометрическое титрование. Металлоиндикаторы

Общая характеристика комплексонометрического титрования. Характеристика свойств этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) и ее взаимодействие с катионами металлов. Равновесия в водных растворах ЭДТА. Состав и устойчивость комплексонатов металлов. Кривая комплексонометрического титрования. Факторы, влияющие на величину скачка титрования. Способы обнаружения конечной точки титрования в комплексонометрии. Металлоиндикаторы. Общая характеристика, классификация, взаимодействие с ионами металлов, интервал перехода окраски металлохромных индикаторов. Примеры металлохромных индикаторов. Титранты и способы комплексонометрического титрования. Применение комплексонометрического титрования в фармацевтическом анализе.

15. Осадительное титрование

Общая характеристика и классификация методов осадительного титрования. Требования, предъявляемые к реакциям.

Меркурометрическое титрование: принцип метода, условия проведения титрования, титранты, обнаружение конечной точки титрования. Практическое применение меркурометрического титрования.

Аргентометрическое титрование. Кривая аргентометрического титрования. Факторы, влияющие на величину скачка титрования. Обнаружение конечной точки аргентометрического титрования: методы Мора, Фольгарда и Фаянса. Титранты аргентометрического титрования. Практическое применение аргентометрического титрования в фармацевтическом анализе.

16. Методы окислительно-восстановительного титрования

16.1. Общая характеристика методов окислительно-восстановительного титрования

Общая характеристика и классификация методов окислительно-восстановительного титрования. Требования, предъявляемые к реакциям. Кривая окислительно-восстановительного титрования. Факторы, влияющие на величину скачка титрования. Способы обнаружения конечной точки окислительно-восстановительного титрования. Окислительно-восстановительные индикаторы, интервал перехода окраски индикаторов. Примеры окислительно-восстановительных индикаторов. Систематические индикаторные погрешности.

16.2. Иодометрическое титрование. Хлориодометрическое титрование

Иодометрическое титрование: принцип метода, условия проведения титрования, титранты, обнаружение конечной точки титрования. Практическое применение иодометрического титрования. Определение воды методом Карла Фишера. Определение активного хлора.

Хлориодометрическое титрование: принцип метода, условия проведения титрования, титранты, обнаружение конечной точки титрования. Практическое применение хлориодометрического титрования. Определение иодного числа.

16.3. Иодатометрическое титрование. Нитритометрическое титрование. Дихроматометрическое титрование

Иодатометрическое титрование: принцип метода, условия проведения титрования, титранты, обнаружение конечной точки титрования. Практическое применение иодатометрического титрования.

Нитритометрическое титрование: принцип метода, условия проведения титрования, титранты, обнаружение конечной точки титрования. Практическое применение нитритометрического титрования.

Дихроматометрическое титрование: принцип метода, условия проведения титрования, титранты, обнаружение конечной точки титрования. Практическое применение дихроматометрического титрования.

16.4. Перманганатометрическое титрование. Броматометрическое титрование. Цериметрическое титрование

Перманганатометрическое титрование: принцип метода, условия проведения титрования, титранты, обнаружение конечной точки титрования. Практическое применение перманганатометрического титрования.

Броматометрическое титрование: принцип метода, условия проведения титрования, титранты, обнаружение конечной точки титрования. Практическое применение броматометрического титрования.

Цериметрическое титрование: принцип метода, условия проведения титрования, титранты, обнаружение конечной точки титрования. Практическое применение цериметрического титрования.

17. Общая характеристика инструментальных методов анализа. Основной закон поглощения электромагнитного излучения

Общая характеристика физических и физико-химических методов анализа. Классификация физических и физико-химических методов анализа.

Природа и свойства электромагнитного излучения. Классификация спектроскопических методов анализа. Основной закон поглощения электромагнитного излучения. Пропускание и оптическая плотность. Молярный и удельный коэффициенты поглощения. Отклонения от основного закона светопоглощения.

18. Абсорбционные спектрометрические методы анализа

18.1. Атомно-абсорбционная спектрометрия

Абсорбционные спектрометрические методы анализа, основные понятия. Атомно-абсорбционная спектрометрия: процессы, приводящие к возникновению аналитического сигнала, измерение аналитического сигнала, практическое применение.

18.2. Молекулярная абсорбционная спектрометрия в ультрафиолетовой и видимой области (спектрофотометрия, фотометрия). Инфракрасная спектрометрия

Молекулярная абсорбционная спектрометрия в ультрафиолетовой и видимой области (спектрофотометрия, фотометрия): процессы, приводящие к возникновению аналитического сигнала, измерение аналитического сигнала, практическое применение. Основные приёмы, используемые в спектрофотометрическом анализе: прямая, разностная, производная и многоволновая спектрофотометрия, фотометрические реакции, экстракционная фотометрия, фотометрическое титрование.

Инфракрасная спектрометрия: процессы, приводящие к возникновению аналитического сигнала, измерение аналитического сигнала, практическое применение.

19. Эмиссионные спектрометрические методы анализа

19.1. Атомно-эмиссионная спектрометрия

Атомно-эмиссионная спектрометрия: процессы, приводящие к возникновению аналитического сигнала, измерение аналитического сигнала, практическое применение.

19.2. Люминесцентная спектрометрия

Люминесцентные методы анализа. Классификация, причина возникновения, основные характеристики и закономерности люминесценции. Влияние различных факторов на интенсивность флуоресценции растворов. Устройство и принцип работы приборов, применяемых для измерения флуоресценции. Основные приёмы, используемые в люминесцентных методах анализа.

20. Общая характеристика и теоретические основы хроматографических методов анализа

Принцип хроматографического метода анализа. Классификация хроматографических методов анализа. Хроматографические параметры удерживания и разделения. Приемы количественного определения в хроматографии (методы внутреннего стандарта, внешнего стандарта, внутренней нормализации). Теории хроматографического разделения. Теория хроматографических тарелок. Кинетическая теория (уравнение Ван-Деемтера).

21. Газовая хроматография

Общая характеристика и классификация метода газовой хроматографии. Устройство и принцип работы газового хроматографа. Особенности газотвёрдофазной и газожидкостной хроматографии. Характеристика подвижных, неподвижных фаз и носителей. Практическое применение газовой хроматографии.

22. Жидкостная хроматография

22.1. Плоскостная хроматография. Ионнообменная хроматография

Бумажная, тонкослойная хроматография: характеристики подвижных и неподвижных фаз, методика получения плоскостной хроматограммы. Анализ плоскостной хроматограммы. Практическое применение бумажной и тонкослойной хроматографии.

Ионообменная хроматография: характеристика неподвижных и подвижных фаз, ионообменное равновесие, практическое применение ионообменной хроматографии. Понятие об ионной и ион-парной хроматографии.

22.2. Эксклюзионная хроматография. Высокоэффективная жидкостная хроматография

Эксклюзионная хроматография: механизм разделения, характеристика используемых твёрдых носителей и растворителей, практическое применение.

Общая характеристика и классификация высокоэффективной жидкостной хроматографии. Практическое применение высокоэффективной жидкостной хроматографии в фармацевтическом анализе. Устройство и принцип работы жидкостного хроматографа.

Понятие о комбинированных методах анализа: хромато-масс-спектрометрия.

23. Общая характеристика и классификация электрохимических методов анализа. Кондуктометрия

Общая характеристика и классификация электрохимических методов анализа. Характеристика электродов и принцип работы электрохимической ячейки.

Кондуктометрический метод анализа: теоретические основы и классификация, измерение аналитического сигнала. Практическое применение прямой кондуктометрии. Кондуктометрическое титрование: принцип метода, практическое применение. Понятие о высокочастотной кондуктометрии.

24. Потенциометрический и кулонометрический методы анализа

Потенциометрический метод анализа: теоретические основы и классификация, условия измерения аналитического сигнала. Общая характеристика используемых электродов. Принцип работы, классификация и основные характеристики ионоселективных электродов. Способы определения концентрации вещества в прямой потенциометрии. Потенциометрическое титрование: принцип метода, обнаружение конечной точки титрования с использованием кривой титрования, её производных, а также методом Грана, практическое применение.

Кулонометрический метод анализа: общая характеристика и классификация, прямая кулонометрия, измерение аналитического сигнала, практическое применение. Кулонометрическое титрование: принцип метода, измерение аналитического сигнала, практическое применение.

25. Вольтамперометрический метод анализа. Радиометрические методы анализа

Вольтамперометрический метод анализа, общая характеристика и классификация: полярография и собственно вольтамперометрия. Измерение аналитического сигнала. Условия, необходимые для вольтамперометрических измерений. Полярографическая кривая. Полярографическая волна. Потенциал полуволны. Диффузионный ток. Уравнение Ильковича. Практическое применение вольтамперометрии. Современные разновидности вольтамперометрии. Амперометрическое титрование: принцип метода, условия проведения титрования, практическое применение. Амперометрическое титрование с двумя индикаторными электродами. Радиометрическое титрование: общая характеристика метода, требования, предъявляемые к радиоактивным индикаторам, применение в фармацевтическом анализе.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Жебентяев, А.И. Аналитическая химия. Химические методы анализа: учеб. пособие / А.И. Жебентяев, А.К. Жерносек, И.Е. Талуть. – М.: Новое знание; Минск: Новое знание, 2010. (2-е изд. – Минск: Новое знание; М.: ИНФРА-М, 2011). – 542 с. : ил. – (Высшее образование).

2. Жебентяев, А.И. Аналитическая химия. Практикум: учеб. пособие / А.И. Жебентяев, А.К. Жерносек, И.Е. Талуть. – Минск: Новое знание; М: ИНФРА-М, 2013. – 429 с. : ил. – (Высшее образование).

3. Жебентяев, А.И. Аналитическая химия. Хроматографические методы анализа: учеб. пособие / А.И. Жебентяев. – Минск: Новое знание; М: ИНФРА-М, 2013. – 206 с. : ил. – (Высшее образование).

4.	Жерносек, А.К. Аналитическая химия для будущих провизоров. Часть 1: учеб. пособие / А.К. Жерносек, И.Е. Талуть; Под ред. проф. А.И. Жебентяева. – Витебск, ВГМУ, 2003. – 362 с.

5.	Жерносек, А.К. Аналитическая химия для будущих провизоров. Часть 2. Практикум: учебное пособие / А.К. Жерносек, И.Е. Талуть; под ред. проф. А.И. Жебентяева. – Витебск, ВГМУ, 2003. – 325 с.

6.	Жебентяев, А.И. Тесты по аналитической химии: учеб. пособие / А.И. Жебентяев,  С.Г. Дуксина,  Н.Д. Яранцева. – Витебск, ВГМУ, 2008. –  175 с.

Дополнительная

7. Аналитическая химия. Проблемы и подходы: В 2 т.: Пер. с англ. / Под ред. Р. Кельнера [и др.]. – М.: «Мир»: ООО «Издательство АСТ», 2004. – Т.1 – 608 с., Т.2 – 728 с.

8. Кристиан, Г. Аналитическая химия: в 2 т. / Г. Кристиан. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – Т. 1. – 624 с., Т. 2. – 504 с.

9. Лурье, Ю.Ю. Справочник по аналитической химии / Ю.Ю. Лурье. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Химия, 1989. – 448 с.: ил.

10. Основы аналитической химии. В 2 кн. Учеб. для вузов / Ю.А. Золотов [и др.]; под ред. Ю.А. Золотова. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: Высшая школа, 2004. – кн.1. Общие вопросы. Методы разделения / Т. А. Большова [и др.]. – 361 с., кн. 2. Методы химического анализа / Н. В. Алов [и др.]. – 503 с.

11. Основы аналитической химии. Задачи и вопросы: Учеб. пособие для вузов / В.И. Фадеева [и др.]; под ред. Ю.А. Золотова. – М.: Высшая школа, 2002. – 412 с.: ил.

12. Основы аналитической химии. Практическое руководство / В.И. Фадеева [и др.]; Под ред. Ю.А. Золотова. – М.: Высшая школа, 2001. – 463 с.

13. Государственная фармакопея Республики Беларусь. В 3 т. Т. 1. Общие методы контроля качества лекарственных средств / Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении; под общ. ред. Г.В. Годовальникова. – Минск: Минский государственный ПТК полиграфии, 2006.– 656 с.

14. Государственная фармакопея Республики Беларусь. В 3 т. Т. 3. Контроль качества фармацевтических субстанций / Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении; под общ. ред. А.А. Шерякова. – Молодечно: «Типография «Победа», 2009. – 728 с.

15. Государственная фармакопея Республики Беларусь. (ГФ. РБ II): Разработана на основе Европейской фармакопеи. В 2 т.  Т. 1: Общие методы контроля качества лекарственных средств / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении; под общ. ред. А. А. Шерякова. - Молодечно: Типография «Победа», 2012 –1220 с.

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине

Время, отведенное на самостоятельную работу студентов по учебной дисциплине, включает:

- подготовку к лабораторным занятиям;

- изучение тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное изучение;

- решение задач;

- выполнение исследовательских и творческих заданий;

- подготовку докладов, рефератов, презентаций на заданные темы;

- выполнение практических заданий;

- конспектирование учебной литературы;

- оформление информационных и демонстрационных материалов (стенды, плакаты, таблицы и пр.)

- составление тематической подборки литературных источников, интернет-источников;

- составление тестов студентами для организации взаимоконтроля.

## Перечень рекомендуемых средств диагностики

Для диагностики компетенций рекомендуется использовать следующие формы:

- Устная форма.

- Письменная форма.

- Устно-письменная форма.

- Техническая форма.

5.  Визуальная форма.

Устная форма диагностики компетенций включает:

- фронтальные, индивидуальные и комбинированные опросы;

- собеседования;

- устный зачет;

- устный экзамен.

Письменная форма диагностики компетенций включает:

- тесты;

- контрольные работы;

- письменные отчеты по аудиторным (домашним) практическим упражнениям;

- письменные отчеты по лабораторным работам (лабораторные журналы);

- дневник учета практических навыков;

- оценивание на основе модульно-рейтинговой системы;

- оценивание на основе кейс-метода (решение ситуационных задач);

- решение задач;

- предметные олимпиады.

Устно-письменная форма диагностики компетенций включает:

- отчеты по аудиторным практическим упражнениям с их устной защитой;

- отчеты по домашним практическим упражнениям с их устной защитой;

- отчеты по лабораторным работам с их устной защитой;

- зачет;

- экзамен;

- оценивание на основе рейтинговой системы;

- оценивание на основе кейс-метода (решение ситуационных задач).

Техническая форма диагностики компетенций включает:

- электронные тесты.

Визуальная форма диагностики компетенций включает:

- визуальную оценка методики выполнения химического анализа.

Примерный перечень тем лабораторных занятий

Занятие 1. Введение в практикум. Реакции обнаружения катионов I и II аналитических групп.

Занятие 2. Предмет и задачи аналитической химии. Реакции обнаружения катионов III аналитической группы.

Занятие 3. Анализ смеси катионов I – III аналитических групп.

Занятие 4. Химическое равновесие. Реакции обнаружения катионов IV аналитической группы.

Занятие 5. Протолитические равновесия (часть 1). Реакции обнаружения катионов V аналитической группы.

Занятие 6. Протолитические равновесия (часть 2). Реакции обнаружения катионов VI аналитической группы.

Занятие 7. Анализ смеси катионов IV – VI аналитических групп.

Занятие 8. Контрольная работа № 1. Применение бумажной хроматографии в качественном анализе.

Занятие 9. Равновесия комплексообразования. Органические реагенты в химическом анализе. Реакции обнаружения анионов I аналитической группы.

Занятие 10. Равновесия осадок-раствор. Реакции обнаружения анионов II аналитической группы.

Занятие 11. Окислительно-восстановительные равновесия. Реакции обнаружения анионов III аналитической группы.

Занятие 12. Отбор и подготовка пробы. Анализ смеси анионов.

Занятие 13. Зачёт по качественному анализу. Идентификация неизвестного неорганического вещества.

Занятие 14. Контрольная работа № 2. Методы разделения и концентрирования. Применение жидкость-жидкостной экстракции для разделения веществ.

Занятие 15. Гравиметрический метод анализа (часть 1). Определение сульфата магния в кристаллогидрате.

Занятие 16. Гравиметрический метод анализа (часть 2). Статистическая обработка и представление результатов анализа.

Занятие 17. Контрольная работа № 3.

Занятие 18. Общая характеристика титриметрических методов анализа. Проверка вместимости мерной посуды.

Занятие 19. Кислотно-основное титрование (часть 1). Приготовление и стандартизация растворов титрантов.

Занятие 20. Кислотно-основное титрование (часть 2). Анализ смеси гидрокарбоната и карбоната натрия.

Занятие 21. Кислотно-основное титрование в неводных средах. Определение хлорида аммония способом обратного титрования.

Занятие 22. Контрольная работа № 4. Определение хлороводородной и борной кислот в растворе.

Занятие 23. Комплексометрическое титрование. Комплексонометрическое определение сульфата цинка и хлорида кальция.

Занятие 24. Меркуриметрическое и осадительное титрование. Меркуриметрическое определение хлорида натрия. Аргентометрическое определение иодида калия.

Занятие 25. Окислительно-восстановительное титрование (часть 1). Стандартизация раствора тиосульфата натрия. Иодометрическое определение пероксида водорода.

Занятие 26. Окислительно-восстановительное титрование (часть 2). Нитритометрическое определение новокаина.

Занятие 27. Окислительно-восстановительное титрование (часть 3). Перманганатометрическое определение пероксида водорода.

Занятие 28. Контрольная работа № 5. Броматометрическое определение хлорида сурьмы (III).

Занятие 29. Спектрометрические методы анализа. Фотометрическое определение железа (III) и цианокобаламина.

Занятие 30. Абсорбционные спектрометрические методы анализа. Фотометрическое определение этония и новокаина.

Занятие 31. Эмиссионные спектрометрические методы анализа. Флуориметрическое определение рибофлавина.

Занятие 32. Хроматографические методы анализа. Ионообменное определение ионов натрия.

Занятие 33. Газовая хроматография. Газохроматографическое определение нитробензола и бензальдегида.

Занятие 34. Жидкостная хроматография. Хромато-фотометрическое определение аминазина.

Занятие 35. Общая характеристика и классификация электрохимических методов анализа. Кондуктометрия.

Занятие 36. Потенциометрический и кулонометрический методы анализа. Определение фосфата и гидрофосфата натрия.

Занятие 37. Вольтамперометрический метод анализа. Радиометрические методы анализа.

Занятие 38. Контрольная работа № 6.

Сведения об авторах типовой учебной программы

| Фамилия, имя, отчество | Жебентяев Александр Ильич |
| --- | --- |
| Должность, ученая степень, ученое звание | Заведующий кафедрой токсикологической и аналитической химии, профессор |
|  служебный | 37 00 06 |
| Фамилия, имя, отчество | Якушева Элеонора Евгеньевна |
| Должность, ученая степень, ученое звание | Старший преподаватель кафедры токсикологической и аналитической химии |
|  служебный | 37 00 06 |
| e-mail | ellinoir@km.ru |