СоставителИ:

А.А.Иванов, доцент кафедры медицинской и биологической физики учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет», кандидат физико-математических наук, доцент;

Н.И.Инсарова, доцент кафедры медицинской и биологической физики учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет», кандидат физико-математических наук, доцент;

Н.А.Никоненко, доцент кафедры медицинской и биологической физики учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет», кандидат физико-математических наук

Рецензенты:

Кафедра медицинской и биологической физики учреждения образования «Гродненский государственный медицинский университет»;

А.С.Артюшкевич, заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии государственного учреждения образования «Белорусская медицинская академия последипломного образования», доктор медицинских наук, профессор

Рекомендована к утверждению в качестве типовой:

Кафедрой медицинской и биологической физики учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет»

(протокол № 2 от «11» сентября 2013 г.);

Научно-методическим советом учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет»

(протокол № 5 от «22» января 2014 г.);

Научно-методическим советом по стоматологии Учебно-методического объединения по медицинскому образованию

(протокол № 3 от «28» января 2014 г.)

- Пояснительная записка

Медицинская и биологическая физика – учебная дисциплина, в которой рассматриваются физические явления, определяющие сущность многих процессов жизнедеятельности, в том числе протекающих на клеточном и молекулярном уровне, а также анализируются принципы методов современной диагностики и лечения.

Типовая учебная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

  - образовательным стандартом по специальности 1-79 01 07 «Стоматология», утвержденным и введенным в действие постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 30.08.2013 г. № 88;

  - типовым учебным планом по специальности 1-79 01 07 «Стоматология» (регистрационный № L 79-1-007/тип.), утвержденным Первым заместителем Министра образования Республики Беларусь 30.05.2013 г.

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Медицинская и биологическая физика» предполагает изучение новейших научных данных по использованию физических методов в разных областях стоматологии. Особенность новой типовой учебной программы состоит в постановке задач изучения и преподавания учебной дисциплины, направленных на формирование у студентов академических, социально-личностных и профессиональных компетенций.

Цель преподавания и изучения учебной дисциплины «Медицинская и биологическая физика» состоит в приобретении студентами научных знаний, необходимых как для изучения других учебных дисциплин стоматологического профиля, так и для практической деятельности врача-стоматолога.

Задачи преподавания учебной дисциплины состоят в формировании социально-личностных и профессиональных компетенций будущего врача-стоматолога, в приобретении способности к самостоятельному поиску учебно-информационных ресурсов, в осмысленном использовании знаний:

- основных физических и физико-химических процессов, протекающих в живом организме;

- механических и физических свойств стоматологических материалов;

- механических и физических свойств биологических тканей;

- физических методов современной диагностики и лечения стоматологических заболеваний;

- свойств физических полей, действующих на биологические объекты;

- основ математического моделирования и обработки экспериментальных данных.

Вопросы по медицинской и биологической физике необходимы студентам при изучении таких учебных дисциплин, как нормальная физиология, патологическая физиология, лучевая диагностика и лучевая терапия, общая стоматология, терапевтическая стоматология, ортопедическая стоматология, челюстно-лицевая хирургия и хирургическая стоматология .

Структура типовой учебной программы по учебной дисциплине «Медицинская и биологическая физика» включает 8 разделов.

Требования к освоению учебной дисциплины

Студент должен знать:

- общие законы физики и биофизики, лежащие в основе процессов, протекающих в организме, реологические свойства биологических тканей и жидкостей;

- характеристики физических факторов (лечебных, климатических, производственных), оказывающих воздействие на организм и биофизические механизмы такого воздействия;

- назначение, основы устройства и практического использования медицинской аппаратуры, технику безопасности при работе с ней;

- основы математических методов обработки медицинских данных и методы математической обработки медико-биологических данных с использованием компьютерных технологий;

- физические основы применяемых методов диагностики заболеваний, контроля состояния окружающей среды и воздействия на организм с лечебной и профилактической целью;

- основы термодинамики и энергосбережения, новейшие физические открытия и перспективы их использования в профессиональной деятельности;

- физико-механические свойства зубных тканей, конструкционных и вспомогательных стоматологических материалов.

Студент должен уметь:

- пользоваться основными измерительными приборами;

- работать на электронной медицинской аппаратуре, обрабатывать результаты измерений;

- применять вычислительные средства, отдельные вычислительные функции для обработки и оформления результатов измерений с использованием персонального компьютера.

Студент должен владеть:

- методами определения различных физических характеристик биологических объектов;

- практическими навыками использования диагностической аппаратуры.

Всего на изучение учебной дисциплины отводится 130 академических часов. Аудиторных часов – 82, из них лекций – 24 часа, лабораторных – 58 часов. Самостоятельных внеаудиторных часов – 48 часов.

Текущая аттестация проводится в соответствии с типовым учебным планом по специальности в форме зачета и дифференцированного зачета.

Распределение бюджета учебного времени по семестрам

| Шифр, название специальности | Семестр | Количество часов учебных занятий |  |  |  |  | Форма текущей аттестации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. аудиторных | из них |  | самостоятельных внеаудиторных |  |
|  |  |  |  | лекций | лабораторных |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1-79 01 07 «Стоматология» | 1 | 90 | 56 | 16 | 40 | 34 | зачет |
|  | 2 | 40 | 26 | 8 | 18 | 14 | дифференци-рованный зачет |
| Всего часов |  | 130 | 82 | 24 | 58 | 48 |  |

- Примерный тематический план

| Наименование раздела (темы) | Количество часов аудиторных занятий |  |
| --- | --- | --- |
|  | лекций | лабораторных |
| 1. Математическое описание медико-биологических процессов и обработка медицинских данных | - | 4 |
| 1.1. Исследование функциональных зависимостей. Определение скоростей изменения и градиентов функций | - | 3 |
| 1.2. Элементы теории ошибок | - | 1 |
| 2. Основы биомеханики с элементами материаловедения в стоматологии | 5 | 10 |
| 2.1. Физические основы механики материалов | 2 | 4 |
| 2.2. Элементы биомеханики зубочелюстной системы | 2 | 4 |
| 2.3. Теплофизические свойства стоматологических материалов и тканей зуба, их характеристики | 1 | 2 |
| 3. Механические колебательные и волновые процессы. Природа акустических волн | 4 | 4 |
| 3.1. Механические колебания и волны. Энергетические характеристики волны | 1 | - |
| 3.2. Физические характеристики звуковых волн и характеристики слухового ощущения. Звуковые методы исследования в медицине | 2 | 2 |
| 3.3. Ультразвук и его медицинское применение | 1 | 2 |
| 4. Физические основы гидро- и гемодинамики. Элементы физики поверхностных явлений | 4 | 5 |
| 4.1. Основные понятия и соотношения, определяющие течение идеальной и вязкой жидкости | 1 | 2 |
| 4.2. Физические основы гемодинамики (гемореологии) | 1 | 1 |
| 4.3. Роль поверхностных явлений в процессах жизнедеятельности | 1 | 1 |
| 4.4. Адгезия, её характеристики и учёт в стоматологии | 1 | 1 |
| 5. Физические процессы в биологических мембранах | 2 | 2 |
| 5.1. Физические свойства биологических мембран. Транспорт веществ через биологические мембраны | 1 | - |
| 5.2. Биоэлектрические (мембранные) потенциалы | 1 | - |
| 5.3. Электромеханическое сопряжение в мышцах | - | 2 |
| 6. Электрические и магнитные явления в организме, электрические воздействия и методы исследования | 4 | 15 |
| 6.1. Физические основы электрографии тканей и органов | 1 | 2 |
| 6.2. Электростимуляция тканей и органов | 1 | 2 |
| 6.3. Общая схема регистрации и передачи медицинских данных, характеристики электромедицинской аппаратуры | - | 4 |
| 6.4. Электрические и магнитные свойства тканей организма | 1 | 4 |
| 6.5. Воздействие высокочастотных токов и полей на организм | 1 | 3 |
| 7. Оптические методы исследования и взаимодействие излучения оптического диапазона с биологическими объектами | 4 | 14 |
| 7.1. Электромагнитные волны, их свойства. Поляризация света, поляризационные методы в биологии и медицине. Поглощение света и его законы | 1 | 2 |
| 7.2. Рефрактометрия. Оптическая микроскопия | - | 2 |
| 7.3. Тепловое излучение тел. Клиническая термография. Теплоотдача организма | 1 | 2 |
| 7.4. Излучение и поглощение света атомами и молекулами. Люминесценция | 1 | 4 |
| 7.5. Вынужденное излучение. Лазеры, их применение в медицине | 1 | 1 |
| 7.6. Отражение, поглощение и рассеяние света кожей, тканями зуба и стоматологическими материалами | - | 3 |
| 8. Ионизирующие излучения | 1 | 4 |
| 8.1. Природа ионизирующих излучений. Тормозное рентгеновское излучение, его природа и получение. Понятие о характеристическом рентгеновском излучении | 1 | 2 |
| 8.2. Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом. Использование рентгеновского излучения в медицине | - | 2 |
| Всего часов | 24 | 58 |

- Содержание учебного материала

## 1. Математическое описание медико-биологических процессов и обработка медицинских данных

## 1.1. Исследование функциональных зависимостей. Определение скоростей изменения и градиентов функций

Постоянные и переменные величины. Способы задания функций. Производная как мера скорости процесса. Градиенты.

1.2. Элементы теории ошибок

Прямые и косвенные измерения. Оценка точности полученного в опытах результата. Доверительная вероятность и доверительный интервал, относительная ошибка измерений.

## 2. Основы биомеханики с элементами материаловедения в стоматологии

2.1. Физические основы механики материалов

Статические и динамические нагрузки. Основные механические свойства материалов, используемых в стоматологии: прочность, упругость, пластичность, хрупкость, твёрдость, ударная вязкость, усталость материалов. Диаграмма растяжения. Методика определения модуля упругости (модуля Юнга) по изгибу. Расчёт на прочность при растяжении и сжатии.

Твердость по Бринеллю, Виккерсу и Кнуппу. Системные и внесистемные единицы измерения твёрдости. Определение твердости эластомеров - метод Шора. Метод Мооса.

2.2. Элементы биомеханики зубочелюстной системы

Силы, моменты сил, напряжения и деформации в челюстно-лицевом аппарате человека. Механические свойства компактного и губчатого вещества костной ткани, кожи. Распределение напряжений в периодонте при действии на зуб вертикальной силы.

2.3. Теплофизические свойства стоматологических материалов и тканей зуба, их характеристики

Температуры плавления и кипения, удельная теплоёмкость, коэффициенты теплопроводности и температуропроводности, термические коэффициенты линейного и объёмного расширения материалов. Методика их определения.

## 3. Механические колебательные и волновые процессы. Природа акустических волн

3.1. Механические колебания и волны. Энергетические характеристики волны

Виды механических колебаний: гармонические, затухающие, вынужденные. Резонанс. Вибрации, их действие на человека. Энергия гармонических колебаний. Сложные колебания, их гармонический спектр. Механические волны. Уравнение волны. Поток энергии волны, интенсивность волны (плотность потока энергии). Стоячие волны.

3.2. Физические характеристики звуковых волн и характеристики слухового ощущения. Звуковые методы исследования в медицине

Классификация звуков. Физические и физиологические характеристики звука. Диаграмма слышимости. Закон Вебера-Фехнера. Отражение и поглощение акустических волн. Аудиометрия. Аускультация, фонокардиография, перкуссия.

3.3. Ультразвук и его медицинское применение

Получение и регистрация ультразвука. Характерные свойства ультразвука, определяющие его применение в медицине. Понятие об А-, В- и М- методах ультразвуковой диагностики. Ультразвуковая доплерография, эхоостеометрия.

## 4. Физические основы гидро- и гемодинамики. Элементы физики поверхностных явлений

4.1. Основные понятия и соотношения, определяющие течение идеальной и вязкой жидкости

Условие неразрывности струи. Идеальная жидкость, уравнение Бернулли. Формула Ньютона для силы внутреннего трения в жидкости. Вязкость жидкости. Ньютоновские и неньютоновские жидкости. Формула Пуазейля. Методика определения вязкости жидкости (методы Стокса, Оствальда, ротационный метод).

4.2. Физические основы гемодинамики (гемореологии)

Реологические свойства стоматологических материалов, крови и плазмы крови. Распределение скорости кровотока и кровяного давления в сосудистой системе. Пульсовая волна. Работа и мощность сердца.

4.3. Роль поверхностных явлений в процессах жизнедеятельности

Поверхностное натяжение. Смачивание. Давление под изогнутой поверхностью жидкости. Формула Лапласа. Капиллярные явления. Природа газовой эмболии. Физические закономерности, определяющие механизмы вдоха и выдоха. Методы определения коэффициента поверхностного натяжения жидкостей (методы Ребиндера, отрыва кольца и отрыва капель).

4.4. Адгезия, её характеристики и учёт в стоматологии

Физические основы адгезии. Факторы, определяющие прочность адгезионного соединения. Использование адгезивных систем в восстановительной стоматологии.

## 5. Физические процессы в биологических мембранах

5.1. Физические свойства биологических мембран. Транспорт веществ через биологические мембраны

Пассивный транспорт веществ через биологические мембраны и его виды. Математическое описание пассивного транспорта. Активный транспорт ионов.

5.2. Биоэлектрические (мембранные) потенциалы

Мембранные потенциалы покоя. Механизм генерации потенциала действия. Рефрактерность.

Локальные токи. Особенности распространения потенциала действия по безмиелиновому и миелинизированному волокну.

5.3. Электромеханическое сопряжение в мышцах

Структура поперечно-полосатой мышцы. Природа электромеханического сопряжения в мышцах.

## 6. Электрические и магнитные явления в организме, электрические воздействия и методы исследования

6.1. Физические основы электрографии тканей и органов

Основные характеристики электрического поля. Электростатический и токовый диполь. Электрокардиография. Теория Эйнтховена. Токовый диполь – эквивалентный электрический генератор сердца. Формирование электрокардиограммы, её вид. Электромиография, её применение в стоматологии.

6.2. Электростимуляция тканей и органов

Параметры импульсных сигналов и их физиологическое значение. Закон Дюбуа-Реймона. Уравнение Вейса-Лапика. Понятие о хронаксиметрии. Низкочастотная электродиагностика и электротерапия в стоматологии.

6.3. Общая схема регистрации и передачи медицинских данных, характеристики электромедицинской аппаратуры

Электроды, датчики, усилители и регистрирующие приборы, их виды и характеристики. Блок-схема электрокардиографа. Регистрация и обработка электрокардиограмм.

Датчики температуры активного и пассивного типа, их градуировка и использование в стоматологии.

Частотная и амплитудная характеристики усилителя напряжения, полоса пропускания и динамический диапазон. Принцип работы дифференциального усилителя.

6.4. Электрические и магнитные свойства тканей организма

Особенности электропроводности биологических тканей при постоянном и переменном токе. Лечебные методы, основанные на использовании постоянного тока: гальванизация, лечебный электрофорез. Эквивалентная электрическая схема живой ткани. Импеданс живой ткани, его зависимость от частоты. Оценка жизнестойкости тканей. Реография (импедансная плетизмография) как диагностический метод в стоматологии. Особенности магнитных свойств живой ткани.

6.5. Воздействие высокочастотных токов и полей на организм

Механизмы высокочастотного воздействия. Тепловые и нетепловые эффекты. Диатермия, электрохирургия, индуктотермия, ультравысокочастотная терапия, микроволновая терапия, местная дарсонвализация, крайневысокочастотная терапия. Правила электробезопасности при работе с медицинской аппаратурой. Назначение терапевтического контура.

## 7. Оптические методы исследования и взаимодействие излучения оптического диапазона с биологическими объектами

7.1. Электромагнитные волны, их свойства. Поляризация света, поляризационные методы в биологии и медицине. Поглощение света и его законы

Общие свойства электромагнитных волн. Естественный и поляризованный свет. Методы получения поляризованного света. Закон Малюса. Оптически активные вещества. Вращение плоскости поляризации. Определение концентрации оптически активных веществ с помощью поляриметра. Спектрополяриметрия. Фотоупругость в стоматологии.

Процессы взаимодействия света с веществом. Поглощение света и его законы (закон Бугера, закон Бугера-Ламберта-Бера). Коэффициент пропускания, оптическая плотность. Принципы работы фотоэлектроколориметра и других спектральных приборов. Спектр поглощения крови.

7.2. Рефрактометрия. Оптическая микроскопия

Измерение показателя преломления раствора с помощью рефрактометра. Определение концентрации раствора по его показателю преломления. Явление полного внутреннего отражения. Волоконная оптика и её применение в медицине.

Ход лучей в оптическом микроскопе, увеличение микроскопа, предел его разрешения. Понятие об электронной и атомно-силовой микроскопии. Определение размеров микрообъекта с помощью оптического микроскопа.

7.3. Тепловое излучение тел. Клиническая термография. Теплоотдача организма

Характеристики и законы теплового излучения. Энергетическая светимость, спектральная плотность энергетической светимости, монохроматический коэффициент поглощения. Абсолютно чёрное тело, серое тело, другие тела. Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана, Вина. Формула Планка. Регистрация распределения температур поверхности тела человека с помощью тепловизора. Диагностический анализ полученных термограмм. Процессы теплообмена тела человека с окружающей средой.

7.4. Излучение и поглощение света атомами и молекулами. Люминесценция

Энергетические состояния атомных систем. Люминесценция, её классификация, характеристики и законы. Применение люминесцентного анализа в медицине и в частности стоматологии.

7.5. Вынужденное излучение. Лазеры, их применение в медицине

Принцип работы лазера. Классификация лазеров. Особенности лазерного излучения. Лазерная доплерография, спеклинтерферометрия, голография. Лазерная терапия и хирургия в стоматологии.

7.6. Отражение, поглощение и рассеяние света кожей, тканями зуба и стоматологическими материалами

Зеркальное и диффузное отражение. Рассеяние света: рэлеевское рассеяние, рассеяние Ми. Особенности процессов взаимодействия света с кожей и тканями зуба. Оптические свойства современных композиционных материалов для создания эстетических реставраций в стоматологии.

## 8. Ионизирующие излучения

8.1. Природа ионизирующих излучений. Тормозное рентгеновское излучение, его природа и получение. Понятие о характеристическом рентгеновском излучении

Виды ионизирующих излучений. Получение тормозного рентгеновского излучения, его спектральные характеристики. Регулировка жёсткости и мощности (потока энергии) рентгеновского излучения. Характеристическое рентгеновское излучение. Его получение и спектральные свойства.

8.2. Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом. Использование рентгеновского излучения в медицине

Когерентное рассеяние, фотоэффект, эффект Комптона. Закон ослабления рентгеновского излучения. Слой половинного ослабления. Защита от рентгеновского излучения.

Рентгенодиагностика и рентгенотерапия. Понятие о компьютерной рентгеновской томографии. Визиографы в современной стоматологии.

- Информационно-методическая часть

- Литература

Основная:

- Иванов, А.А. Физика в стоматологии: учеб. пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности «Стоматология» / А.А.Иванов [и др.]. Минск: ИВЦ Минфина, 2012. 368 с.

- Практикум по медицинской и биологической физике: учебное пособие / под редакцией В.Г. Лещенко. Минск: Новое знание, 2013; М.: ИНФРА-М, 2013. 
317 с.

- Лещенко, В.Г. Медицинская и биологическая физика: учеб. пособие / В.Г.Лещенко, Г.К.Ильич. Минск: Новое знание; М.: ИНФРА-М, 2012. 552 с.

- Маркович, В.Л. Курс лекций по медицинской и биологической физике для студентов стоматологического факультета / В.Л.Маркович. Витебск: ВГМУ, 2003. 270с.

- Ремизов, А.Н. Медицинская и биологическая физика: издание 4-е, переработанное и дополненное / А.Н.Ремизов. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. 648с.

- В.Ф.Антонов. Биофизика / В.Ф.Антонов [и др.]; под ред. проф. В.Ф.Антонова, изд. 2-ое, исправленное и дополненное. М, Владос, 2003. 288с.

Дополнительная:

- Федорова, В.Н. Краткий курс медицинской и биологической физики с элементами реабилитологии. Лекции и семинары / В.Н.Федорова, Л.А.Степанова. М., 2005. 624с

- Кортуков, Е.В. Основы материаловедения / Е.В.Кортуков, B.C.Воеводский, Ю.К.Павлов. М., 1998, 215с.

- Соснин, Г.И. Бюгельные протезы / Г.И. Соснин.– Мн.: Наука и техника, 1981.– 343с.

- Наумович, С.С., Крушевский, А.Е. Биомеханика системы зуб – периодонт / С.С.Наумович, А.Е.Крушевский. Мн.: Экономические технологии, 2000. 132с.

- Пономоренко, Г.Н., Турковский, И.И. Биофизические основы физиотерапии: учебное пособие / Г.Н.Пономоренко, И.И.Турковский. М.:ОАО «Издательство «Медицина», 2006. 176с.

- методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине

Время, отведенное на самостоятельную работу, может использоваться обучающимися на:

  - подготовку к лекциям и лабораторным занятиям;

  - подготовку к коллоквиумам, зачетам по дисциплине;

  - проработку тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное изучение;

  - изучение тем и проблем, не выносимых на лекции;

  - решение задач;

  - подготовку тематических докладов, рефератов, презентаций;

  - конспектирование учебной литературы;

  - составление обзора научной литературы по заданной теме;

  - подготовку письменных отчетов по лабораторным работам.

Основные методы организации управляемой самостоятельной работы:

  - написание и презентация реферата;

  - выступление с докладом;

  - изучение тем и проблем, не выносимых на лекции;

  - конспектирование учебных пособий;

  - компьютеризированное тестирование.

Контроль управляемой самостоятельной работы может осуществляться в виде:

  - контрольной работы;

  - итогового занятия, коллоквиума в форме устного собеседования, контрольной работы, тестирования;

  - обсуждения рефератов;

  - оценки устного ответа на вопрос; сообщения, доклада или решения задачи на практических занятиях;

  - проверки рефератов, письменных докладов;

  - проверки письменных отчетов по лабораторным работам;

  - проверки конспектов;

  - индивидуальной беседы, консультации.

- Перечень рекомендуемых средств диагностики

Для диагностики компетенций используются следующие формы:

- Устная форма.

- Письменная форма.

- Устно-письменная форма.

- Техническая форма.

К устной форме диагностики компетенций относятся:

- Собеседования.

- Коллоквиумы.

- Доклады на лабораторных занятиях.

- Доклады на конференциях.

- Устные зачеты.

К письменной форме диагностики компетенций относятся:

- Тесты.

- Контрольные работы.

- Письменные отчеты по лабораторным работам.

- Рефераты.

- Публикации статей, докладов.

К устно-письменной форме диагностики компетенций относятся:

- Отчеты по аудиторным практическим упражнениям с их устной защитой.

- Отчеты по домашним практическим упражнениям с их устной защитой.

- Отчеты по лабораторным работам с их устной защитой.

- Зачеты.

К технической форме диагностики компетенций относятся:

- Электронные тесты.

Оглавление

Пояснительная записка	3

Примерный тематический план	5

Содержание учебного материала	7

1. Математическое описание медико-биологических процессов и обработка медицинских данных	7

2. Основы биомеханики с элементами материаловедения в стоматологии	7

3. Механические колебательные и волновые процессы. Природа акустических волн	7

4. Физические основы гидро- и гемодинамики. Элементы физики поверхностных явлений	8

5. Физические процессы в биологических мембранах	8

6. Электрические и магнитные явления в организме, электрические воздействия и методы исследования	9

7. Оптические методы исследования и взаимодействие излучения оптического диапазона с биологическими объектами	10

8. Ионизирующие излучения	11

Информационно-методическая часть	11

Литература	11

методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине	12

Перечень рекомендуемых средств диагностики	13

Сведения об авторах типовой учебной программы

| Фамилия, имя, отчество | Иванов Александр Аркадьевич |
| --- | --- |
| Должность, ученая степень, ученое звание | доцент кафедры медицинской и биологической физики учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет», кандидат физико-математических наук, доцент |
|  служебный | (017) 271 96 29 |

| Фамилия, имя, отчество | Инсарова Наталия Ивановна |
| --- | --- |
| Должность, ученая степень, ученое звание | доцент кафедры медицинской и биологической физики учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет», кандидат физико-математических наук, доцент |
|  служебный | (017) 271 96 29 |

| Фамилия, имя, отчество | Никоненко Наталия Анатольевна |
| --- | --- |
| Должность, ученая степень, ученое звание | доцент кафедры медицинской и биологической физики учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет», кандидат физико-математических наук |
|  служебный | (017) 271 96 29 |