ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

8 мая 2007 г. № 43/42

# О некоторых вопросах нормирования качества воды рыбохозяйственных водных объектов

На основании статей 10 и 14 Водного кодекса Республики Беларусь и статьи 10 Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 года «Об охране окружающей среды» в редакции Закона Республики Беларусь от 17 июля 2002 года Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Утвердить:

показатели качества воды рыбохозяйственных водных объектов согласно приложению 1;

нормативы предельно допустимых концентраций химических и иных веществ в воде рыбохозяйственных водных объектов согласно приложению 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2007 г.

| Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Л.И.Хоружик |  | Министр здравоохранения Республики Беларусь В.И.Жарко |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение 1 к постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь 08.05.2007 № 43/42 |
| --- | --- |

ПОКАЗАТЕЛИ
качества воды рыбохозяйственных водных объектов

| № п/п | Наименование показателей | Водоемы, а также водотоки высшей и первой категории | Водотоки второй категории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общефизические |  |  |
| 1.1 | взвешенные вещества | При сбросе сточных вод, производстве работ на водном объекте и в прибрежной полосе содержание взвешенных веществ в контрольном створе не должно увеличиваться по сравнению с фоновым створом более чем на: |  |
|  |  | 0,25 мг/дм3 | 0,75 мг/дм3 |
|  |  | Для водотоков, содержащих в межень более 30,0 мг/дм3 природных взвешенных веществ, допускается увеличение их содержания в воде в пределах 5 % |  |
| 1.2 | плавающие примеси (вещества) | На поверхности воды не должны обнаруживаться пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопления других примесей |  |
| 1.3 | окраска | Вода не должна приобретать посторонней окраски |  |
| 1.4 | запахи, привкусы | Вода не должна сообщать посторонних запахов и привкусов мясу рыбы |  |
| 1.5 | температура | Температура воды не должна повышаться по сравнению с естественной температурой водного объекта более чем на 5 °С с общим повышением температуры не более чем до 20 °С летом и 5 °С зимой для водных объектов, где обитают (лососевые и сиговые) виды рыб, и не более чем до 28 °С летом и 8 °С зимой в остальных случаях. В местах нерестилищ налима запрещается повышать температуру воды зимой более чем на 2 °С |  |
| 2 | Биологические показатели |  |  |
| 2.1 | возбудители заболеваний | Вода не должна содержать возбудителей заболеваний, в том числе жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы теннид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших |  |
| 2.2 | токсичность воды | Сточная вода на выпуске в водный объект не должна оказывать острого токсического действия на тест-объекты. Вода водного объекта в контрольном створе не должна оказывать хронического токсического действия на тест-объекты |  |
| 3 | Химические показатели |  |  |
| 3.1 | водородный показатель (рН) | Не должен выходить за пределы 6,5–8,5 |  |
| 3.2 | минерализация воды | Не более 1000 мг/дм3 |  |
| 3.3 | растворенный кислород | В зимний (подледный) период должен быть не менее: |  |
|  |  | 6 мг О2/дм3 | 4 мг О2/дм3 |
|  |  | В летний период (открытый) на всех водных объектах должен быть не менее 6 мг/дм3 |  |
| 3.4 | биохимическое потребление кислорода БПКполное | Не более 3 мг О2/дм3 | Не более 3 мг О2/дм3 |
| 3.5 | химические вещества | Не должны содержаться в воде рыбохозяйственных водных объектов в концентрациях, превышающих нормативы, установленные для воды рыбохозяйственных водных объектов |  |

|  | Приложение 2 к постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь 08.05.2007 № 43/42 |
| --- | --- |

НОРМАТИВЫ 
предельно допустимых концентраций химических и иных веществ в воде рыбохозяйственных водных объектов

| № п/п | Наименование вещества | Номер по CAS | Формула | Лимитирующий показатель вредности (ЛПВ) | Предельно допустимая концентрация (ПДК), мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Химические вещества |  |  |  |  |  |
| 1 | Адипиновая кислота (Гександионовая кислота) | 124-04-9 | С6Н10О4 | токсикологический | 6,0 |
| 2 | Адипиновой кислоты диметиловый эфир |  | C8H14O4 | токсикологический | 0,2 |
| 3 | Азот общий по Кельдалю |  | Nобщ | токсикологический | 5,0 |
| 4 | Акриламид | 79-06-1 | С3Н5NО | токсикологический | 0,35 |
| 5 | Акриловая кислота | 79-10-7 | С3Н4О2 | токсикологический | 0,0 025 |
| 6 | Акриловая эмульсия сополимерная МБМ – 3 (сополимер метакрилата, бутилакрилата, метакриловой кислоты) |  |  | токсикологический | 0,01 |
| 7 | Акрилонитрил | 107-13-1 | С3Н3N | токсикологический | 0,01 |
| 8 | Алкилбензилдиметиламмоний хлорид (АБД – хлорид, Катапин АБ ТУ-601-1 026-75) |  |  | токсикологический | 0,005 |
| 9 | Алкилбензилпиридиный хлорид (Катапин ТУ-601-1026-75) |  |  | токсикологический | 0,007 |
| 10 | Алкилбензосульфонат натрия |  |  | токсикологический | 0,028 |
| 11 | Алкилсульфат первичный |  | R2SO4, где R=CnH2n+1, n=12–14 | санитарно-токсикологический | 0,2 |
| 12 | Алкилсульфонат натрия на керасиновой основе (Натриевые соли алкилсульфокислот) |  | CnH2N+1SO3Na, n=11–12 | санитарно-токсикологический | 0,5 |
| 13 | Аллилацетат |  | C5H8O2 | токсикологический | 0,05 |
| 14 | Алюминия сульфат (Алюминий сернокислый) |  | Al2(SO4)3 | токсикологический | 0,04 в пересчете на Al3+ |
| 15 | Алюмокалиевые квасцы |  | KAl(SO4)2x12H2O | токсикологический | 0,04 в пересчете на Al3+ |
| 16 | Амид ацетоуксусной кислоты |  | C4H7NO2 | токсикологический | 0,01 |
| 17 | О – 3 – Амино – 6 – амино – 4 – дезокси – – Д – глюкопиранозилокси – (2,3,4,4,,7,8,8 –  – оксигидро – 8 – гидрокси – 7 – метиламинопирано – 3,2)пиран – 2 – ил] – 2 – дезокси – Д – стрептамин (Апрамицин) |  | C12H43N5O11 | санитарно-токсикологический | 0,4 |
| 18 | 6 – Амино – 2 – (4 – аминофенил) – бензимидазол | 721-86-5 | С13Н12N4 | токсикологический | 0,0001 |
| 19 | Аминогексаметилен – аминометилтриэтоксисилан (АДЭ – 3) |  | C13H32N2O3Si | органолептический | 0,0001 |
| 20 | 4 – Амино – N, N – диэтиланилинсульфат (ЦПВ – 1) |  | С10Н16N2 x Н2SО4 | санитарно-токсикологический | 0,01 |
| 21 | Аминосульфоновая кислота (Сульфаминовая кислота, амидосульфокислота, амидосерная кислота) |  | NH2SO3H | санитарно-токсикологический | 0,3 |
| 22 | Аммиак | 664-41-77 | NН3 | токсикологический | 0,05 |
| 23 | 4 – Амино – 1,2,4 – триазол ТУ 6-09/08-949-75 «ч» |  | C2H4N4 | санитарно-токсикологический | 0,01 |
| 24 | Аммоний – ион |  | NH4+ | токсикологический | 0,39 |
| 25 | Аммония сульфамат |  | NH4SO3NH2 | токсикологический | 0,01 |
| 26 | Анилин | 62-53-3 | С6Н7N | токсикологический | 0,0001 |
| 27 | Анилин солянокислый |  | C6H8NCl | токсикологический | 0,1 |
| 28 | Антраниловая кислота (орто – Аминобензойная кислота) | 118-92-3 | С7Н7NО2 | токсикологический | 0,001 |
| 29 | Антрахинон | 84-65-1 | С14Н8О2 | токсикологический | 0,5 |
| 30 | Ацетальдегид | 75-07-0 | С2Н4О | органолептический | 0,25 |
| 31 | Ацетанилид |  | C8H9NO | токсикологический | 0,004 |
| 32 | Ацетат натрия (Уксуснокислый натрий) |  | СН3СООNa | санитарный | 0,4 (в пересчете на CH3COOO- – 0,289) |
| 33 | Ацетат октанола – 2 (уксусный эфир вторичного октилового спирта) |  | C10H20O2 | токсикологический | 0,001 |
| 34 | Ацетилацетонат марганца |  | (CH3COCHCOCH3)2Mn | токсикологический | 0,01 |
| 35 | Ацетон | 67-64-1 | С3Н6О | токсикологический | 0,05 |
| 36 | Ацетонитрил | 75-05-8 | С2Н3N | санитарно-токсикологический | 0,7 |
| 37 | Ацетофенон (Метилфенилкетон, 1 – Фенилэтанон – 1) | 98-86-2 | С8Н8О | органолептический, токсикологический | 0,04 |
| 38 | Бария сульфат |  | BaSO4 | токсикологический | 2,0 |
| 39 | Бензол | 71-43-2 | С6Н6 | токсикологический | 0,5 |
| 40 | Биферан (0,1 % водный раствор бензимидазольной соли  – хлорэтилфосфоновой кислоты) |  | C9H12N2O3PCl | токсикологический | 0,01 |
| 41 | Бор аморфный | 7440-42-8 | B | токсикологический | 0,1 |
| 42 | Борная кислота |  | Н3ВО3 | токсикологический | 0,1 (в пересчете на В3+ – 0,017) |
| 43 | Бромбензол |  | С6Н5Вr | токсикологический | 0,0001 |
| 44 | Бромид калия |  | КВr | санитарный | 2,0 (в пересчете на Вr- – 1,344) |
| 45 | Бромистый бутил (1 – Бромбутан) |  | С4Н9Вr | токсикологический | 0,005 |
| 46 |  – Бромнафталин |  | С10Н7Вr | токсикологический | 0,000001 |
| 47 | 2 – Бром – 2 – нитропропандиол – 1,3 (Пирор – 70) |  | C3H6NO4Br | токсикологический | 0,005 |
| 48 | Бромоформ (Трибромметан) |  | СНВr3 | токсикологический | 0,001 |
| 49 | Бусперс – 51 (1,4 – Бутандиол) |  | C4H10O2 | токсикологический | 0,05 |
| 50 | 1,4 – Бутандиол | 110-65-6 | С4Н10О2 | санитарно-токсикологический | 0,1 |
| 51 | Бутилакрилат | 141-32-2 | С7Н12О2 | токсикологический | 0,0005 |
| 52 | Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты) | 123-86-4 | С6Н8О2 | санитарно-токсикологический | 0,3 |
| 53 | Бутил –  – бутоксипропионат |  | C11H22O3 | токсикологический | 0,03 |
| 54 | Бутилксантогенат натрия |  | С5Н9ОS2Na | токсикологический | 0,03 |
| 55 | Бутилметакрилат (Бутиловый эфир метакриловой кислоты) | 97-88-1 | С8Н14О2 | токсикологический | 0,001 |
| 56 | Бутиловый спирт третичный | 71-36-3 | С4Н10О | токсикологический | 1,0 |
| 57 | Бутиловый эфир 2,4 Д (2,4 – дихлорфеноксиуксусной кислоты бутиловый эфир) | 94-80-4 | С12Н14О3Сl2 | токсикологический | 0,004 |
| 58 | Бутилцеллозольв (Монобутиловый эфир этиленгликоля) |  | C6H14O2 | санитарно-токсикологический | 0,01 |
| 59 |  – Бутиролактон |  | C4H6O2 | токсикологический | 2,3 |
| 60 | Ванадий | 7440-62-2 | V | токсикологический | 0,001 |
| 61 | Винилацетат (Виниловый эфир уксусной кислоты) | 108-05-4 | С4Н6О2 | токсикологический | 0,01 |
| 62 | Винилтриэтоксисилан (ГВС – 9) |  | C8H18OSi | токсикологический | 0,01 |
| 63 | Вольфрам | 7440-33-7 | W | токсикологический | 0,0008 |
| 64 | Гексан |  | С6Н14 | токсикологический | 0,5 |
| 65 | Гексаоксиэтиленовый эфир стеариновой кислоты (Стеарокс – 6) |  | C17H35COO(CH2CH2O)6H | санитарно-токсикологический | 0,01 |
| 66 | Гексафторпропилен |  | С3F6 | токсикологический | 0,017 |
| 67 | Гексахлоран (смесь изомеров 1,2,3,4,5,6 – Гексахлорциклогексана) | 608-73-1 | С6Н6Сl6 | токсикологический | 0,00001 |
| 68 | Гидразингидрат |  | H2NNH2 x H2O | токсикологический | 0,00025 |
| 69 | 5 – Гидрокси – 1,3 – бензокситиолон – 2 (Тиолон) |  | С7Н4О3S | токсикологический | 0,01 |
| 70 | Гидроксиламин сернокислый | 10039-54-0 | Н6N2О2 x Н2SО4 | токсикологический | 0,15 |
| 71 | Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты цинк – динатриевая соль |  | C2H4O7Na2ZnP2 | санитарно-токсикологический | 1,0 |
| 72 | Гидропероксид изопропилбензола | 80-15-9 | С9Н12О2 | токсикологический | 0,1 |
| 73 | Гидрохинон (пара – Диоксибензол) | 123-31-9 | С6Н6О2 | токсикологический | 0,001 |
| 74 | Гликолят натрия (Оксиацетат натрия) |  | С2Н3О3Nа | токсикологический | 0,15 |
| 75 | Глицерин (Пропантриол – 1,2,3) | 56-81-5 | С3Н8О3 | санитарно-токсикологический | 1,0 |
| 76 | 1,4 – Диазобицикло – (2,2,2) – октан | 280-57-9 | С8Н12N2 | токсикологический | 0,5 |
| 77 | 1,3 – Диаминопропанол – 2 | 616-29-5 | С3Н10N2О | токсикологический | 0,45 |
| 78 | 4,4 –Диаминодифениловый эфир (4, 4/ – Диаминодифенилоксид) | 101-80-4 | С12Н12N2О | токсикологический | 0,001 |
| 79 | Диангидрид пирамеллитовой кислоты (Диангидрид 1,2,4,5 – бензолтетракарбоновой кислоты) |  | C10H2O6 | токсикологический | 0,1 |
| 80 | О, О – Дибутилдитиофосфат натрия | 36245-44-0 | С8Н18NаО2РS2 | токсикологический | 0,0006 |
| 81 | Дибутилмалеинат (Дибутиловый эфир малеиновой кислоты) |  | С12Н20О4 | токсикологический | 0,006 |
| 82 | Дибутиловый эфир (Дибутилоксид) |  | С8Н18О | токсикологический | 0,0015 |
| 83 | Дибутилоловохлорид |  | C8H18SnCl2 | токсикологический | 0,001 |
| 84 | Дибутилсебацинат (Дибутиловый эфир собациновой кислоты, ДБЦ) |  | С18Н34О4 | токсикологический | 0,0001 |
| 85 | Дибутилфталат (Дибутиловый эфир ортофталевой кислоты) | 84-74-2 | С16Н22О4 | органолептический | 0,5 |
| 86 | Диметакриловый эфир триэтиленгликоля (ТГМ-3) |  | С4Н22О6 | токсикологический | 0,01 |
| 87 | Диметиламин | 124-40-3 | С2Н7N | токсикологический | 0,005 |
| 88 | Диметиламиноэтилметакрилат (Диметиламинометиловый эфир метакриловой кислоты, ДМАЭМ) |  | C8H15NO2 | токсикологический | 0,0001 |
| 89 | 2,6 – Диметиланилин |  | С8H11N | токсикологический | 0,03 |
| 90 | Диметилацетамид (N, N – Диметилацетат) | 127-19-5 | С4Н9NО | санитарный | 1,2 |
| 91 | 1,2 – Диметил – 5 – винилпиридинийметилсульфат |  | C10H15NO4S | токсикологический | 0,01 |
| 92 | 5,5 – Диметилгидантоин | 77-71-4 | С5Н8N2О2 | токсикологический | 0,01 |
| 93 | Диметилдиаллиламмоний хлорид (ДМДААХ) |  | C8H16NCl | токсикологический | 0,001 |
| 94 | Диметилдисульфид (Метилдисульфид) | 624-92-0 | С2Н6S2 | токсикологический | 0,00001 (к природному фоновому содержанию) |
| 95 | Диметилдитиокарбамат кальция (Кальциевая соль ДМДТ) |  | C6H12N2S4Ca | токсикологический | 0,00001 |
| 96 | Диметилмочевина | 96-31-1 | С3Н8N2О | санитарно-токсикологический | 1,0 |
| 97 | Диметиловый эфир (Метиловый эфир) | 115-10-6 | С2Н6О | токсикологический | 1,0 |
| 98 | Диметилсульфид (Метилсульфид) | 75-18-3 | С3Н6S | токсикологический | 0,00001 (к природному фоновому содержанию) |
| 99 | Диметилсульфоксид (ДМСО) | 67-68-5 | С2Н6ОS | органолептический | 10,0 |
| 100 | Диметилфенилкарбинол (Фенилизопропиловый спирт) |  | С9Н12О | санитарно-токсикологический | 1,0 |
| 101 | 3,5 – Диметилфенол (3, 5 – Ксиленол) |  | С8Н10 O | токсикологический | 0,01 |
| 102 | Диметилформамид (ДМФА) | 68-12-2 | С3Н7NО | токсикологический | 10,0 |
| 103 | 2, 4 – Динитро – 6 – метилфенол (2, 4 – Динитро – орто – крезол, ДНОК) | 534-52-1 | С7Н6N2О5 | токсикологический | 0,002 |
| 104 | 3, 5 – Динитросалициловая кислота |  | C7H4N2O7 | органолептический | 0,2 |
| 105 | 2, 4 – Динитрофенол | 51-28-5 | С6Н4N2О5 | токсикологический | 0,0001 |
| 106 | 2, 4 – Динитрохлорбензол | 97-00-7 | С6Н3ClN2О4 | токсикологический | 0,01 |
| 107 | Дипропиламин | 142-84-7 | С6Н15N | токсикологический | 0,01 |
| 108 | Диссолван 4411 |  |  | токсикологический | 0,9 |
| 109 |  – (2,4 – Дитретамилфенокси) – масляная кислота |  | C20H32O3 | токсикологический | 0,03 |
| 110 | 2,4 – Дитретамилфеноксиуксусная кислота |  | C18H28O3 | токсикологический | 0,1 |
| 111 | 2,4 – Дитретамилфенол (2, 4 – ДТАФ) |  | С10Н26О | токсикологический | 0,0001 |
| 112 | Диформаль пентаэритрита |  | С7Н12О4 | токсикологический | 10,0 |
| 113 | Дифторхлорметан (Хладон – 22) | 75-45-6 | CHClF2 | токсикологический | 1,0 |
| 114 | Дифторэтилен (1, 1 – Дифторэтилен) |  | С2Н2F2 | токсикологический | 0,25 |
| 115 | 3, 4 – Дихлоранилин (технический) |  | C6H5NCl2 | токсикологический | 0,001 |
| 116 | 2, 5 – Дихлорнитробензол | 89-61-2 | С6Н3Сl2NО2 | токсикологический | 0,01 |
| 117 | 2,4 – Дихлорфеноксиуксусной кислоты диметил и диэтиламинные соли (Аминная соль 2,4-Д) |  |  | токсикологический | 0,1 |
| 118 | 2, 4 – Дихлорфеноксиуксусной кислоты натриевая соль (Натриевая соль 2,4 Д, агрион) |  | С8Н5О3Сl2Na | токсикологический | 0,62 |
| 119 | 1,1 – Дихлорэтилен (Винилинденхлорид) |  | C2H5Cl2 | токсикологический | 0,1 |
| 120 | Дихроматы аммония, калия, натрия |  |  | токсикологический | 0,001 в пересчете на Сr6+ |
| 121 | Дицетилпероксидикарбонат |  |  | токсикологический | 0,01 |
| 122 | Дициклогексиламин азотистокислый (Нитрит дициклогексиламина НДА) |  | С12Н24N2О2 | токсикологический | 0,16 |
| 123 | Дициклопентадиен (ДЦПД) | 77-73-6 | С10Н10 | токсикологический | 0,01 |
| 124 | Диэтаноламин (бис( – Гидроксиэтил)амин) |  | С4Н11NO2 | токсикологический | 0,01 |
| 125 | Диэтиламин | 109-89-7 | С4Н11N | токсикологический | 0,01 |
| 126 | N, N – Диэтиланилин | 91-66-7 | С10Н15N | токсикологический | 0,0005 |
| 127 | N, N – Диэтиланилин – 4 – нитро |  | C10H14N2O2 | токсикологический | 0,001 |
| 128 | Диэтилбензол ТУ 6-03-387-79 | 25340-14-4 | С10Н14 | токсикологический | 0,005 |
| 129 | Диэтилдитиокарбамат натрия | 148-18-5 | С5Н10NNаS2 | токсикологический | 0,0001 |
| 130 | Диэтиленгликоль (Диоксидиэтиловый эфир, 2, 2 – оксидиэтанол, дигликоль) | 111-46-6 | С4Н10О3 | токсикологический | 0,05 |
| 131 | Диэтилентриамин (бис( – аминоэтил) – амин) |  | С4Н13N3 | токсикологический | 0,1 |
| 132 | Диэтилентриаминпентауксусной кислоты тринатриевой соли медный комплекс |  | C14H18N3O10Na3Cu | токсикологический | 0,2 |
| 133 | Диэтиловый эфир щавелевой кислоты |  | C5H10O4 | санитарно-токсикологический | 0,008 |
| 134 | Додекапактам (Додекалактам, пауриплактам) |  | C12H23NO | санитарно-токсикологический | 1,0 |
| 135 | Додецилбензол |  | С18Н30 | токсикологический | 0,0001 |
| 136 | Железо двухвалентное |  | Fe2+ | токсикологический | 0,005 |
| 137 | Железо (общее) |  | Feобщ | токсикологический | 0,1 |
| 138 | Жиры (смесь глицеридов, жирных кислот, ароматических и алифатических углеводородов) |  |  | токсикологический | 1,0 |
| 139 | Изобутилен (2 – Метилпропен) | 115-11-7 | С4Н8 | токсикологический | 0,025 |
| 140 | Изобутиловый спирт (2 – Метилпропанол – 1) | 78-83-1 | С4Н10О | токсикологический | 2,4 |
| 141 | Изопрен (2 – Метилбута – 1,3 – диен) | 78-79-5 | С5Н8 | санитарно-токсикологический | 0,01 |
| 142 | Изопропилацетат (Изопропиловый эфир уксусной кислоты) |  | С5Н10О2 | санитарно-токсикологический | 0,12 |
| 143 | Изопропилбензол (Кумол) | 98-82-8 | С9Н12 | органолептический | 0,1 |
| 144 | Изопропиловый спирт (Пропанол – 2, изопропанол) | 67-63-0 | С3Н8О | токсикологический | 0,01 |
| 145 | Изопропилоциклогексан (Гидрокумол) |  | С9Н18 | токсикологический | 0,005 |
| 146 | Инсектин |  |  | токсикологический | 10,0 |
| 147 | Йодид калия |  | КI | токсикологический | 0,1 (в пересчете на I- – 0,081) |
| 148 | Кадмий | 7440-43-9 | Сd | токсикологический | 0,005 |
| 149 | Калий – ион |  | К+ | санитарно-токсикологический | 50,0 |
| 150 | Калий гексоафторцирконат (ГФЦ) |  | К2Zr2F6 | токсикологический | 0,01 |
| 151 | Кальциевый комплекс 1 – оксиэтилидендифосфорной кислоты |  | С2Н4Са2О7Р2 x nH2O | санитарно-токсикологический | 0,9 |
| 152 | Кальций – ион |  | Са2+ | санитарно-токсикологический | 180,0 |
| 153 | Кобальт | 7440-48-4 | Со | токсикологический | 0,01 |
| 154 | Кормогризин (диспергент) |  |  | санитарно-токсикологический | 0,12 |
| 155 | орто – Крезол (2 – Метилфенол) |  | С7Н8О | токсикологический | 0,003 |
| 156 | Кротоновый альдегид (Бутен – 2 – аль) | 4170-30-3 | С4Н6О | токсикологический | 0,01 |
| 157 | орто – Ксилол (Ксилол, 1, 2 – диметилбензол) | 1330-20-7 | С8Н10 | органолептический | 0,05 |
| 158 | Лаурил пиридиний сульфат |  | C16H28NHSO4 | санитарный | 0,001 |
| 159 | Лепидоцид (бакпрепарат) |  |  | токсикологический | 10,0 |
| 160 | Лигносульфонат аммония (Аммонийная соль сульфированного лигнина) |  |  | санитарно-токсикологический | 1,0 |
| 161 | Лимонная кислота |  | C6H8O7 | санитарно-токсикологический | 1,0 |
| 162 | Литий | 7439-93-2 | Li | токсикологический | 0,0007 |
| 163 | Магний – ион |  | Mg | санитарно-токсикологический | 40,0 |
| 164 | Малеиновый ангидрид (Ангидрид этилен – 1, 2 – цис – дикарбоновой кислоты) |  | С4Н2О3 | токсикологический | 0,01 |
| 165 | Марвелан |  |  | токсикологический | 0,01 |
| 166 | Марганец – ион | 7439-96-5 | Mn2+ | токсикологический | 0,01 |
| 167 | Масляный альдегид (Бутальдегид, бутаналь) |  | С4Н8О | токсикологический | 0,24 |
| 168 | Медь | 7440-50-8 | Сu | токсикологический | 0,001 (к природному естественному фону) |
| 169 | Метабисульфит калия (Калия пиросульфит) |  | К2S2O5 | токсикологический | 2,6 (в пересчете на S2O52- – 1,686) |
| 170 |  – Метакриловая кислота (Метакриловая кислота) | 79-41-4 | С4Н6О2 | токсикологический | 0,005 |
| 171 | Метанол (Метиловый спирт) | 67-56-1 | СН4О | санитарно-токсикологический | 0,1 |
| 172 | Метилаль (Диметоксиметан) |  | С3Н8О2 | токсикологический | 0,1 |
| 173 | пара – N – Метиламинофенол сульфат (Метол) | 1936-57-8 | С7Н9NО x Н2SО4 | токсикологический | 0,0006 |
| 174 | 2 – Метил – 5 – винилпиридин |  | С8Н9N | токсикологический | 0,0001 |
| 175 | N – Метилдиэтаноламин (бис – 2 – оксиэтилметиламин, МДЭА) | 105-59-9 | С5Н13NО2 | санитарно-токсикологический | 0,1 |
| 176 | Метилен хлорид (Хлористый метилен) |  | СН2Сl2 | токсикологический | 9,4 |
| 177 | Метилкарбитол (2 – ( – Метокси – этокси)этанол, монометиловый эфир диэтиленгликоля) | 111-77-3 | С5Н12О3 | токсикологический | 1,5 |
| 178 | N – Метил – N – метокси – N/ – (3,4 – дихлорфенил)мочевина (Линурон) | 330-55-2 | С10Н10СlN2О2 | токсикологический | 10-14 |
| 179 | 2 – Метил – 2 – метоксипропан (Метил – трет – бутиловый эфир) |  | С5Н12О | токсикологический | 0,001 |
| 180 | Метиловый эфир акриловой кислоты (Метилакрилат) |  | С4Н6О2 | токсикологический | 0,001 |
| 181 | Метиловый эфир бензойной кислоты (Метилбензоат ТУ 6-06-28-26-82) | 93-58-3 | С8Н8О2 | токсикологический | 0,05 |
| 182 | Метиловый эфир 3 – метоксипропиловой кислоты |  | С5Н10О3 | токсикологический | 0,005 |
| 183 | Метиловый эфир муравьиной кислоты (Метилформиат) |  | С2Н4О2 | токсикологический | 0,1 |
| 184 | Метиловый эфир пара – толуиловой кислоты (Метил – пара – метилбензоат) |  | С9Н10О2 | токсикологический | 0,05 |
| 185 | Метиловый эфир уксуной кислоты (Метилацетат) | 79-20-9 | С3Н6О2 | санитарно-токсикологический | 0,3 |
| 186 | Метиловый эфир 2 – хлорпропионовой кислоты (Метил – 2 – хлорпропаноат) |  | С4Н7О2Сl | токсикологический | 0,01 |
| 187 | Метилоксипропилцеллюлоза |  | [С6Н7О(ОСН2СН2СН2ОСН3)3]n | токсикологический | 2,0 |
| 188 | 4 – Метилпентанол – 2 (Метилизобутилкарбинол, МИБК) |  | С6Н14О | токсикологический | 0,002 |
| 189 | 2 – Метилпентен – 2 – аль |  | С6Н10О | санитарно-токсикологический | 0,2 |
| 190 | N – Метилпирролидон – 2 |  | С5Н9ОN | токсикологический | 15,4 |
| 191 | Метилфенилкарбинол (1 – Фенилэтанол) |  | С8Н10О | санитарно-токсикологический | 0,01 |
| 192 | 3 – Метил – 1 – фенилпиразолон – 5 |  | С10Н10N2O | токсикологический | 0,001 |
| 193 |  – Метилфуран (2 – Метилфуран, сильван) |  | C5H6O | токсикологический | 0,01 |
| 194 | Метилцеллюлоза (МЦ – 65) |  | [С6Н7О2(ОСН3)3]n | токсикологический | 3,0 |
| 195 | Метилциклопропилкетон |  | С6Н8О | санитарный | 1,0 |
| 196 | 2 – Метил –5 – этилпиридин |  | С8Н11N | санитарно-токсикологический | 0,001 |
| 197 | Молибден | 7439-98-7 | Мо | токсикологический | 0,0012 (к природному фоновому содержанию) |
| 198 | Монометиламин (Метиламин) | 74-89-5 | СН5N | токсикологический | 0,05 |
| 199 | Монопентахлорфеноловый эфир терпеномалеинового аддукта |  |  | токсикологический | 0,0005 |
| 200 | Моносорбитовый эфир лауриновой кислоты (Шпан – 20) |  | С18Н36О7 | токсикологический | 0,01 |
| 201 | Монохлорацетат натрия |  | С2Н2О2СlNa | токсикологический | 0,01 |
| 202 | Моноэтаноламин (Этаноламин) | 141-43-5 | С2Н7NО | санитарно-токсикологический | 0,01 |
| 203 | Мотометакрилат этиленгликоля |  | С6Н10О3 | токсикологический | 0,1 |
| 204 | Муравьиная кислота | 64-18-6 | СН2О2 | токсикологический | 1,0 |
| 205 | Мышьяк | 7440-38-2 | Аs | токсикологический | 0,05 |
| 206 | Натриевая соль карбометилцеллюлозы высокозамещенной |  |  | токсикологический | 0,1 |
| 207 | Натриевая соль п – винилбензолсульфоновой кислоты (Натрий полистиролсульфокислый ТУ 6-14-545-76) |  |  | санитарный | 1,0 |
| 208 | Натриевая соль пентахлорфенолята аминоканифоли |  |  | токсикологический | 0,01 |
| 209 | Натриевая соль сернокислого эфира додецилового спирта |  | C12H25O4NaS | санитарно-токсикологический | 1,0 |
| 210 | Натрий – ион | 7440-23-5 | Nа+ | санитарно-токсикологический | 120,0 |
| 211 | Натрий карбоксиметилцеллюлоза |  |  | санитарно-токсикологический | 20,0 |
| 212 | Натрий муравьинокислый (Формиат натрия) |  | СНО2Na | санитарно-токсикологический | 10,0 |
| 213 | Натрий сульфонат нефтяной |  |  | токсикологический | 0,1 |
| 214 | Натрия карбоната гидропероксосольват (Перкарбонат натрия, «Персоль») |  | Na2CO3 x 1,5H2O | токсикологический | 0,1 |
| 215 | Натрия пероксобората ТУ – 6-02-1187-79 |  | Na2[B2(O2)2(OH)4] | токсикологический | 0,05 |
| 216 | Натрия тетраборат (Бура, тинкал (минерал)) |  | Na2B4O7 | токсикологический | 0,017 в пересчете на В3+ |
| 217 | Нафталин | 91-20-3 | С10Н18 | токсикологический | 0,004 |
| 218 | Нафтол ( – гидроксинафталин) | 135-19-3 | С10Н8О | токсикологический | 0,05 |
| 219 | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульнированном состоянии |  |  | рыбохозяйственный | 0,05 |
| 220 | Никель | 7440-02-0 | Ni | токсикологический | 0,01 |
| 221 | Нирилотриметилфосфоновой кислоты медный комплекс |  | C3H10NO9P3Cu | токсикологический | 0,1 |
| 222 | Нитрат – ион |  | NO3- | санитарно-токсикологический | 40,0 (в пересчете на N –9,03) |
| 223 | Нитрафен Натриевая соль нитроалкилфенолов |  |  | токсикологический | 0,09 |
| 224 | Нитрилотриметилфосфоновая кислота (НТФ) | 6419-19-8 | С3Н12NО9Р3 | санитарно-токсикологический | 0,05 |
| 225 | Нитрилотриметилфосфоновой кислоты тринатриевая соль |  | C3H9NO9P3Na3 | санитарно-токсикологический | 0,1 |
| 226 | Нитрилотриметилфосфоновой кислоты цинкового комплекса тринатриевая соль 3-водная |  | С3Н7NаО9Р3Zn | токсикологический | 0,06 |
| 227 | Нитрит – ион |  | NО2- | токсикологический | 0,08 (в пересчете на N – 0,024) |
| 228 | 4 – Нитро – 2 – аминоанизол (4 – нитро – 2 – аминометоксибензол) |  | С7Н8N2О3 | органолептический | 0,5 |
| 229 | мета – Нитробензойная кислота | 121-92-6 | С7Н5NО4 | токсикологический | 0,001 |
| 230 | 1 – (4 – Нитрофенил) – 2 – амино – 1,3 – пропанлиола – N – азотнокислая соль (Декстрамин) |  | C9H13N3O7 | токсикологический | 0,02 |
| 231 | пара – Нитрофенол (4 – Нитрофенол (примеси не более 3 %)) |  | С6Н5NO3 | токсикологический | 0,01 |
| 232 | Окись пропилена (1,2 – Эпоксипропан) | 75-56-9 | С3Н6О | токсикологический | 0,005 |
| 233 |  – Оксиизомасляная кислота |  | С4Н8О3 | токсикологический | 0,005 |
| 234 | Оксилен |  |  | токсикологический | 1,0 |
| 235 | n – Оксилметакрилат |  |  | токсикологический | 0,001 |
| 236 | N – Оксиметилстеаринамид (препарат АМ) |  | С19Н39NО2 | органолептический | 10 |
| 237 | Оксипропилцеллюлоза (Гидроксипропилцеллюлоза) |  | [С6Н7О2(ОСН2СН2СН2ОН)3]n | токсикологический | 3,0 |
| 238 | Оксисамин (Метиламиннитрофенилкарбинол солянокислая соль) |  |  | общесанитарный | 0,01 |
| 239 | Оксиэтилированные амины жирного ряда фр. С10–С16 |  | [СnH2n x N(CH2CH2O)nH2], где n=10–16 | токсикологический | 0,2 |
| 240 | Оксиэтилцеллюлоза (Гидроксиэтилцеллюлоза) |  | [C6H7O2(OCH2CH2OH)3]n | токсикологический | 9,0 |
| 241 |  – Оксиэтил – N – этилэндиамин |  | С4Н12N2О | санитарно-токсикологический | 0,05 |
| 242 | 5 – Оксо – 6 – переторгептеновой кислоты натриевая соль |  | С7F9О3Nа | токсикологический | 7,0 |
| 243 | Октадецениламин (1 – Аминооктадецен – 9) |  | С18Н37N | токсикологический | 0,2 |
| 244 | Олефинсульфонат натрия С12–С14 |  | СnH2n+1 SO3Na, где n=12–14 | токсикологический | 0,5 |
| 245 | Олефинсульфонат натрия С15–С18 |  | СnH2n+1 SO3Na, где n=15–18 | токсикологический | 0,15 |
| 246 | Олова дихлорид (Олово хлористое) |  | SnCl2 x 2Н2О | токсикологический | 1,25 (в пересчете на Sn 0,66) |
| 247 | Олова тетрахлорид (Олово хлорное) |  | SnCl4 | токсикологический | 0,02 (в пересчете на Sn 0,009) |
| 248 | Паральдегид |  | С6Н12О3 | санитарный | 0,1 |
| 249 | Паранитрохлоргидринстирол |  |  | токсикологический | 0,005 |
| 250 | Пентахлофенолят натрия |  | С6ОСl5Na | токсикологический | 0,0005 |
| 251 | Перфторнонановая кислота (Переторпеларгоновая кислота) |  | С9F17О2Н | токсикологический | 0,1 |
| 252 | Перхлораты аммония, натрия |  |  | токсикологический | 0,04 в пересчете на ClO4- |
| 253 | Пероксид водорода (Перекись водорода (пергидроль) |  | Н2О2 | токсикологический | 0,01 |
| 254 | Перфтортриэтиламин ТУ 6-02-1340-86 |  | C6F15N | токсикологический | 0,5 |
| 255 | Пикраминовая кислота (2 – амино – 4, 6 – динитрофенол) |  | С6Н5N3О5 | токсикологический | 0,01 |
| 256 | Пикриновая кислота (2,4,6 – Тринитрофенол) | 88-89-1 | С6Н3N3О7 | токсикологический | 0,01 |
| 257 | Пиперазин (Диэтилендиамин) | 110-85-0 | С6Н10N2 | токсикологический | 0,01 |
| 258 | Пиридин | 110-86-1 | С5Н5N | токсикологический | 0,01 |
| 259 | Полиакриламид | 9003-05-8 | [С3Н5NО]n | токсикологический | 0,04 |
| 260 | Поливинилметоксиметакриламид (ПВС – МОЛ) |  | C5H8NO2 – (CH2 – CH)Т | санитарно-токсикологический | 0,5 |
| 261 | Поливинилхлорид (суспензионный) | 9006-42-2 | (–CH2–CHCl–)n | токсикологический | 0,01 |
| 262 | Полиоксипропилендиамин (ДА – 502) |  |  | токсикологический | 0,01 |
| 263 | Полиоксипропилентриамин |  |  | токсикологический | 0,005 |
| 264 | Политерпен |  |  | токсикологический | 0,001 |
| 265 | Полихлорпинен |  |  | токсикологический | 0,00001 |
| 266 | Полиэтиленгликоль – 35 (ПЭГ – 35) |  | НО(СН2СН2О)35Н | токсикологический | 0,001 |
| 267 | Полиэтиленимин | 9002-98-6 | (–СН2–СН2–NH–)n | токсикологический | 0,001 |
| 268 | Полиэтиленоксид |  | (–CH2–CH2–O–)n | токсикологический | 10,0 |
| 269 | Превоцел |  |  | токсикологический | 0,02 |
| 270 | Препарат 355 (34 – Б) Оксиэтилированный амин |  |  | общесанитарный | 0,01 |
| 271 | Пропионовая кислота (Пропановая кислота) |  | С3Н6О2 | санитарно-токсикологический | 0,6 |
| 272 | Резорцин (1,3 – Диоксибензол) |  | C6H6O2 | токсикологический | 0,004 |
| 273 | Ртуть | 7439-97-6 | Нg | токсикологический | 0,00001 |
| 274 | Ртути хлорид (II) (Ртуть хлористая (II), сулема) |  | HgCl2 | токсикологический | 0,00001 |
| 275 | Рубидий |  | Rb | токсикологический | 0,1 (к природному фоновому содержанию) |
| 276 | Свинец | 7439-92-1 | Pb | токсикологический | 0,1 |
| 277 | Себациновая кислота (Декандионовая кислота) | 111-20-6 | С10Н18О4 | санитарно-токсикологический | 0,1 |
| 278 | Себециновой кислоты диметиловый эфир |  | C12H24O4 | токсикологический | 0,05 |
| 279 | Селен | 7782-49-2 | Se | токсикологический | 0,0016 (к природному фоновому содержанию) |
| 280 | Сера |  | S | токсикологический | 10,0 |
| 281 | Сероуглерод | 75-15-0 | СS2 | токсикологический | 1,0 |
| 282 | Силикат калия | 10006-28-7 | К2SiO3 | токсикологический | 2,0 |
| 283 | Спирт поливиниловый | 9002-89-5 | (–СН2–CHО–)n | органолептический, токсикологический | 1,0 |
| 284 | Спирты первичные синтетические (жирные) |  | CnH2n+1 OH, n=16–21 | токсикологический | 0,5 |
| 285 | Стеарат калия |  | С18Н35О2К | токсикологический | 0,2 |
| 286 | Стирол (Винилбензол) | 100-42-5 | С8Н8 | органолептический | 0,1 |
| 287 | Сульфат – ион |  | SO42- | санитарно-токсикологический | 100,0 |
| 288 | Сульфид натрия (Сернистый натрий) |  | Na2S | токсикологический | 0,001 |
| 289 | Сульфит – ион |  | SO32- | токсикологический | 1,9 |
| 290 | Теллур | 13494-80-9 | Те | токсикологический | 0,0028 (к природному фоновому содержанию) |
| 291 | Терефталиевая кислота ТУ 6-02-896-83 | 100-21-0 | С8Н6О4 | токсикологический | 0,05 |
| 292 | Терефталиевой кислоты динатриевая соль |  | С8Н4О4Na2 | токсикологический | 0,5 |
| 293 | Тетрабутилолово | 1461-25-2 | С16Н36Sn | токсикологический | 0,0001 |
| 294 | Тетрагидроинден |  | С9Н12 | токсикологический | 0,0025 |
| 295 | Тетрагидрофуран | 109-99-9 | С4Н8О | токсикологический | 0,01 |
| 296 | Тетрафторэтилен |  | С2F4 | токсикологический | 0,036 |
| 297 | Тетраэтиленпентамин |  | С8Н23N5 | токсикологический | 0,01 |
| 298 | Тиомочевина | 62-56-6 | СН4N2S | токсикологический | 1,0 |
| 299 | Тиомочевины двуокись |  | CH2N2SO2 | санитарно-токсиколгический | 0,1 |
| 300 | Тиосульфат – ион |  | S2O32- | санитарно-токсикологический | 1,6 |
| 301 | Тиоцианат калия (Роданид калия) |  | KSCN | токсикологический | 0,15 |
| 302 | Титана диоксид |  | ТiО2 | токсикологический | 1,0 |
| 303 | Толуол | 108-88-3 | С7Н8 | органолептический | 0,5 |
| 304 | Триадеминол (3, 3 – Диметил – 1 – (1Н – 1, 2, 4 – триазолил – 1) – 1 – (4 – хлорфенокси) – бутанол – 2) |  | С14Н18N3O2Cl | токсикологический | 0,0012 |
| 305 | 1,2,4 – Триазол |  | C2H3N3 | санитарно-токсикологический | 0,03 |
| 306 | Триамилоловохлорид |  | C15H33ClSn | токсикологический | 0,0001 |
| 307 | Трибутиламин | 102-82-9 | С12Н27N | токсикологический | 0,00005 |
| 308 | Трибутилоловохлорид | 1461-22-9 | С12Н27ClSn | токсикологический | 0,00001 |
| 309 | Трибутилфосфат |  | С12Н27О4Р | токсикологический | 0,02 |
| 310 | Тригексилоловохлорид |  | C18H39SnCl | токсикологический | 0,001 |
| 311 | Триглицидиламин |  | C9H15O3 | токсикологический | 0,001 |
| 312 | Триметиламин | 75-50-3 | С3Н9N | токсикологический | 0,01 |
| 313 | 2 – (Триметиламмоний этил) – метакрилата метилсульфат |  | C10H21NO6S | санитарно-токсикологический | 0,1 |
| 314 | 1,2,4 – Триметилбензол (Псевдокумол) |  | С9Н12 | токсикологический | 0,5 |
| 315 | Триметилгидрохинон |  | C9H12O2 | токсикологический | 0,01 |
| 316 | Триметилоловохлорид |  | C3H9ClSn | токсикологический | 0,01 |
| 317 | 3,5,5 – Триметил – (циклогексен – 2) – он – 1 (Изофорон) |  | C9H14O | санитарно-токсикологический | 1,0 |
| 318 | Трипропилоловохлорид |  | C9H21ClSn | токсикологический | 0,001 |
| 319 | Трифенилолвохлорид |  | C18H15ClSn | токсикологический | 0,00001 |
| 320 | Трифенилфосфат |  | C18H15O4P | токсикологический | 0,04 |
| 321 | 1,1,1 – Трифтор – 2,2,2 – трихлорэтан (Хладон – 113) |  | C3F3Cl3 | токсикологический | 0,01 |
| 322 | Трихлорацетат натрия |  | С2О2Сl3Na | токсикологический | 0,035 |
| 323 | Трихлорбензол (смесь изомеров) (1, 2, 3 – трихлорбензол и 1, 2, 4 – трихлорбензол) | 12002-48-1 | С6Н3Сl3 | токсикологический | 0,001 |
| 324 | 2,4,6 – Трихлорфенилгидразин солянокислый |  | C6H6N2Cl4 | токсикологический | 10-8 |
| 325 | Трихлорэтилен |  | C2HCl3 | санитарно-токсикологический | 0,01 |
| 326 | Триэтаноламин | 102-71-6 | С6Н15NО3 | токсикологический | 0,01 |
| 327 | Триэтиламин | 121-44-8 | С6Н15N | токсикологический | 1,0 |
| 328 | Триэтилентетрамин |  | C6H13N4 | токсикологический | 0,1 |
| 329 | Триэтилоловохлорид |  | C6H15ClSn | токсикологический | 0,01 |
| 330 | Уксусная кислота | 64-19-7 | С2Н4О2 | токсикологический | 0,01 |
| 331 | 5 – Фенил – 4 – метилпиразолидон – 3 (Метилфенидон) |  | С10Н12ОN2 | санитарно-токсикологический | 0,01 |
| 332 | 1 – Фенилпиразолидон – 3 (Фенидон) |  | C9H10N2O | токсикологический | 0,09 |
| 333 | Феноксол ВНС – 15 (Оксиэтилированный фенол) |  | С36Н65О16 | санитарный | 0,5 |
| 334 | Фенол (Карболовая кислота, гидроксибензол) | 108-95-2 | С6Н6О | рыбохозяйственный | 0,001 |
| 335 | Феррицианид калия (Калий железосинеродистый) (красная кровяная соль) |  | К3[Fe(CN)6] | токсикологический | 0,1 |
| 336 | Флуоресцеина натриевая соль |  | С20Н12О5Nа | токсикологический | 0,007 |
| 337 | Формальдегид | 50-00-0 | СН2О | санитарный | 0,01 |
| 338 | Формамид (Амид муравьиной кислоты) |  | CH3NO | санитарно-токсикологический | 0,01 |
| 339 | Фосфаты натрия, калия и кальция одно-, двух- и трехзамещенные |  |  | санитарный | 0,066 в пересчете на Р |
| 340 | Фосфор общий |  | Робщ | токсикологический | 0,2 |
| 341 | Фосфор пятихлористый |  | PCl5 | санитарно-токсикологический | 0,1 |
| 342 | Фосфор треххлористый |  | PCl3 | санитарно-токсикологический | 0,1 |
| 343 | Фталат меди (II) – свинца (II) – основного |  | C8H4CuO5Pb | токсикологический | 0,005 |
| 344 | орто – Фталевая кислота | 88-99-3 | С8Н6О4 | токсикологический | 3,0 |
| 345 | Фталевый ангидрид |  | C8H4O3 | токсикологический | 0,05 |
| 346 | Фторид – ион |  | F- | токсикологический | 0,05 (к природному фоновому содержанию) |
| 347 | Фумар (Диметиловый эфир аминофумаровой кислоты) |  | C6H9NO4 | токсикологический | 0,02 |
| 348 | Фумаровая кислота (транс – этилен – 1, 2 – дикарбоновая кислота) |  | С4Н4О4 | токсикологический | 0,05 |
| 349 | Фуран (Фурфуран) | 110-00-9 | С4Н4О | токсикологический | 0,01 |
| 350 | Хлоральгидрат |  | CH3O2Cl3 | токсикологический | 1,0 |
| 351 | Хлорангидрид 2, 4 – дитрет. амилфеноксимасляной кислоты |  | C20H31ClO2 | токсикологический | 0,06 |
| 352 | Хлорат калия, магния, натрия |  |  | токсикологический | 0,047 в пересчете на ClO3- |
| 353 | Хлорацетат аминоканифоли |  |  | токсикологический | 0,001 |
| 354 | Хлорбензол (Фенилхлорид) | 108-90-7 | С6Н5Сl | токсикологический | 0,001 |
| 355 | Хлорид – ион |  | Cl- | санитарно-токсикологический | 300,0 |
| 356 | 1 – Хлорметилсилатран (Мивал) |  | C7H14NClSi | токсикологический | 1,0 |
| 357 | Хлороформ (Трихлорметан) | 67-66-3 | СНСl3 | токсикологический | 0,005 |
| 358 | Хлорхолинхлорид | 999-81-5 | С5Н13Сl2N | токсикологический | 0,01 |
| 359 | Холинхлорид |  | C5H14NOCl | токсикологический | 0,01 |
| 360 | Хром (общий) |  | Сrобщ | токсикологический | 0,005 |
| 361 | Хром трехвалентный |  | Сr3+ | токсикологический | 0,005 |
| 362 | Хром шестивалентный |  | Сr6+ | санитарно-токсикологический | 0,001 |
| 363 | Цезий |  | Сs | токсикологический | 1,0 (к природному фоновому содержанию) |
| 364 | Цетиловый спирт (Гексадециловый спирт) |  | С10Н34О | токсикологический | 0,05 |
| 365 | Цианид – ион |  | CN- | токсикологический | 0,035 |
| 366 | Циклогексан | 110-82-7 | С6Н12 | токсикологический | 0,01 |
| 367 | Циклогексанол | 108-93-0 | С6Н12О | токсикологический | 0,001 |
| 368 | Циклогексанон | 108-94-1 | С6Н10О | токсикологический | 0,0005 |
| 369 | Циклогексаноноксим | 100-64-1 | С6Н11NО | токсикологический | 0,01 |
| 370 | Циклододекан |  | С12Н24 | токсикологический | 0,1 |
| 371 | Циклододекан оксим |  | С12Н23NO | токсикологический | 0,05 |
| 372 | Циклододеканол |  | С12Н24О | токсикологический | 0,005 |
| 373 | Циклододеканон |  | С12Н22О | токсикологический | 0,01 |
| 374 | Циклододекатриен – 1,5,9 |  | С12Н18 | токсикологический | 0,005 |
| 375 | Циклопентадиен – 1,3 (ЦПД) |  | С5Н6 | токсикологический | 0,1 |
| 376 | Цинк | 7440-66-6 | Zn | токсикологический | 0,01 |
| 377 | Цирконий |  | Zr | токсикологический | 0,07 |
| 378 | Эпоксипропоксипропилтриэтоксисилан (ЭС – 1) |  | С12Н25О5Si | токсикологический | 0,01 |
| 379 | Этан – 1 – ол – 1, 1 – дифосфоновая кислота (1 – Оксиэтилиден дифосфоновая кислота, ОЭДФ) |  | С2Н8О7Р2 | токсикологический | 0,9 |
| 380 | N – Этиланилин (Моноэтианилин, N – этиламинобензол) |  | С8Н11N | токсикологический | 0,0001 |
| 381 | Этилацетат (Этиловый эфир уксусной кислоты) | 141-78-6 | С4Н8О2 | санитарно-токсикологический | 0,2 |
| 382 | Этилбензол | 100-41-4 | С8Н10 | токсикологический | 0,001 |
| 383 | 2 – Этилгексаналь |  | С8Н16О | токсикологический | 0,008 |
| 384 | 2 – Этилгексанол (2 – Этилгексиловый спирт) |  | С8Н18О | токсикологический | 0,085 |
| 385 | 2 – Этилгексен – 2 – аль ( – пропил –  – этилакролеин) | 26266-68-2 | С8Н14О | токсикологический | 0,02 |
| 386 | 2 – Этилгексиловый эфир акриловой кислоты (2 ЭГА) |  | С11Н18О2 | санитарно-токсикологический | 0,001 |
| 387 | Этил – бис – (дитиокарбамат)цинка (N, N/ – этилен – бис – дитиокарбамат цинка, цинеб) |  | C4H6N2S4Zn | токсикологический | 0,0004 |
| 388 | Этиленгликоль | 107-21-1 | С2Н6О2 | санитарно-токсикологический | 0,25 |
| 389 | Этилендиамин | 107-15-3 | С2Н8N2 | токсикологический | 0,001 |
| 390 | Этилендиамин сернокислый |  | С2Н8N2 x H2SO4 | токсикологический | 1,25 |
| 391 | Этилендиаминдиянтарной кислоты железный (III) комплекс |  | С10Н13О8N2Fex2Н2О | токсикологический | 0,2 |
| 392 | Этилендиаминтетрауксусной кислоты динатриевая соль (Трилон Б, ЭДТА) | 60-00-4 | С10Н16N2О8Na2 | санитарно-токсикологический | 0,5 |
| 393 | Этилендиаминтетрауксусной кислоты мононатриевой соли железный (III) комплекс 2-водный |  | С10H12N2O8NaFex2H2O | токсикологический | 4,0 |
| 394 | Этилендихлорид (1,2 – Дихлорэтан) |  | С2Н4Сl2 | токсикологический | 0,1 |
| 395 | Этилиденнорборнен (5 – Этилиденбицикло(2,2,1)гептен – 2) |  | С9Н12 | токсикологический | 0,001 |
| 396 | Этиловый спирт (Этанол) |  | С2Н6О | токсикологический | 0,01 |
| 397 | Этиловый эфир акриловой кислоты |  | С5Н8О2 | токсикологический | 0,0001 |
| 398 | О – Этил – S – пропил – О – (2,4 – дихлорфенил)тиофосфат (Этафос) (инсектицид, акарицид) |  | C11H15Cl2O3PS | токсикологический | 0,00006 |
| 399 | Этилцеллозольв (Монотиловый эфир этиленгликоля) |  | С4Н10О2 | санитарно-токсикологический | 0,1 |
| 400 | Этилцеллюлоза |  | [С6Н7О2(ОС2Н5)3]n | токсикологический | 7,0 |
| 401 | Этил –  – этоксипропионат |  | С7Н14О3 | токсикологический | 0,001 |
| 402 | Этоксиэтилакрилат |  | C7H12O3 | санитарно-токсикологический | 0,05 |
| 403 | Эфир сахарозы и высших жирных кислот фракции С10–С16 |  | C12H20O9(OCRO)2, где R=CnH2n+1, n=10–16 | токсикологический | 0,01 |
| 404 | Янтарная кислота (Бутандиовая кислота, этан – 1,2 – дикарбоновая кислота) |  | С4Н6О4 | токсикологический | 0,01 |
| Смесевые препараты и средства защиты растений |  |  |  |  |  |
| 405 | Азатол (Состав: 2 – окси – 3 – нафториевая кислота, сили железа, кальция, магния) |  |  | токсикологический | 0,01 |
| 406 | Алкамон ОС – 2 (смесь четвертичных аммониевых солей высокомолекулярных соединений жирного ряда) |  | C19H34O3 | токсикологический | 0,012 |
| 407 | Алкилсульфонат натрия на керосиновой основе (Натриевые соли алкилсульфокислот) |  | CnH2n+1SO3Na, n=11–12 | токсикологический | 0,5 |
| 408 | Алкилсульфонат натрия на синтезе (Натриевые соли алкилсульфокислот (паста)) |  | CnH2n+1SO3Na, n=13–14 | токсикологический | 1,0 |
| 409 | Амидим (Состав: 2,4 – дихлорфеноксиуксусной кислоты диметиламинная соль – 80 % и трихлорбензойной кислоты диметиламинная соль – 12 %) гербицид |  | С10Н13NСl2Оз | токсикологический | 0,001 |
| 410 | О – 13 – Амино – 3 – дезокси –  – D – глюкопиранозил – (1–4) – О – 2,3,6 – тридезокси –  – D – рибогекапиранозил – (1–6) – 2-дезоксистрептамин (Тобрамицин) |  | C18H37N5O8 | санитарно-токсикологический | 0,4 |
| 411 | Аминонитропарафин (АНП – 2) (флотореагент) |  |  | токсикологический | 0,00002 |
| 412 | Аминопропилтриэтоксисилан (АГМ 9) (Состав:  – аминопропилтриэтоксисилан,  – аминопропилтриэтоксисилан и тетраэтоксисилан – не более 9 %) |  |  | токсикологический | 0,01 |
| 413 | 4 – Амино – 6 – третбутил – 3 – метилтио – 1,2,4 – триазин – 5 – он (Зенкор) (гербицид) |  | С8Н14N4OS | токсикологический | 0,000001 |
| 414 | Аммонийные соли гидроксиэтилидендифосфонатов железа (Антихлорозин – А) |  |  | санитарно-токсикологический | 1,0 |
| 415 | Антипиттинговая добавка НИА – 1 (Состав: сульфирол – 8, лимед НИБ – 3, раствор натриевой соли аллилсульфокислоты и хлористого натрия, полиоксипропиленгликоль) |  |  | санитарный | 0,03 |
| 416 | Антихлорозин – Б (Железный комплекс нитрилотриметилфосфоновой кислоты) |  |  | токсикологический | 0,3 |
| 417 | Байлетон (3,3 – Диметил –1 – (1Н – 1,2,4 – триазолил –1) – 1 – (4 – хлорфенокси) – бутанон – 2 д.в) (фунгицид) |  | C14H16N3O2Cl | токсикологический | 0,0014 |
| 418 | Бактоларвицин (бакпрепарат) |  |  | токсикологический | 1,0 |
| 419 | Бацифит (бакпрепарат) |  |  | токсикологический | 1,0 |
| 420 | Бевалоил – 180 |  |  | токсикологический | 0,01 |
| 421 | Бензгуамина формальдегидный олигомер (БГФО (продукт сополимеризации бензгуанамина, салициловой кислоты, сульфаниловой кислоты, формальдегида)) |  |  | токсикологический | 0,01 |
| 422 | 1,2,4,5 – Бензолтетракарбоновая кислота (в виде солей щелочных и щелочноземельных металлов) (Соли пиромеллитовой кислоты) |  | C6H2(COO-)4Men | токсикологический | 0,1 |
| 423 | БИП (бакпрепарат) |  |  | токсикологический | 5,0 |
| 424 | Бирингин (бакпрепарат) |  |  | токсикологический | 0,25 |
| 425 | Битоксибациллин (бакпрепарат) |  |  | токсикологический | 5,0 |
| 426 | Блескообразователь Лимеда ПОС – 1 (Состав: 2 – окси – 1 – нафтальдегид и гидрохинон) |  |  | токсикологический | 0,0001 |
| 427 | Блескообразователь НИБ – 3 (Состав: натриевая соль аллилсульфокислоты и хлористого натрия) |  |  | токсикологический | 0,29 |
| 428 | БЛП – 2477 (бакпрепарат) |  |  | токсикологический | 0,1 |
| 429 | Боверин (бакпрепарат) |  |  | санитарный | 10,0 |
| 430 | Буровой раствор ТУ 6-01-166-84 (Состав: гидролизованный полиакрилонитрил, гидролизованный полиакриламид, эмултан) |  |  | санитарно-токсикологический | 5,0 |
| 431 | 2 – трет. Бутиламино – 3 – шо – пропил – 5 – фенилпергидро – 1,3,5 – тиадиазин – 4 – он (Апплуад) (инсектицид) |  | C16H23N3OS | токсикологический | 0,1 |
| 432 | Бутил – 2 – [4 – (5 – трифторметил – 2 – пипидокси) – фенокси – пропионат (Фюзилад, галакан, F – 292) (гербицид) |  | C19H20NO4F3 | токсикологический | 0,001 |
| 433 | 2 – (4 – трет. Бутилфенокси)циклогексил – пропин – 2 – илсульфит (Омайт) (инсектицид) |  | С19Н26О4S | токсикологический | 0,004 |
| 434 | Вирин АББ (бакпрепарат) |  |  | токсикологический | 10,0 |
| 435 | Вирин ГЯП (бакпрепарат) |  |  | токсикологический | 10,0 |
| 436 | Вирин – диприон (бакпрепарат) |  |  | токсикологический | 0,1 |
| 437 | Вирин – кш (бакпрепарат) |  |  | токсикологический | 0,1 |
| 438 | Вирин – ос (бакпрепарат) |  |  | токсикологический | 5,0 |
| 439 | Вирин – хс (бакпрепарат) |  |  | токсикологический | 5,0 |
| 440 | Вирин – экс (бакпрепарат) |  |  | токсикологический | 1,0 |
| 441 | Вирин – энш (бакпрепарат) |  |  | токсикологический | 1,0 |
| 442 | Витамин В2 (6,7 – Диметил – 9(Д – 1 – рибитил) – изоаллоксазин, рибофлавин) |  | C17H20N4O6 | санитарный | 0,06 |
| 443 | Витамицин (бакпрепарат) |  |  | санитарно-токсикологический | 0,25 |
| 444 | ВМТ – Л (нефтяное вяжущее вещество ТУ 38 101 960-83) |  |  | токсикологический | 0,3 |
| 445 | Водамин – 115 (Смола полиамидная модифицированная этилхлоргидроном) |  |  | токсикологический | 0,05 |
| 446 | Волан (Комплексное соединение соли хромовой кислоты и хромоксихлора) |  |  | токсикологический | 0,01 |
| 447 | Выравниватель «А» (Смесь четвертичных аммониевых солей моно- и диалкилфенолов) |  |  | токсикологический | 0,1 |
| 448 | ГАЧ дистиляторный (Нефтепродукт, смесь парафинов твердых – 85 %, жидких – 15 %) |  |  | токсикологический | 0,1 |
| 449 | 1,2,3,4,7,7 – Гексахлорбицикло – [2,2,1] – гептен – 5,6 – диметиленсульфид (Тиодан) (инсектицид) |  | C9H6Cl6O3S | токсикологический | 0,000023 |
| 450 | Гексахлорофен (2,2/ – Метилен – бис – (3,4,6 – трихлорфенол д.в.) (акарицид, фунгицид) | 70-30-4 | С13Н6Сl6О2 | токсикологический | 0,0005 |
| 451 | Гексахлорофен в смеси моногомополимерном 1,2 – диметил – 5 – винилпиридинийметилсульфата (акарицид, фунгицид) |  |  | токсикологический | 0,00002 |
| 452 | Гептил |  | C7H15 | токсикологический | 0,0005 |
| 453 | Гиббесиб (Состав: натриевые соли гибберлеиновой кислоты, натриевые слои карбоновых солей и карбонат натрия) (биостимулятор) |  | C19H21O6 | токсикологический | 0,1 |
| 454 | 4 – Гидроксил – 3,5 – дииодбензонитрил (Тотрил) (гербицид) |  | С7Н3NOI2 | токсикологический | 0,00001 |
| 455 | ГИПХ – 3 (Хлоргидраты первичных аминов вторичных алкилов, алкиламингидрохлориды) |  |  | токсикологический | 0,001 |
| 456 | ГИПХ – 4 (Первичные амины вторичных алкилов) |  |  | токсикологический | 0,0001 |
| 457 | ГКЖ – 11 (Раствор мононатриевой соли метилсилантриола) |  | CH5O3NaSi | санитарно-токсикологический | 1,0 |
| 458 | Гликазин (Смесь производных метиленмеланина) |  |  | санитарный | 0,1 |
| 459 | Глицидола винилоксэтиловый эфир (Винилокс, винилокс – 1) |  | C7H12O3 | токсикологический | 0,01 |
| 460 | Гомелин |  |  | токсикологический | 10,0 |
| 461 | Гуминовые кислоты (для воды водоемов умеренной и высокой жесткости, растворимые легкие фракции) |  |  | санитарно-токсикологический | 2,0 |
| 462 | «ДБ» – препарат (полигликолевые эфиры, смачиватель) |  |  | органолептический | 0,3 |
| 463 | ДДТ (2, 2 – бис (пара – дихлорфенил) – 1, 1, 1 – трихлорэтан; ,  – бис (пара – дихлорфенил) – , – трихлорэтан) (гербицид) | 50-29-3 | С14Н9Сl5 | токсикологический | 0,00001 |
| 464 | Декстрин (Смесь полисахаридов) |  |  | органолептический | 1,0 |
| 465 | Дендробациллин (бакпрепарат) |  |  | токсикологический | 10,0 |
| 466 | N, N – Диизопропил – S – (2,3,3 – трихлораллил)тиокарбамат (Триаллат) (гербицид) |  | C10H16NOSCl3 | токсикологический | 0,00035 |
| 467 | транс – бис – Диметилглиоксиматодитиокарбамид кобальта (II) нитрат (Димо) |  |  | токсикологический | 0,1 |
| 468 | О, О – Диметил – (4,6 – диамино – 1,3,5 – триазинил – 2 – метил) – дитиофосфат (Сайфос) (инсектицид, акарицид) |  | C2H12N5O2PS2 | токсикологический | 0,0002 |
| 469 | 5, 6 – Диметил – 2 – диметиламино – 4 – пиримидинил – N, N – диметилкарбамат (Пиримор) (бактерицид) |  | C11H18N4O2 | токсикологический | 0,0007 |
| 470 | Диметилдитиокарбамат натрия (Карбамат – МН ТУ 6–М–540–83) (фунгицид) | 128-04-1 | С3Н6NNaS2 | токсикологический | 0,00005 |
| 471 | О, О – Диметил – 2,2 – дихлорвинилфосфат (ДДВФ, дихлофос) (акарицид, инсектицид) | 62-73-7 | С4Н7Cl2О4Р | токсикологический | 0,00001 |
| 472 | О, О – Диметил – S – (1,2 – карбэтоксиэтил) – дитиофосфат (Карбофос) (инсектицид) |  |  | токсикологический | 0,00001 |
| 473 | О, О – Диметил – S – (N – метил – карбонилметил) – дитиофосфат) (Фосфамид) (инсектицид, акарицид) | 60-51-5 | С5Н12NО3РS2 | токсикологический | 0,0014 |
| 474 | О, О – Диметил – О – (3 – метил – 4 – метилтиофенил) тиофосфат (Байтекс) (инсектицид) | 55-38-9 | С10Н15О3РS2 | токсикологический | 0,00001 |
| 475 | О, О – Диметил – S – (N – метил – N – формилкарбамоилметил) – дитиофосфат (Антио) (инсектицид) |  | C6H12NO4PS2 | токсикологический | 0,0025 |
| 476 | О, О – Диметил – О – (4 – нитрофенил)тиофосфат (Метафос) (инсектицид) |  | C8H10NO5PS | токсикологический | 0,000026 |
| 477 | N, N – Диметил – N/ – (3 – трифторметилфенил)мочевина (Которан) (гербицид) |  | C10H11F3N2O | токсикологический | 0,0007 |
| 478 | О, О – Диметил – (2,2,2 – трихлор – 1 – оксиэтил)фосфонат (Хлорофос) (инсектицид) |  | C4H8O4PCl3 | токсикологический | 0,00002 |
| 479 | N – (2,6-Диметилфенил) – N – (2 – метоксиацетил) аланина метиловый эфир (Ридомил) (фунгицид) |  | С15Н21NО4 | токсикологический | 0,01 |
| 480 | N, N – Диметил – N/ – (3 – хлорэтлл) – гидразиний хлорид (Квартазин) (регулятор роста растений) |  | C4H12N2Cl2 | токсикологический | 0,001 |
| 481 | Диморфолинфенилметан (ВНХЛ – 20) (ингибитор коррозии) |  | C15H22N2O2 | токсикологический | 0,16 |
| 482 | Динатриевая соль 4,4/ – бис – (2/ – метокси – 4/ – фениламино – 1/,3/,5/ – триазин – 6/ – иламино) – стильбен – 2,2/ – дисульфо – кислоты (Белофор КБ, ТУ-614-823-76) |  | C34H28O8N10S2Na2 | токсикологический | 0,01 |
| 483 | Динил (Даутерм А, состав: дифенил – 26,5 % и диметиловый эфир дифенилоксида – 73,5 %) | 8004-13-5 |  | токсикологический | 0,01 |
| 484 | 2,6 – Динитро – N, N – дипропил – 4 – трифторметиланилин (Трефлан) (гербицид) |  | C13H16N3O4F3 | токсикологический | 0,0003 |
| 485 | Диспергатор НФ (Продукт конденсации нафталинсульфокислоты с формалином) |  |  | токсикологический | 0,25 |
| 486 | N, N – Дипропил – S – этилтиокарбамат (Эптам, 2 – этил – N, N – дипропилтиокарбамат д. в.) (гербицид) |  | C9H19NOS | токсикологический | 0,00008 |
| 487 | Диспергент 124в |  |  | токсикологический | 0,00001 |
| 488 | Диспергент 124д |  |  | токсикологический | 0,00001 |
| 489 | Диссолван HOEF 1877-4 |  |  | токсикологический | 0,05 |
| 490 |  – (2,4 – Дитретамилфенокси) – бутиламид 1 – окси – 2 – нафтойной кислоты (компонента голубая ЗГ-97) |  | C31H41NO3 | санитарный | 9,0 |
| 491 | Дифалон (КИ – 1, состав: нитрилотриметилфосфоновая кислота с примесью аминометилфосфоновой и фосфористой кислот – 15 %, соляная кислота – 15 %, оксиэтилидендифосфоновая кислота – 5 %, ингибитор кислотной корозии КИ – 1 – 0,5 % и вода – 64,5 %) |  |  | токсикологический | 0,1 |
| 492 | N - (2,6 – Дифторбензоил) – N/ – (4 – хлорфенил)мочевина (Димилин, дифлубензурон) (инсектицид) |  | C14H9ClF2N2O2 | токсикологический | 0,0004 |
| 493 | цис, транс – 3 – (2,2 – Дихлорвинил) – 2,2 – диметилциклопропанкарбоновой кислоты 3 – феноксибензиловый эфир (Талкорд) (инсектицид) |  | C21H20O3Cl | токсикологический | 0,000017 |
| 494 | 4,4/ – Дихлордифенил – 2,2,2 – трихлорэтанол (Кельтан, дикофол (инсектицид) | 115-32-2 | С14Н9Сl5О | токсикологический | 0,00001 |
| 495 | ,  – Дихлорпропионатнатрия (Далапон, 80 % д.в.) (гербицид) | 75-99-0 | С3Н3Сl2О2Na | токсикологический | 3,0 |
| 496 | 3,4 – Дихлорпропиоанилид, N – (3,4 – дихлорфенил) – пропионамид (Пропанид, пропанил) (гербицид) |  | С9H9NOCl2 | токсикологический | 0,0003 |
| 497 | N – (3,4 – Дихлорфенил) – N, N/ – диметилмочевина (Диурон) (гербицид) | 330-54-1 | С9Н10Сl2N2S | токсикологический | 0,0015 |
| 498 | О – 2, 4 – Дихлорфенил – изопропиламидохлорметилтио – фосфонат (Изофос – 50 % д.в.) |  | С10Н13Сl3NОРS | токсикологический | 0,00001 |
| 499 | 2 – (2,4 – Дихлорфенил) – 4 – пропил – 2 – (1Н – 1,2,4 – триазолил – 1 – метил) – 1,3 – диоксолан (Тилт, трифон) (фунгицид) |  | C15H17N3O2Cl2 | токсикологический | 0,00006 |
| 500 | 1,1 – Диэтанол – 2 – гептадецил – 4 – метилимидазолиний хлорид (Имидостат ЭС – 17 – 90 % д.в.) |  | C25H51N2O2Cl | токсикологический | 0,001 |
| 501 | 2 – Диэтиламино – 6 – метилпиримидин – 4 – ил диметил – фосфат (Актеллик – 20 % д. в.) (инсектицид) |  | C11H20N3O3PS | токсикологический | 0,00001 |
| 502 | О, О – Диэтил – (S – 2,3 – дигидро – 6 – хлор – 2 – оксобензоксазол – 3 – илметил) – дитиофосфат (Фозалон) (пестицид) |  | C12H15ClNO4PS2 | токсикологический | 10-14 |
| 503 | Диэтилен триаминпентауксусной кислоты динатриевой соли железный комплекс |  | C14H18N3O6Na2Fe | санитарно-токсикологический | 0,9 |
| 504 | O,O – Диэтил – О – (2 – изопропил – 4 – метил – 6 – пиримидинил) – тиофосфат (Базудин) (инсектицид) |  | C12H21N2O3PS | токсикологический | 0,00001 |
| 505 | О, О – Диэтилтиофосфорил –  – оксимино – фенилнитрил уксусной кислоты (Валексон) (инсектицид) |  | С12Н15N2O3PS | токсикологический | 0,01 |
| 506 | О, О – Диэтил – (3,5,6 – трихлорпиридил) – 2 – тиофосфат (Дурсбан) (инсектицид) |  | C9H11NO3PSCl | токсикологический | 0,00001 |
| 507 | S, N – Диэтил – N – циклогексилтиокарьамат (Ронит) (гербицид) |  | С11Н21NOS | токсикологический | 0,0001 |
| 508 | ДК – дрил (Модифицированный сополимеракриламида (25 %) и натриевой соли акриловой кислоты (75 %)) |  |  | токсикологический | 0,0001 |
| 509 | ДНС Динатриевая соль монозамещенной сульфоянтарной кислоты – на основе вторичных спиртов и малеинового ангидрида |  |  | токсикологический | 0,2 |
| 510 | ДПФ – 1 (Состав: 2 – Окси – 1,3 – пропилендиамин – N, N, N/, N/ – тетраметилентетрафосфоновая кислота – 26,5 %, соляная кислота – 14 %, хлорид натрия – 6–8 %, вода – до 100 %) | 54622-43-4 | С7Н22N2О13Р | санитарно- токсикологический | 1,0 |
| 511 | ДПФ – 1Н (фосфанол) (Натриевая соль оксипропилендиамина тетраметилентетрафосфоновой кислоты) |  | С7Н22N2О13Р4 | токсикологический | 10,0 |
| 512 | Д-ТБА (кремнийорганическое соединение силазоновой структуры) |  |  | токсикологический | 0,0001 |
| 513 | Загустилель водорастворимый на основе моноэтаноламина |  |  | токсикологический | 0,1 |
| 514 | Закрепитель ДЦМ (Продукт конденсации дициандиамина с формальдегидом – 90 %, ацетат меди – 10 %) |  |  | органолептический | 0,5 |
| 515 | Закрепитель ДЦУ (Продукт конденсации дициандиамина с формальдегидом) |  |  | санитарно-токсикологический | 0,5 |
| 516 | Замасливатель А – 1 (Смесь диметилэтаноламина – 4,9 % и алкилфосфата – 95,1 %) |  |  | санитарно-токсикологический | 0,05 |
| 517 | Замасливатель М – 11 (Смесь диоктилсебацината, генапола УХ – 080, генапола GS – 080, оксифоса Б – 1) |  |  | токсикологический | 0,01 |
| 518 | Зетаг – 64 (Катионный флокулянт, производное полиакриламида) |  |  | токсикологический | 0,002 |
| 519 | 4,6 – бис (Изопропиламино) – 2 – (N – метил – N – цианамино) – 1,3,5 – триазин (Метазин) (гербицид) |  | C11H19N7 | органолептический | 1,0 |
| 520 | 4,6 – бис (Изопропиламино) – 2 – этилтио – 1,3,5 – триазин (Котофор) (гербицид) |  | С11Н21N5S | токсикологический | 0,0003 |
| 521 | 3 – Изопропилбензол – 2,1,3 – тиазинон – 4 – диоксид – 2,2 (Базагран) (гербицид) |  | C10H12N2O3S | токсикологический | 1,4 |
| 522 | Изопропил – 2 – вторбутил – 4,6 – динитрофенилкарбонат (Акрекс) (фунгицид) |  | C14H18N2O7 | токсикологический | 0,00001 |
| 523 | N – Изопропил – 2 – хлорацетанилид (Рамрод) (гербицид) |  | C11H14ClNO | токсикологический | 0,00001 |
| 524 | N – (Изопропоксикарбонил) – О – (4 – хлорфенилкарбамоил) – этаноламин (Картолин – 2) (биостимулятор) |  | C13H17ClN2O4 | токсикологический | 0,001 |
| 525 | Ингибитор коррозии металлов И – 21 – Д |  |  | токсикологический | 0,0001 |
| 526 | Ингибитор коррозии металлов ИКБ – 2 – 2 (Состав: керосин – 50 %, смесь солей аминоамидов и имидазолинов с жирными кислотами талловых масел – 50 %) |  |  | токсикологический | 0,005 |
| 527 | Ингибитор коррозии металлов ИКБ – 4АФ с ОП–7 |  |  | токсикологический | 0,02 |
| 528 | Ингибитор коррозии металлов ИКБ – 6 – 2 (Состав: N – ацилтриэтилентриамин – 50 %, этанол – 50 %) |  |  | токсикологический | 0,0001 |
| 529 | Ингибитор коррозии металлов ИКБ – 8 (Состав: продукт конденсации моноэтаноламина и жирных кислот – 50 %, вода – 42,5 %) |  |  | санитарно-токсикологический | 0,01 |
| 530 | Ингибитор коррозии металлов ИКН – 4 (Водная эмульсия водорастворимых и водонефтерастворимых ПАВ) |  |  | токсикологический | 0,05 |
| 531 | Ингибитор отложений минеральных солей ИСТ – 1 (Состав: оксиэтилдендифосфоновая кислота ОЭДФ – 22 %, этиленгликоль – 40 %, тиомочевина – 0,1 %, катапин, алкилбензилпиридинийхлорид – 0,5 %, вода – 37,4 %) |  |  | токсикологический | 0,1 |
| 532 | К – 100 (гомополимер метилсульфата диметиламиноэтилметакрилата) |  |  | токсикологический | 0,0001 |
| 533 | К – 131 – 35 (Катионный флокулянт на основе акриламида и диметиламиноэтилметакрилата) |  |  | токсикологический | 0,00001 |
| 534 | Кальциевая соль 1 – (2 – хлорэтоксикарбонилметил) – нафталин – 3 – сульфокислоты (Лайма, кюмене) |  | C28H24O18S2Cl2Ca | токсикологический | 0,1 |
| 535 | Канифольная антивибрационная хроматография смазка (КАВС – 45) |  |  | токсикологический | 0,08 |
| 536 | Канифоль солевая |  |  | токсикологический | 0,01 |
| 537 | Канифоль солевая с сульфатом алюминия (комплекс) |  |  | токсикологический | 0,05 |
| 538 | Канифоль экстракционная хроматография, модифицированная, осветленная (ТУОМ – 33 – 75) |  |  | санитарно-токсикологический | 0,1 |
| 539 | Каолиновое волокно (Стекловолокно) |  |  | токсикологический | 0,025 |
| 540 | Капролактам (Лактам  – аминокапроновой кислоты, 2 – оксогексаметиленимин) |  | C6H11NO | токсикологический | 0,01 |
| 541 | Каратам (Караман, смесь изомеров в соотношении 1: (2–2,5): 2,6 – динитро – 4 – (1 – метилгептил)фенилкротонат и 2,4 – динитро – 6 – (1 – метилгептил)фенилкротонат) (фунгицид) |  | С18Н24N2O6 | токсикологический | 0,00007 |
| 542 | Карбанокс ФТ – 15 (Состав: моно- и диэфиры жирных кислот и полиэтиленгликоля, полиэтиленгликоль) |  |  | токсикологический | 0,5 |
| 543 | Карбамидная смола КС – 35 ТУ 6-05-011-18-77 (Продукт поликонденсации мочевины, формальдегида, полиэтиленополиаминов, свободный формальдегид) |  |  | токсикологический | 5,0 |
| 544 | Карбозолин |  |  | токсикологический | 0,01 |
| 545 | Карбозолин СПД – 3 (Четвертичная соль алкилимидазоалина) |  |  | токсикологический | 0,003 |
| 546 | Карбомол (Мочевино – формальдегидный предконденсат) |  | C3H4N2O3 | органолептический | 1,0 |
| 547 | Карбомол ЦЭМ (Метильное производное этиленмочевины) |  |  | сaнитарно-токсикологический | 0,01 |
| 548 | Кариер – грюнау (производная нафталина) |  |  | токсикологический | 0,001 |
| 549 | Кармидол (Состав: мочевина – 75 %, жирные спирты – 25 %) | морская |  | токсикологический | 0,05 |
| 550 | Каротин микробиологический |  | С40Н56 | санитарно-токсикологический | 0,05 |
| 551 | Клейстер катионного поликомплекса крахмала (Состав: крахмал картофельный ГОСТ 7699-78 – 3 г, полидиметилдиаллиламминий хлорид ВПК – 402 ТУ 6-05-2009-86 – 0,06 г, вода – 100 г) |  |  | токсикологический | 0,016 |
| 552 | Клейстер катионного эфира крахмала (Состав: картофельный крахмал – 3,58 г, дистиллированная вода – 100 г; есть добавка диэтилового эфира) |  |  | токсикологический | 0,1 |
| 553 | Конденсированная сульфат – спиртовая барда (КССБ – компонент бурового раствора) |  |  | токсикологический | 12,0 |
| 554 | Корексит – 7664 (Состав: оксиэтилированные жирные кислоты – 30 %, изопропиловый спирт – 62 %, вода – 8 %) |  |  | токсикологический | 0,2 |
| 555 | Корексит 9527 (Диспергент) |  |  | токсикологический | 0,05 |
| 556 | Корнецин (бакпрепарат) |  |  | токсикологический | 0,1 |
| 557 | Красящие компоненты ЗП – 10 м |  |  | санитарно-токсикологический | В водоемах I категории – 0,25; II категории – 0,75 |
| 558 | орто – Крезоксиуксусной кислоты триэтаноламинная соль (Крезацин) (регулятор роста растений) |  | C15H25NO6 | санитарно-токсикологический | 0,1 |
| 559 | Кремнеземное стекловолокно КВ – 11 |  |  | токсикологический | 0,1 |
| 560 | Кубовые остатки производства бутанола (Смесь спиртов, альдегидов и углеводородов) |  |  | токсикологический | 0,5 |
| 561 | Лак битумный (смесь) |  |  | токсикологический | 5,0 |
| 562 | Лак кремнийорганический КО – 926 |  |  | токсикологический | 0,05 |
| 563 | Лак пекосмоляный (смесь) |  |  | токсикологический | 1,0 |
| 564 | Ласет – 1 (Состав: этаноламин, бензтриазол) |  |  | токсикологический | 0,05 |
| 565 | Ласет 2 (Состав: бензтриазол – 10 %, олеат налия – 20 %, вода – 70 %) |  |  | токсикологический | 0,05 |
| 566 | Латекс БС – 85М |  |  | токсикологический | 0,5 |
| 567 | Латекс синтетический |  |  | рыбохозяйственный | 1,6 |
| 568 | Латекс СКН – 40 ИХМ бутаннитральный |  |  | токсикологический | 0,1 |
| 569 | Латекс сополимера вилилиденхлорида, бутилакрилата и итаковой кислоты (ВДВХ БАИК 63Е – ПАЛ) |  |  | токсикологический | 0,01 |
| 570 | Латекс сополимера винилиденхлорида, винилхлорида, бутилакрилата и итаковой кислоты |  |  | токсикологический | 0,01 |
| 571 | Лецитины (Сложные эфиры аминоспирта хлорина и глицеридфосфорных кислот) |  |  | токсикологический | 0,05 |
| 572 | Лилафлот OS – 73OM (Состав: 3 – (N – ацетил – N – алкил) аминопропановая кислота – 54 %, N - алкилацетамид – 8 %, карбоновые кислоты – 38 %: абиетиновая – 5 %, уксусная – 3 %, олеиновая – 10 %, линолевая – 14 %, линоленовая – 6 %) (ПАВ, флотореагент) |  |  | токсикологический | 0,001 |
| 573 | Магнафлок Е – 10 (Анионный флокулянт, производное полиакриламида) |  |  | токсикологический | 0,01 |
| 574 | Масло легкое талловое ТУ-81-05-100-70 (Состав: высшие жирные кислоты – 58 %, смоляные кислоты – < 4 %, неомыляемые вещества – 35–37 %, окисленные вещества – 0,2 %) |  |  | токсикологический | 0,1 |
| 575 | Масло соляровое (Смесь углеводородов) |  |  | токсикологический | 0,01 |
| 576 | Меламиноформальдегидная смола |  |  | токсикологический | 0,1 |
| 577 | 2 – Меркаптобензотиазол (Каптакс) |  | C7H5NS2 | токсикологический | 0,05 |
| 578 | Метакрилоксиметилтриаммония сульфометильная соль (Акромидан – ЛК) |  | C10H21NO6S | токсикологический | 0,0001 |
| 579 | Метатион (Метилнитрофос, сумитион; состав: О, О – диметил – О – (3 – метил – 4 – нитрофенил) – тиофосфат – 70 %, О, О – диметил – О – (3 – метил – 6 – нитрофенил) – тиофосфат – 30 %) |  |  | токсикологический | 0,0000001 |
| 580 | 2 – Метилтио – 4,6 – бис – (изопропиламино) – 1,3,5 – триазин (Прометрин) (гербицид) | 7287-19-6 | С10Н19N5S | токсикологический | 0,05 |
| 581 | 2 – Метилтио – 4 – метиламино – 6 – изопропиламино – 1,3,5 – триазин (Семерон) (гербицид) |  | C8H15N5S | токсикологический | 0,0005 |
| 582 | (R) – 3 – Метил – 2 – (4 – трифторметил – 2 – хлорфениламино) – бутановой кислоты (RS) – 3 – фенокси –  – цианобензиловый эфир (Маврик 2Е) |  | C26H22N2O2ClF3 | токсикологический | 0,0000005 |
| 583 | 2 – Метил – 4 – хлорфеноксиуксусная кислота (2М-4Х) (гербицид) |  | C9H9O3Cl | токсикологический | 0,02 |
| 584 | О – [3 – (Метоксикарбониламино)фенил] – N – (3 – метилфенил) карбамат (Бетанал) (ядохимикат) |  | С16Н16N2О4 | токсикологический | 0,00006 |
| 585 | МЛ – 6 (Раствор с концентрацией 2 г/л; состав: натриевые соли изомерных алкилосульфилокислот со средним м.в. 280 – 300, натриевые соли алкилбензолсульфокислот, смачиватель ДБ) |  |  | токсикологический | 0,5 |
| 586 | Мобильтерм – 605 (Масляный теплоноситель на основе смеси очищенных парафинов) |  |  | токсикологический | 0,001 |
| 587 | Мочевиноформальдегидная смола КА – 11 ТУ 6-05-1375-75 |  |  | токсикологический | 0,05 |
| 588 | Натрий моноэтаноламинная соль сополимера метилакрилата с метакриловой кислотой (Лакрис – 20 марка А) |  |  | токсикологический | 0,05 |
| 589 | Натрий – синтаф 7–12 (Смесь диалкилсульфонатов и натриевых солей моноалкилсульфатов) |  | ROSO3Na, ROSO3R1, R, R1=CnH2n+1, n=7–12 | токсикологический | 0,01 |
| 590 | Натриевая соль сополимера метилметакрилата с меакриловой кислотой (Лакрис – 20 марка Б) |  |  | токсикологический | 0,01 |
| 591 | 1 – Нафтил – N – метилкарбамат (Севин, ветокс, денапон, эрапсин, эрилат, карбамат) (инсектицид) |  | C12H11NO2 | токсикологический | 0,0005 |
| 592 | Неонол АФ – 12 (Оксиэтилированный нонилфенол) |  | C9H19 – C6H4 – O(C2H4O)12H | токсикологический | 0,25 |
| 593 | Неонол АФ – 14 (Оксиэтилированный октилфенол) |  | C8H17 – C6H4 – O(C2H4O)14H | токсикологический | 0,25 |
| 594 | Неонол П 1215 – 12 (Оксиэтилированные первичные спирты) |  | CnH2n+1 – O(C2H4O)12H, n=12–15 | токсикологический | 0,26 |
| 595 | Неонол 2В 1315 – 12 (Оксиэтилированные вторичные спирты) |  | CnH2n+1 – O(C2H4O)12H, n=13–15 | токсикологический | 0,32 |
| 596 | Неонол 2В 1317 – 12 (Оксиэтилированные вторичные спирты) |  | CnH2n+1 – O(C2H4O)12H, n=13–17 | токсикологический | 0,32 |
| 597 | Нефрас АР 120/200 |  |  | токсикологический | 0,25 |
| 598 | Нефрас – АХ (Заксилольная фракция нефти, состоящая, в основном, из полиалкилбензолов) |  |  | токсикологический | 0,0001 |
| 599 | Нефтеполимерная смола (Воднощелочная дисперсия) |  |  | токсикологический | 0,1 |
| 600 | НЧК (нейтрализованный черный контакт) (содержание сульфосолей) |  |  | органолептический | 0,01 |
| 601 | ОЖК (Смесь оксидированных жирных кислот) |  |  | токсикологический | 3,9 |
| 602 | Оксаль (Смесь многоатомных спиртов и их эфиров) (флотореагент) |  |  | токсикологический | 0,05 |
| 603 | N – Оксиметилстеаринамид (Препарат АМ) |  | C19H39NO2 | органолептический | 10,0 |
| 604 | Оксипропилендиамина натриевая соль (Реалон) (ингибитор солеотложений) | 81133-29-1 | C3H9N2ONa | санитарно-токсикологический | 1,0 |
| 605 | 1 – Оксиэтилидендифосфоновой кислоты молибденовый (VI) комплекс (Молибден – ОЭДФ – аммоний гидроксид) |  |  | санитарно-токсикологический | 0,9 |
| 606 | 2 – Оксо – 2,5 – дигидрофуран (ДОН – 1, (5Н) – фуранон – 2, кротонопактон) |  | C4H4O2 | токсикологический | 0,065 |
| 607 | Октахлоркамфен (Полихлоркамфен, токсафен, смесь 20 хлорированных камфенов) (инсектицид) | 8001-35-2 | C10H10Cl8 | токсикологический | 0,00001 |
| 608 | ОЛД – 018 (ТУ-6-01-1219-79, шлихтующий препарат) |  |  | токсикологический | 0,1 |
| 609 | ОЛД – 02 – ЭМА (25 % раствор сополимера этилакрилата, метилметакрилата и аммонийной соли акриловой кислоты) (шлихтующий препарат) |  |  | токсикологический | 0,1 |
| 610 | ОП – 7 (Полиэтиленгликолевые эфиры моно- и диалкилфенолов) |  |  | токсикологический | 0,3 |
| 611 | ОП – 10 (СПАВ: смесь моно- и диалкилфеноловых эфиров полиэтиленгликоля) |  |  | токсикологический | 0,5 |
| 612 | Папафиновая шлихта (Состав: минеральное масло, шлихта, эмульгаторы) |  |  | санитарно-токсикологический | 0,01 |
| 613 | ПАФ – 13А (Полиэлектролит азорфосфоросодержащий) |  |  | токсикологический | 0,1 |
| 614 | ПАФ – 13А – 3 (Состав: полиэтиленполиаминополиметиленфосфонат натрия – 15 %, этиленгликоль – 25 %, соли фосфорных кислот – 10 %, вода – 50 %) |  |  | санитарно-токсикологический | 0,2 |
| 615 | ПАФ – 32 (Состав: моноаммонийные соли полиамин – N – метиленфосфоновых кислот – 34 %, хлористый натрий, формальдегид, вода) |  |  | санитарный | 0,03 |
| 616 | ПАФ – 41 (Смесь мононатриевых солей полиизопропиленамин – N – метиленфосфоновых кислот) |  |  | санитарно-токсикологический | 0,2 |
| 617 | Пенообразователь ПО – 1Д (Рафинированный алкиларилсульфат на основе сульфокислот керосиновой фракции) |  |  | токсикологический | 1,1 |
| 618 | Пентахлорфенолят терпеномалеинового аддукта ТУ ОП 42-75 (Состав: эфиры пентахлорфенолята и терпеномалеинового аддукта аллосцимена и пироненов) |  | С20Н21О4Сl5 | токсикологический | 0,0 005 |
| 619 | Петролатум (Смесь твердых углеводородов) |  |  | токсикологический | 6,5 |
| 620 | Пивалоилпировиноградный эфир (Состав: метиловый эфир пивалоил пировиноградной кислоты – 80 % и этиловый эфир пивалоилпировиноградной кислоты – 20 %) |  | С9Н14О4 + С10Н18О4 | токсикологический | 0,2 |
| 621 | Пивалоилуксусный эфир (Состав: метиловый эфир пивалоилуксусной кислоты – 80 % и этиловый эфир пивалоилуксусной кислоты – 20 %) |  | С8Н14О3 + С9Н16О3 | санитарно-токсикологический | 0,1 |
| 622 | Пирор – 400 (Состав: броморганические соединения, алифатические растворители) |  |  | токсикологический | 0,005 |
| 623 | Полиакриламид частично гидролизованный (до 50 %) (ГПАА ТУ-6-01-1049-81, валсвел, гриндрил ФП, сополимер акрилата натрия и акриламида) |  |  | токсикологический | 0,8 |
| 624 | Полиакриламид АК – 617 катионоактивный |  |  | токсикологический | 0,08 |
| 625 | Полиакриламид частично гидролизованный АК – 618 (Сополимер акрилата натрия и акриламида, модифицированный; циклогексан – 0,05 %, вода – 10 %) |  |  | токсикологический | 0,04 |
| 626 | Полиакрилонитрил гидролизованный (ГИПАН, сополимер акрилата натрия, акриламида и акрилонитрила) |  |  | токсикологический | 1,0 |
| 627 | Полиалкилированный глицерин (Лапрол 5003-2Б-10) |  |  | токсикологический | 0,02 |
| 628 | Поливинилацетатная эмульсия ПВА – Э |  |  | токсикологический | 0,3 |
| 629 | Поликарбацин (Комплекс полиэтилентиурамдисульфида и этилен – бис – дитиокарбамата цинка д.в.) (фунгицид) |  |  | токсикологический | 0,00024 |
| 630 | Полиоксипропилен (Лапрол 3003) |  |  | токсикологический | 0,03 |
| 631 | Полиоксипропиленпентол (Лапрол 805) |  |  | санитарно-токсикологический | 0,1 |
| 632 | Полиоксипропилированный глицерин (Лапрол 503) |  |  | санитарно-токсикологический | 0,1 |
| 633 | Полифос 126 – Т (Триэтаноламинные соли диэфиров алкилполифосфорных кислот на основе первичных жирных спиртов) (ПАВ) |  |  | санитарный | 3,0 |
| 634 | Полиэтиленовая эмульсия |  | – (CH2 – CH2)n – | токсикологический | 0,75 |
| 635 | Полиэтиленполиамины марки А |  | – (CH2 – CH2 – NH)n – | токсикологический | 0,01 |
| 636 | Полиэфир А – 512 (ТУ 6-05-221-492-79, производное адипиновой кислоты и 1,4 – бутандиола) |  |  | санитарно-токсикологический | 10,0 |
| 637 | Полиэфир А – 515 (Производное адипиновой кислоты, этиленгликоля, 1,4 – бутандиола) |  |  | санитарно-токсикологический | 2,5 |
| 638 | Полиэфир П – 6 (ТУ 103-251-74, производное адипиновой кислоты и этиленгликоля) |  |  | санитарно-токсикологический | 0,05 |
| 639 | Превоцел МСЕ – 10/16 (Состав: оксиэтилированный и оксипропилированный изононифенол, вода – 0,5 %) |  |  | токсикологический | 0,05 |
| 640 | Превоцел NG – 12 (Состав: оксиэтилированный, оксипропилированный изононилфенол – 80 %, технический спирт – 3 %, вода – 17 %) |  |  | санитарно-токсикологический | 0,5 |
| 641 | Превоцел WOF – P – 100NF (Состав: оксиэтилированные и оксипропилированные жирные спирты, оксиэтилированный полипропиленгликоль) |  |  | санитарно-токсикологический | 0,2 |
| 642 | Препарат ОМТ (Состав: сополимер акриламида и натриевой соли акриловой кислоты, триэтаноламин, вода) |  |  | санитарный | 0,5 |
| 643 | Препарат ОС – 20 (Смесь полиэтиленгликолевых эфиров высших жирных кислот) |  | CnH2n+1 COO(CH2CH2O)mH, n > 15 | санитарно-токсикологический | 0,01 |
| 644 | Препарат СТА (Сульфатотитанилат аммония) |  | (NH4)2TiO(SO4)2 x H2O | санитарно-токсикологический | 5,0 (в пересчете на TiO2 – 1,28, на Ti – 0,77) |
| 645 | Препарат 318 (Производное полиоксиалкиленгликоля) |  |  | санитарный | 0,1 |
| 646 | Прогалит ДЭМ 15/100 (Раствор неионогенного ПАВ в метаноле) |  |  | санитарный | 0,5 |
| 647 | Прогалит НМ 20 – 40 (Состав: блоксополимер окисей этилена и пропилена на основе гексантриолов и другие возможные изомеры – 65 %, метанол, вода) |  |  | токсикологический | 0,5 |
| 648 | Продукт присоединения оксиэтилена и оксипропилена к 1,2 – пропиленгликолю (Лапрол 2502) |  |  | токсикологический | 0,25 |
| 649 | Проксамин 385 (Блоксополимер окисей этилена и пропилена на основе этилендиамина) |  |  | токсикологический | 7,5 |
| 650 | Проксанол 305 (Блоксополимер окисей этилена и пропилена на основе пропиленгликоля) |  |  | органолептический | 6,3 |
| 651 | Промгидрол (П – 20 – М, ТУ 6-02-1140) |  |  | токсикологический | 1,0 |
| 652 | S – Пропил – О – фенил – О – этилтиофосфат (Гетерофос) (инсектицид, нематоцид) |  |  | токсикологический | 0,00001 |
| 653 | Путидойл (биопрепарат) |  |  | токсикологический | 0,1 |
| 654 | Ронгалит (Смесь формальдегида и бисульфита натрия) |  | NaHSO3 + CH2О | токсикологический | 0,01 |
| 655 | «Роса» – тормозная жидкость (Неполный эфир борной кислоты и монометилового эфира полиэтиленгликоля) |  |  | токсикологический | 0,5 |
| 656 | Рыбий жир технический (СНПХ – 102, ГОСТ 1304 – 76) |  |  | токсикологический | 0,07 |
| 657 | С – 10 (Моно- и диалкилфенилполиоксиэтиленсульфаты аммония) (эмульгатор) |  |  | санитарно-токсикологический | 0,1 |
| 658 | Сайдрил (Сополимер акрилата натрия и акриламида, модифицированный) |  |  | токсикологический | 0,001 |
| 659 | Сайпан (Сополимер акрилата натрия и акриламида, модифицированный) |  |  | токсикологический | 0,0001 |
| 660 | СВЭД (смола) |  |  | токсикологический | 0,01 |
| 661 | Синтамид – 5 (Полиэтиленгликолевые эфиры моноэтаноламидов синтетических жирных кислот) |  | CnH2n+1 CO – NH – (CH2 – CH2 – O)m – H, n=10–16 m=5–6 | санитарно-токсикологический | 0,1 |
| 662 | Синтанол АЛМ – 7 (Полиэтиленгликолевые эфиры первичных спиртов) |  | CnH2n+1 O – (CH2CH2O)m – H n=12–14, m=7 | токсикологический | 0,002 |
| 663 | Синтанол ДС – 6 (Синокс – 7, оксиэтилированные первичные спирты) |  | CnH2n+1 O – (CH2CH2O)m – H n=10–18, m=6 | общесанитарный | 0,1 |
| 664 | Синтанол ДС – 10 (Оксиэтилированные первичные спирты) |  | CnH2n+1 O – (CH2CH2O)m – H n=10–18, m=10 | токсикологический | 0,0005 |
| 665 | Синтокс – 27 (Состав: эфир пентаэритрита и синтетических жирных кислот, синтанол ДС – 4, оксифос, олекс – 5, полиоксиэтиленгликолевые эфиры синтетических первичных спиртов) |  |  | токсикологический | 0,001 |
| 666 | Скипидар (Терпентинновое масло) |  |  | санитарно-токсикологический | 0,2 |
| 667 | Словасол О (Неионогенный эмульгатор алкилполигликоэфир) |  |  | токсикологический | 0,01 |
| 668 | Смачиватель СВ – 102 (Состав: натриевая соль ди – 2 – этилгексилового эфира сульфоянтарной кислоты > 50 %, изопропанол, вода) |  | C20H37O7SNa | санитарно-токсикологический | 0,01 |
| 669 | Смачиватель СВ – 133 (Состав: калиевая соль эфира 2 – этилгексилянтарной кислоты с 2 – этилгексенилянтарным ангидридом – 80 %, вода – 20 %) |  |  | санитарно-токсикологический | 0,05 |
| 670 | Смола для получения активных углей (ТУ-81-05-91, состав: вода – менее 4 %, легкие масла – 10 %) |  |  | токсикологический | 0,5 |
| 671 | Смола кремнийорганическая К – 9 (Продукт конденсации метилсилантриола и фенилсилантриола) |  |  | токсикологический | 0,1 |
| 672 | Смолистые вещества, вымытые из хвойных пород древесины |  |  | токсикологический | 2,0 |
| 673 | СНПХ – 1М (Состав: неонол АФ – 12, этиленгликоль, вода) |  |  | токсикологический | 0,1 |
| 674 | СНПХ – 1002 марки А (Состав: фенольная смола – 35 %, щелочь – 5 %, вода – 50 %, бутилкарбитол RK – 90 – 10 %) |  | С4Н9ОСН2СН2О СН2СН2ОН | токсикологический | 0,01 |
| 675 | СНПХ – 1002 марка Б (Состав: фенольная смола – 35 %, щелочь – 5 %, вода – 50 %, флотореагент Т – 66 – 10 %, примеси до 10 %) |  |  | токсикологический | 0,05 |
| 676 | СНПХ – 1003 (1 – Алкил – 2 – метил – 5 этилпиридиний бромид) |  |  | санитарно-токсикологический | 0,1 |
| 677 | СНПХ – 1004 антикоррозионный (О – Метилфосфит – N – алкиламмония в смеси изопропилового спирта и керосина) |  |  | токсикологический | 0,05 |
| 678 | СНПХ – 103 (Состав: фенольная смола – 45 %, изопропиловый спирт – 50 %, карпатол – 5 %) |  |  | санитарный | 0,05 |
| 679 | СНПХ – 41 – 01 (Состав: оксиэтилированный и оксипропилированный фенол, легкая пиролизная смола, кубовые остатки производства бутанола) |  | C98H182O32 | токсикологический | 0,1 |
| 680 | СНПХ – 44 (Состав: дипроксамин 157, пиролизная смола, пенореагент) |  |  | токсикологический | 0,1 |
| 681 | СНПХ – 5301 (Состав: оксиэтилидендифосфорная кислота, хлорид аммония – 30 %, вода – 70 %) |  |  | санитарный | 1,5 |
| 682 | СНПХ – 5306 (Состав: оксиэтилидендифосфоновая кислота – 20,6 %, морфолин – 17,4 %, вода – 62 %) |  |  | токсикологический | 0,2 |
| 683 | СНПХ – 6002 марка Б (Смесь азотсодержащего активного начала и смеси спиртов С15–С19) |  |  | токсикологический | 0,1 |
| 684 | СНПХ – 6004 (Азотсодержащее органическое соединение – 30 % и смеси спиртов С4–С7) |  |  | санитарно-токсикологический | 0,1 |
| 685 | СНПХ – 6011Б (Состав: жирные кислоты – 25 %, кубовые остатки производства бутилового спирта – 75 %) |  |  | токсикологический | 0,1 |
| 686 | СНПХ – 6013 (Раствор анилиновой соли жирной кислоты в низших спиртах) |  |  | токсикологический | 0,1 |
| 687 | СНПХ – 6101 (Азотсодержащее органическое соединение в ароматическом растворителе) |  |  | токсикологический | 0,05 |
| 688 | СНПХ – 7202 (Состав: оксиалкилированные алкилфенолы, фосфоросодержащая добавка, бутилбензольный растворитель) |  |  | санитарно-токсикологический | 0,1 |
| 689 | СНПХ – 7212 (Состав: оксиэтилированный оксипропилированный алкилфенол ароматический растворитель, фосфорсодержащая добавка) |  |  | токсикологический | 0,05 |
| 690 | СНПХ – 7212 |  |  | токсикологический | 0,05 |
| 691 | СНПХ – 7214Р (Состав: оксиэтилированные алкилфенолы, нефтяные сульфонаты, ароматический растворитель) |  |  | токсикологический | 0,01 |
| 692 | СНПХ – 7215 (Состав: оксиэтилированные алкилфенолы, азотосодержащая добавка, бутилбензольный растворитель) |  |  | токсикологический | 0,01 |
| 693 | СНПХ – 7215М (Оксиэтилированный оксипропилированный нонилфенол в ароматическом углеводородном растворителе с добавкой метилэтилалкоксиметил – аммоний метилсульфата) |  |  | токсикологический | 0,01 |
| 694 | СНПХ – 7401 М (Состав: азотосодержащий блоксополимер окиси этилена и пропилена, ароматический растворитель) |  |  | токсикологический | 0,05 |
| 695 | СНПХ – 7410 (Состав: дипроксамин 157 – 50 %, бензол – 23,4 %, толуол – 5,15 %, пентан – 3,65 %, стиролы и триметилбензолы – 1,65 %, остальное – 13,15 %) |  |  | санитарно-токсикологический | 0,01 |
| 696 | СНПХ – 91 (Продукт реализации сульфирования кубовых остатков производства бутанола алкилированной серной кислоты (1:2) |  |  | токсикологический | 0,01 |
| 697 | СНПХ – 95 (Смесь нефтяных сульфонатов, оксиэтилированных алкилфенолов) |  |  | санитарно-токсикологический | 0,25 |
| 698 | Сополимер БМК – 5 (Сополимер метакриловой кислоты и бутилметакрилата) |  |  | токсикологический | 0,05 |
| 699 | Сополимер винилхлорида, винилацетата, винилового спирта марки А 150С |  |  | санитарно-токсикологический | 1,0 |
| 700 | Сополимер винилхлорида с винилацетатом марки ВА – 15 |  |  | санитарно-токсикологический | 0,5 |
| 701 | Сополимер – 1 (Сополимер диэтиламиноэтилметакрилата и метакриламида) |  |  | токсикологический | 0,05 |
| 702 | Сополимер – 2 (Производное метилтиоэтилметакрилата и амида метакриловой кислоты) |  |  | токсикологический | 0,05 |
| 703 | Сополимер диэтиламиноэтилметакрилата и амида метакриловой кислоты, модифицированной добавкой диметакрилата триэтиленгликоля |  |  | токсикологический | 0,01 |
| 704 | Сополимер М – 14 ВВ (Сополимер метакриловой кислоты и метилмаеакрилата) |  |  | токсикологический | 0,05 |
| 705 | Сополимер марки «Метакрил 90» (суспензионный полиметилметакрилат) |  |  | токсикологический | 0,1 |
| 706 | Сополимер метаркил 40 БМ |  |  | санитарно-токсикологический | 0,1 |
| 707 | Сополимер окисей этилена и пропилена на основе этилендиамина (Дипроксамин 157) |  |  | органолептический | 3,2 |
| 708 | Сополимер эмульсионный метакрилата с бутилакрилатом (Лакрис – 95) |  |  | токсикологический | 0,05 |
| 709 | Сополимер этилакрилата, метилметакрилата и аммонийной соли акриловой кислоты (Шлихтующий препарат Т – 8) |  |  | токсикологический | 0,001 |
| 710 | Сополимер этилена и малеинового ангидрида (ЭМАС – 198) |  |  | токсикологический | 1,0 |
| 711 | Стеарокс – 920 (Состав: стеарокс – 9–80 %, стеарокс – 20–20 %) |  | C17H35COO(CH2CH2O)9H + C15H35COO(CH2CH2O)20H | токсикологический | 0,08 |
| 712 | Стеклопыль алюмоборосиликатная |  |  | санитарно- токсикологический | 0,5 |
| 713 | Стиромаль |  |  | санитарно- токсикологический | 0,1 |
| 714 | Сукцинол ДТ – 2 |  |  | токсикологический | 0,1 |
| 715 | Сульфирол – 8 (Натриевая соль сернокислого эфира додецилового спирта) |  | C12H25O4NaS | санитарно-токсикологический | 1,0 |
| 716 | Сульфоксид 31 (Состав: синтамид – 25 %, сульфонол НП – 3 – 75 %) |  |  | санитарно-токсикологический | 0,1 |
| 717 | Сульфонол НП – 1 (Состав: додецилбензолсульфонат натрия – 63,3 %, сульфат натрия – 34 %, несульфированные соединения – 2,4 %) |  |  | токсикологический | 0,2 |
| 718 | Сульфонол НП – 3 (Состав: додецилбензолсульфонат натрия – 51,3 %, сульфат натрия – 5,8 %, несульфированные соединения – 0,9 %, вода – 42,0 %) |  |  | токсикологический | 0,1 |
| 719 | Сульфонол НП – 5 (Натриевые соли додецилбензолсульфокислот) |  |  | токсикологический | 0,5 |
| 720 | Сульфонол хлорный (Состав: алкилбензолсульфонат натрия – 89,5 %, неомыляемые вещества – 2,32 %, сульфат натрия и сульфит натрия – 7 %, железо – 0,009 % и вода – 1,04 %) |  |  | токсикологический | 0,1 |
| 721 | Сумицидин (3 – Фенокси –  – цианобензиловый эфир 2 – хлорфенил – 4 – метилбутановой кислоты д.в.) (инсектицид) |  | C25H22ClNO3 | токсикологический | 1,2-10 -8 |
| 722 | Супарамин – 30 (Полиамидные водоамидные смолы) |  |  | токсикологический | 0,1 |
| 723 | Суперкварцевое волокно (СКВ, ТУ 6-11-15-60-78) |  |  | токсикологический | 0,005 |
| 724 | Супертонкое кремнеземное волокно (СТРК 99, ТУ 6-11-15-60) |  |  | токсикологический | 0,01 |
| 725 | Таниды (Смесь сложных эфиров фенолкарбоновых кислот и углеводородов) |  |  | токсикологический | 10,0 |
| 726 | Тетраметилтиурамдисульфид (ТМТД, тирам) (пестицид) | 137-26-8 | С6Н12N2S4 | токсикологический | 0,0001 |
| 727 | Тетраоксипропилированный этилендиамин (Лапрол 294) |  | C14H32N2O4 | токсикологический | 0,02 |
| 728 | 2,3,5,6 – Тетрахлортерефталевой кислоты диметиловый эфир (Дактал) (гербицид) |  | C10H6O4Cl4 | токсикологический | 0,08 |
| 729 | 2 – (4 – Тиазолил) – бензимидазол (Текто, тиабендазол) (фунгицид) |  | C10H7N3S | токсикологический | 0,0005 |
| 730 | Тилозин (бакпрепарат) |  |  | токсикологический | 0,08 |
| 731 | 2 – (Тиоцианометил) бензотиазол (Бусан – 26, ТЦМБТ) (пестицид) |  |  | токсикологический | 0,01 |
| 732 | Торфяная крошка |  |  | санитарно-токсикологический | 57,0 (в пересчете на сухое вещество) |
| 733 | Триглицидиловый эфир полиоксипропилентриола (Лапроксид 503) |  |  | токсикологический | 0,1 |
| 734 | трис – (Триметиламмонийэтил) – фосфат йодистый (ФАМ, триаменол) |  | C15H39N3O4I3P | токсикологический | 0,01 |
| 735 | N – Трихлорметилтио – 1,2,5,6 – тетрагидрофталимид (Каптан) (фунгицид) |  |  | токсикологический | 0,0006 |
| 736 | 5,6,7 – Трихлор – 3 – фенил – 2Н – 1,2,4 – бензотиадиазин – оксид – 1 (Ресин) (регулятор роста растений) |  | C13H7N2OCl3S | токсикологический | 0,0000006 |
| 737 | Триходермин (биопрепарат на основе хломидоспор гриба Tricodernia Zignorum) |  |  | токсикологический | 0,23 |
| 738 | Турингин (бакпепарат) |  |  | токсикологический | 0,1 |
| 739 | ТЭГ – 11 (Эпоксиалифатическая смола) |  |  | токсикологический | 0,01 |
| 740 | Углен (Целлюлозное волокно) |  |  | токсикологический | 2,5 |
| 741 | Углеродное волокно высокомодульное ТУ-48-20-48-76 |  |  | токсикологический | 0,01 |
| 742 | Ультрасупертонкое стекловолокно (Состав: окись кремния – 61 %, окись бора – 3 %, окись алюминия – 7 %, окись железа – 1,5 %, окись цинка – 5 %, окись кальция – 7 %, окись натрия – 12,6 %, окись калия – 1,8 %) |  |  | токсикологический | 0,1 |
| 743 | Фастак (смесь 1:1 изомеров ципорметрина) (инсектицид) |  |  | токсикологический | 10-14 |
| 744 | 1 – Фенил – 4 – амино – 5 – хлорпиридазон – 6 (Феназон) (гербицид) |  | C10H8N3OCl | токсикологический | 0,01 |
| 745 | Фитолавин (бакпрепарат) |  |  | токсикологический | 0,12 |
| 746 | Флавомицин (стимулятор роста животных) |  |  | санитарно-токсикологический | 0,7 |
| 747 | Флотореагент талловый из лиственной древесины |  |  | токсикологический | 0,05 |
| 748 | N-Фосфонометилглицин (Раундап) (ядохимикат) |  | С3Н8NО5Р | токсикологический | 0,001 |
| 749 | Фузикокцин (Гликозид карботрициклического дитерпена) |  | С36Н56О12 | токсикологический | 0,00005 |
| 750 | Хеос (АВ – 3000) (диспергатор) |  |  | токсикологический | 0,008 |
| 751 | S – (4 – Хлорбензил) – N, N – диэтилтиокарбамат (Сатурн, бентиокарб, тиобенкарб) (гербицид) |  | C12H16NOSCl | токсикологический | 0,0002 |
| 752 | S – (6 – Хлор – 2 – оксобензоксазолин – 3 – ил) метил – О, О – диэтилдитиофосфат (Бензофосфат) (инсектицид, акарицид) |  | C12H15ClNO4PS2 | токсикологический | 0,00003 |
| 753 | Хлорополь (Поли – 1,4 – дихлорбутилен) |  |  | токсикологический | 0,0001 |
| 754 | Хлортетрациклина гидрохлорид (Биомицин) (антимикробное вещество) |  | C22H24N2O7Cl2 | токсикологический | 0,3 |
| 755 | Хлорэндиковый ангидрид (ХЭА, 1,4,5,6,7,7 – Гексахлор – бицикло – [2,2,1] – 5 – гептен – 2,3 – дикарбоновый ангидрид д.в.) (пестицид) |  | C9H2O3Cl6 | токсикологический | 0,1 |
| 756 | 2 – Хлор – 4 – этиламино – 6 – изопропиламино – 1,3,5 – триазин (Атразин) (гербицид) | 1912-21-9 | С8Н14ClN5 | токсикологический | 0,005 |
| 757 | 2 – Хлор – 4, 6 – бис – (этиламино) – 1,3,5 – триазин (Симазин) (гербицид) |  | C7H12N5Cl | токсикологический | 0,0024 |
| 758 | бис – (2 – Хлорэтилфосфонат) – гидразиния (Гидрел) (дефолиант) |  | C4H16Cl2N2O6P2 | токсикологический | 0,001 |
| 759 | 2 – Хлорэтилфосфоновой кислоты гексаметилтетраминовая соль кислая (Геметрел) (гербицид, дефолиант) |  | C8H18ClN4O3P | токсикологический | 0,033 |
| 760 | 2 – Хлорэтилфосфорнаякислота (Этрел, композан, этефон) (пестицид) |  | C2H6O3PCl | токсикологический | 0,004 |
| 761 |  – Циано – 3 – феноксибензиловый эфир 3 – (2,2 – дихлор – винил) – 2,2 – диметилциклопропанкарбоновой кислоты (Циперметрин, шерпа, рипкорд) (инсектицид) |  | С22Н19NО3Сl2 | токсикологический | 0,000005 |
| 762 | S –  – Циано – 3 – феноксибензил – (1R, 3R) – 3 – (2,2 – дибром – винил) –2,2 – диметилцикло – пропанкарбоксилат (Децис) (инсектицид) |  | С22Н17Вr2NO3 | токсикологический | 0,0000002 |
| 763 |  – Циано – 3 – феноксибензил – (1R, 1S, цис, транс) – 3 – (2 – хлор – 3,3,3 – трифторпропенил – 1) – 2,2 – диметилциклопропан – карбоксилат (Карате, смесь двух изомеров 1: 1) (инсектицид, акарицид) |  | C23H19NO3ClF3 | токсикологический | 2x10-8 |
| 764 |  – Цианэтиловый эфир пропаргилового спирта (Блескообразователь НИБ – 12) |  | C6H7NO | санитарный | 0,07 |
| 765 | 3 – Циклогексил – 5,6 – триметиленурацил (Гексилур) (гербицид) |  | C13H18N2O2 | токсикологический | 0,0004 |
| 766 | Четвертичная аммониевая соль полигликолиевых эфиров |  |  | токсикологический | 0,1 |
| 767 | ЭД – 20 (смола) |  |  | токсикологический | 0,1 |
| 768 | Экзотоксин (бакпрепарат) |  |  | санитарный | 4,0 |
| 769 | Экохим ДН – 310 (сополимер на основе акриловой кислоты) |  |  | токсикологический | 1,0 |
| 770 | Эмукрил С |  |  | токсикологический | 1,6 |
| 771 | Эмульгатор пленочной нефти (Диспергент ДН – 75) |  |  | токсикологический | 0,015 |
| 772 | Эмульсол – Т |  |  | токсикологический | 0,001 |
| 773 | Эмультал (ТУ-6-14-1035-79, 2 – N, N – Диэтаноламино) – этиловый эфир карбоновой кислоты) |  | (HOCH2CH2)2NCH2CH2OCOR, R=C17H33, C17H31, C17H29 | токсикологический | 0,03 |
| 774 | Энтобакторин (бакпрепарат) |  |  | санитарный | 10,0 |
| 775 | Энтоморфторин (бакпрепарат) |  |  | токсикологический | 0,05 |
| 776 | ЭПН – 3 (трехкомпонентный эмульгатор, состав: оксифос Б – 45 %, желатин – 7 %, вода – 54 %) |  |  | токсикологический | 0,05 (в пересчете на оксифос Б – 0,023) |
| 777 | ЭПН – 3 (трехкомпонентный эмульгатор в смеси с нефтью в соотношении 1:10) |  |  | токсикологический | 0,002 |
| 778 | ЭПН – 5 (пятикомпонентный эмульгатор, состав: оксифос Б – 19 – 4 %, желатин – 3 %, глицерин – 24,4 %, изопропиловый спирт – 7,7 %, вода – 44,5 %) |  |  | токсикологический | 0,09 |
| 779 | Этамон ДС (Состав: диэтиламинометиловый эфир, этилмочевина) (ПАВ) |  |  | санитарный | 0,5 |
| 780 | S – Этил – N - гексаметилениминотиокарбамат (Ордрам, ялан, молинат) (гербицид) |  | C9H17NOS | токсикологический | 0,0025 |
| 781 | 5 – Этил – 5 – гидроксиметил – 2 – (фурил – 2) – 1,3 – диоксан (Краснодар – 1) (стимулятор роста) |  | C11H16O4 | токсикологический | 0,01 |
| 782 | Этилмеркурхлорид (Гранозан) (протравитель семян) |  | C2H5HgCl | токсикологический | 0,00001 |
| 783 | N – (2 – Этил – 6 – метипфенил) – N – (2 – метокси – 1 – метилэтил) – хлорацетамид (Дуал) (гербицид) |  | С15H22ClNO2 | токсикологический | 0,00022 |
| 784 | Этилфосфит алюминия (Эфаль) (фунгицид) |  | C6H18AlO9P3 | токсикологический | 0,03 |
| 785 | Этманит – ОПЭ |  |  | токсикологический | 2,0 |
| 786 | Этокиэтиловый эфир 2 –[4 – (3,5 – дихлорпиридил – 2 – окси) – фенокси] пропионовой кислоты (Кентавр) (гербицид) |  | C16H15NO4Cl2 | токсикологический | 0,0005 |
| 787 | Эфектан С 13 (Конденсат ароматической сульфокислоты) |  |  | токсикологический | 0,1 |
| 788 | N – 1 – А (Смесь высших синтетических алкилпиридинов) |  |  | токсикологический | 0,00001 |