ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

15 августа 2002 г. № 64

О ВЕЩЕСТВАХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ ПОРАЖАЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА В

ГАЗОВОМ ОРУЖИИ, И НОРМАХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЧЕЛОВЕКА

ЭЛЕКТРОШОКОВЫХ УСТРОЙСТВ И ИСКРОВЫХ РАЗРЯДНИКОВ

Во  исполнение статьи 8 Закона Республики Беларусь от 13 ноября

2001  г.  "Об оружии" (Национальный реестр правовых актов Республики

Беларусь,  2001  г.,  №  109,  2/810)  Министерство  здравоохранения

Республики Беларусь постановляет:

1. Утвердить  нормы  воздействия  на  человека   электрошоковых

устройств и искровых разрядников согласно приложению.

2. Установить, что:

порядок   определения  веществ,  запрещенных  к  применению   в

качестве  поражающего  элемента  в  газовом  оружии, устанавливается

соответствующими       отраслевыми    стандартами       Министерства

здравоохранения Республики Беларусь;

перечень  веществ,  не  разрешенных  к  применению  в  качестве

поражающего  элемента  в  газовом оружии, утверждается Министерством

здравоохранения Республики Беларусь.

3. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить

на заместителя Министра Ключеновича В.И.

Министр                                                Л.А.ПОСТОЯЛКО

Приложение

к постановлению

Министерства

здравоохранения

Республики Беларусь

15.08.2002 № 64

Нормы воздействия на человека электрошоковых устройств и

искровых разрядников

Предельно    допустимый  уровень  изменений  в  организме   при

однократном воздействии:

1. судорожное  сокращение  мышц  без  потери  сознания  (первая

степень тяжести электрической травмы);

2. нарушение  локомоторной активности и изменение эмоциональной

реакции в течение не более 30 мин;

3. изменение частоты сердечных сокращений без нарушения ритма в

течение не более 15 мин;

4. изменение частоты дыхания в течение не более 30 мин;

5. умеренно  выраженное  повреждение  кожных покровов в области

контакта электродов.

Примечание. Нормы распространяются на:

электрошоковые  устройства с электродами на корпусе (расстояние

между  электродами  не  более  4  см) при однократном воздействии не

более 3 с;

устройства  типа "Тейзер" с выбрасываемыми электродными иглами,

работающие  в автоматическом режиме воздействия (разлет игл не более

25-30 см, глубина прокола кожи не более 0,3 мм).

При   применении  электрошоковых  устройств  следует   избегать

контакта  электродов  в  области  сердца,  головы,  шеи и солнечного

сплетения.