ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

21 ноября 2012 г. № 181

# Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к материалам и изделиям на древесной, минеральной и полимерной основах» и Гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности для человека материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах»

На основании статьи 13 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абзаца второго подпункта 8.32 пункта 8 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446 «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

Санитарные нормы и правила «Требования к материалам и изделиям на древесной, минеральной и полимерной основах»;

Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах».

2. Настоящее постановление вступает в силу 14 января 2013 г.

| Министр | В.И.Жарко |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕНО Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.11.2012 № 181 |
| --- | --- |

Санитарные нормы и правила «Требования к материалам и изделиям на древесной, минеральной и полимерной основах»

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Санитарные нормы и правила устанавливают требования к материалам и изделиям на древесной, минеральной и полимерной основах, используемым для создания интерьера внутри помещений жилых, общественных и административных зданий (далее, если иное не установлено настоящими Санитарными нормами и правилами, – отделочно-интерьерные материалы).

2. Настоящие Санитарные нормы и правила не распространяются на лакокрасочные материалы, используемые для создания лакокрасочных покрытий внутри помещений жилых, общественных и административных зданий.

3. Требования настоящих Санитарных норм и правил обязательны для соблюдения государственными органами, иными организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями.

4. Государственный санитарный надзор за соблюдением настоящих Санитарных норм и правил осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

5. За нарушение настоящих Санитарных норм и правил виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

6. Для целей настоящих Санитарных норм и правил под отделочно-интерьерными материалами понимаются материалы для финишной отделки и изделия для создания интерьера помещений, не подлежащие отделке другими материалами и имеющие непосредственный контакт с воздушной средой помещений жилых, общественных и административных зданий.

ГЛАВА 2
ТРЕБОВАНИЯ К ОТДЕЛОЧНО-ИНТЕРЬЕРНЫМ МАТЕРИАЛАМ

7. Требования к отделочно-интерьерным материалам и объем санитарно-гигиенических исследований в моделированных условиях зависят от вида основы отделочно-интерьерного материала (древесная, минеральная, полимерная).

8. Запах отделочно-интерьерного материала, оцениваемый по результатам одориметрического исследования, не должен превышать значения, указанного в Гигиеническом нормативе «Показатели безопасности и безвредности для человека материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах», утвержденном постановлением, которым утверждены настоящие Санитарные нормы и правила (далее – ГН).

9. Отделочно-интерьерные материалы не должны выделять в воздушную среду химические вещества, относящиеся к 1 классу опасности.

10. Миграция химических веществ в воздушную среду, определяемая в моделированных условиях по результатам санитарно-химических исследований отделочно-интерьерного материала в зависимости от вида его основы, не должна превышать значений, указанных в ГН.

11. При установлении миграции в воздушную среду из отделочно-интерьерных материалов химических веществ, не указанных в ГН, их допустимое значение миграции не должно превышать нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и нормативы ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 186 «Об утверждении нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения и признании утратившим силу постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 июня 2009 г. № 75 «Об утверждении нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения».

12. При миграции в воздушную среду из отделочно-интерьерного материала нескольких химических веществ 2–4 классов опасности, обладающих суммацией действия, сумма отношений концентраций каждого из них к их ГН (нормативу, указанному в пункте 11 настоящих Санитарных норм и правил) не должна превышать единицу.

13. Отделочно-интерьерные материалы по токсиколого-гигиеническим показателям должны соответствовать требованиям ГН. Токсиколого-гигиеническим исследованиям подлежат отделочно-интерьерные материалы, получившие положительную гигиеническую оценку по результатам одориметрических и санитарно-химических исследований, которые:

выделяют хотя бы одно химическое вещество, не имеющее гигиенического норматива (норматив, указанный в пунктах 10 и 11 настоящих Санитарных норм и правил);

выделяют пять и более различных химических веществ, даже если каждое из них имеет гигиенический норматив (норматив, указанный в пунктах 10 и 11 настоящих Санитарных норм и правил).

Токсиколого-гигиенические исследования должны проводиться также в тех случаях, когда имеется необходимость дать оценку комплексу отделочно-интерьерных материалов.

14. Напряженность электростатического поля на поверхности отделочно-интерьерного материала, создающего в условиях эксплуатации электростатическое поле в диапазоне измеряемых величин 0,3–300 кВ/м, определяемая по результатам физико-гигиенических исследований, не должна превышать допустимого уровня, указанного в ГН.

15. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в отделочно-интерьерном материале на минеральной основе и удельная активность цезия-137 в материале из древесины, продуктов ее переработки и прочего растительного сырья, определяемые по результатам радиологических исследований, не должны превышать значений, указанных в ГН.

16. Отделочно-интерьерный материал по результатам санитарно-микробиологических исследований не должен в соответствии с требованиями ГН стимулировать рост и развитие микрофлоры, в том числе патогенной, при применении для создания интерьера помещений, где предусмотрен режим влажной дезинфекции.

17. Отделочно-интерьерные материалы должны иметь маркировку, содержащую требования и рекомендации по условиям их эксплуатации.

|  | УТВЕРЖДЕНО Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.11.2012 № 181 |
| --- | --- |

Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах»

| Показатель | Норматив, не более |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Одориметрические показатели |  |
| запах воздушной среды, баллов | 2 |
| Санитарно-химические показатели, мкг/м3 |  |
| акрилонитрил (акриловой кислоты нитрил, проп-2-еннитрил) | 30,0 |
| аммиак | 40,0 |
| ацетальдегид (уксусный альдегид, этаналь) | 10,0 |
| бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) | 100,0 |
| винилацетат (этенилацетат, уксусной кислоты виниловый эфир) | 150,0 |
| дибутилфталат (фталевой кислоты дибутиловый эфир) | 100,0 |
| диоктилфталат (1,2-бензилдикарбоновой кислоты диоктиловый эфир) | 20,0 |
| метанол (метиловый спирт) | 500,0 |
| метилметакрилат (метил-2-метилпроп-2-еноат, метакриловой кислоты метиловый эфир) | 10,0 |
| стирол (винилбензол) | 2,0 |
| толуол (метилбензол) | 300,0 |
| фенол (гидроксибензол) | 3,0 |
| формальдегид (метаналь) | 10,0 |
| хлористый водород (гидрохлорид, водород хлорид, соляная кислота) | 100,0 |
| циановодород (муравьиной кислоты нитрил, гидроцианид, синильная кислота) | 10,0 |
| эпихлоргидрин ([хлорметил]оксиран, 1-хлор-2,3-эпоксипропан) | 40,0 |
| Токсиколого-гигиенические показатели |  |
| ингаляционная опасность методом статической ингаляционной затравки | 4 класс опасности, отсутствие клинических признаков интоксикации и гибели животных |
| кожно-раздражающее действие (вытяжка) | отсутствие |
| Физико-гигиенические показатели |  |
| напряженность электростатического поля, кВ/м | 15,0 |
| Радиологические показатели |  |
| удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг | 370,0 |
| удельная активность цезия-137, Бк/кг | 300,0 |
| Санитарно-микробиологические показатели |  |
| рост и развитие микрофлоры, в том числе патогенной | отсутствие |