ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

22 мая 2003 г. № 53

# О внесении изменений в санитарные правила и нормы

На основании Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить и ввести в действие на территории Республики Беларусь изменение санитарных норм и правил СанПиН 10-5РБ2002 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В подпункте № 2 пункта № 5.2 «Производство электрической и тепловой энергии при сжигании минерального топлива» исключить второе предложение и изложить указанный подпункт № 2 в следующей редакции: «При установлении минимальной величины санитарно-защитной зоны от всех типов котельных, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, необходимо определение расчетной концентрации в приземном слое и по вертикали с учетам высоты жилых зданий в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от котельной (10–40 высот).

При наличии в непосредственной близости от котельной многоэтажных жилых домов расчет рассеивания производится с учетом распределения концентрации по вертикали на крыше и стенах зданий.

Указанные требования относятся и к размещению автономных (индивидуальных) маломощных котельных, в том числе крышных, обеспечивающих собственные нужды зданий».

| Главный государственный санитарный врач Республики Беларусь | В.И.Ключенович |
| --- | --- |